ANEXO XII

| D E S C R I Ç Ã O | NBM/SH | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| Turbinas | CJ | 8410.13.00 | 3 |
| Equipamentos Hidromecânicos |
| Blindagem dos Condutos Forçados | CJ | 7306.30.00 | 3 |
| Comportas | CJ | 7308.90.90 | 3 |
| Grades | CJ | 7308.90.90 | 3 |
| Equipamento de Movimentação de Carga |
| Pontes Rolantes | CJ | 8426.11.00 | 2 |
| Pórticos Rolantes | CJ | 8426.12.00 | 2 |
| Serviços Auxiliares Mecânicos |
| Geradores | CJ | 8501.64.00 | 3 |
| Proteção da Unidade | CJ | 85.37.20.00 | 1 |
| Proteção da SE (Barra) | CJ | 85.37.20.00 | 1 |
| Proteção Linha de Transmissão | CJ | 85.37.20.00 | 1 |
| Controle Convencional da Unidade (Restrito) | CJ | 85.37.20.00 | 1 |
| Controle Convencional da SB (Restrito) | CJ | 85.37.20.00 | 1 |
| Sistema de Supervisão e Controle Digital | CJ | 85.37.20.00 | 1 |
| Centro de Cargas de 380Vca | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| Centro de Cargas de 380Vca AS/SB | PAINEL | 85.37.10.90 | 2 |
| CCM Geral | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| CCM das Unidades 1/2/3 | PAINEL | 85.37.10.90 | 3 |
| CCM Vertedouro / Tomada D'agua | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| QC Esvaziamento / Drenagem / Óleo de Regulação | QUADRO | 85.37.10.90 | 2 |
| QC Proteção Contra Incêncdio | SISTEMA | 85.37.10.90 | 1 |
| QC Esgoto Sanitáio | SISTEMA | 85.37.10.90 | 1 |
| QC Sistema de AR | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| QC Fuga do óleo / Sistema de Ar do Vertedouro | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| QC Sistema de AR Alta Pressão / rebaixamento | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| QC Sistema de Óleo | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| QC Válvulas do Sistema de Água Industrial | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| Quadro Principal de Iluminação | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| Quadro de Iluminação de Emergência | PAINEL | 85.37.10.90 | 2 |
| Centro de Cargas de Iluminação | PAINEL | 85.37.10.90 | 1 |
| Quadro Principal de 125 Vcc da Casa de Força | QUADRO | 85.37.10.90 | 1 |
| Quadro de Distribuição de 125 Vcc das Unidades/ Geral | QUADRO | 85.37.10.90 | 4 |
| Centro de Distribuição de 125 Vcc | QUADRO | 85.37.10.90 | 1 |
| Fonte de Corrente Contínua de 48 Vcc | SISTEMA | 85.04.40.29 | 1 |
| Bateria 200 Ah/10h - 48Vcc | CJ | 85.07.80.00 | 2 |
| Bateria 280 Ah/5h - 125Vcc | CJ | 85.07.80.00 | 2 |
| Bateria 150Ah/5h - 125 Vcc | CJ | 85.07.80.00 | 2 |
| Carregador de Baterias 125Vcc/70A | UN | 85.04.40.10 | 3 |
| Carregador de Baterias 125Vcc/25A | UN | 85.04.40.10 | 3 |
| Grupo Motor Gerador de 560 kVA | UN | 85.02.13.90 | 1 |
| Inversor 380 Vca/125Vcc - 220 VCA - 20kVA | UN | 85.04.40.29 | 2 |
| Inversor 380 Vca/125Vcc - 220 VCA - 5kVA | UN | 85.04.40.29 | 2 |
| Cubículo de Manobra de 13,8 kV | UN | 85.37.20.00 | 1 |
| Transformador de Serviços Auxiliares 1000kVA - 03 enrolamentos. | UN | 85.04.22.00 | 3 |
| Transformador de Serviços Auxiliares 1000kVA - 02 enrolamentos | UN | 85.04.22.00 | 1 |
| Transformador de Serviços Auxiliares 150kVA - 02 enrolamentos | UN | 85.04.22.00 | 4 |
| Caixa de Concentração para TC´s da SE | CX | 85.37.10.90 | 9 |
| Caixa de Concentração para TP´s da SE | CX | 85.37.10.90 | 6 |
| Caixa de Concentração para secundário dos TC´s do Gerador | CX | 85.37.10.90 | 3 |
| Caixa de Concentração para secundário dos TC´s | CX | 85.37.10.90 | 27 |
| Cubículo de Proteção contra Surtos | UN | 85.37.20.00 | 3 |
| Cubículo de Aterramento de Neutro | UN | 85.37.20.00 | 3 |
| Transformador, Elevador 65MVA, 138kV | UN | 85.04.23.00 | 3 |
| Disjuntor SF6 138kV | UN | 85.35.29.00 | 7 |
| Seccionador S/LT 138kV | UN | 85.35.30.12 | 10 |
| Seccionador C/LT 138kV | UN | 85.35.30.12 | 3 |
| Seccionador Semi-Pantográfica 138kV | UN | 85.35.30.12 | 7 |
| Seccionador de Aterramento Tripolar 138kV | UN | 85.35.30.12 | 3 |
| Pára Raios Zno, 138kV, 10kA | UN | 85.35.40.10 | 27 |
| Centelhador para 138kV | CJ | 85.35.40.10 | 1 |
| Transformador de Corrente 138kV | UN | 85.04.31.11 | 18 |
| Transformador de Potencial Indutivo 138kV | UN | 85.04.31.19 | 16 |
| Painel de Medição de Faturamento | PAINEL | 85.37.10.90 | 6 |
| Barramento Blindado Fase e Fechamento de Neutro 15kV, 3500A | UN | 85.44.60.00 | 5 |
| Linha de Transmissão de 138kV circuito simples | KM | 73.08.20.00 | 19 |
| Linha de Transmissão de 138kV circuito duplo | KM | 73.08.20.00 | 2 |
| Linha de Distribuição de 138kV circuito simples 3 x 0,30km | KM | 73.08.20.00 | 0,9 |