|  |  | CASA DE FORÇA PRINCIPAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | CÓDIGO NCM/SH |
| LOTE 1 - TURBINAS E REGULADORES |  |  |  |
| 1 | 3 | Turbina Kaplan Vertical + Regulador de Velocidade |  |
|  | 3 | Rotor | 8410.13.00 |
|  | 3 | Partes metálicas | 8410.90.00 |
|  | 3 | Regulador | 8410.90.00 |
| LOTE 2A – EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  |  |  |
| 2 | 14 | Comportas Ensecadeiras | 7308.90.90 |
| 3 | 9 | Comportas Vagão | 7308.90.90 |
| 4 | 6 | Grades | 7308.90.90 |
| LOTE 2B - BLINDAGEM DO CONDUTO FORÇADO |  |  |  |
| 5 |  | Conduto Forçado Metálico | 7305.31.00 |
| LOTE 3 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA |  |  |  |
| 6 | 1 | Ponte Rolante | 8426.11.00 |
| 7 |  | Monovia de Tubo de Sucção | 8425.11.00 |
| 8 | 2 | Pórtico Rolante (TDA e SUCÇÃO) | 8426.30.00 |
| LOTE 4 - GERADORES E SISTEMAS DE EXITAÇÃO |  |  |  |
| 9 | 3 | Gerador e Sistemas Associados |  |
| 9.1 | 3 | Hidrogeradores Sincr.Eixo Vertical 137,04 MVA , 13,8kV, 60Hz | 8501.64.00 |
| 9.2 | 3 | Transf. Exitação, Tipo Seco, 500 KVA, 13,8/0,38, 60Hz | 8504.33.00 |
| 9.3 | 3 | Regulador de Tensão | 8537.10.20 |
| LOTE 5 - SUBESTAÇÃO ELEVADORA |  |  |  |
| 10 | 1 | Subestação de Energia |  |
| 10.1 | 4 | Transformador de Força Elevador 13,8/230 k V | 8504.23.00 |
|  |  | 110-140 MVA |  |
| 10.2 | 6 | Disjuntor Tripolar a Gás 230 kV | 8535.29.00 |
| 10.3 | 25 | Chave Seccionadora 230kV | 8535.30.27 |
| 10.4 | 21 | Transformador de Potencial de 230 kV | 8504.21.00 |
| 10.5 | 18 | Transformador de Corrente 230 kV | 8504.31.11 |
| 10.6 | 27 | Pára-raios Tipo Estação 154 kV | 8535.40.10 |
|  |  | Outros | 8535.40.90 |
| LOTE 6 - SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS |  |  |  |
| 11 | 1 | Sistemas Auxiliares Mecânicos |  |
| 11.1 | 1 | Sistema de Esgotamento |  |
| a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.2 | 1 | Sistema de Drenagem |  |
| a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.3 | 1 | Sistema de Proteção contra Incêndio |  |
| a | 3 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
| d | 1 | Conjunto de Nebulizadores e Sensores | 9032.89.82 |
| e | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| f | 1 | Conjunto de Hidrantes | 8424.89.00 |
| g | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| h | 1 | Conjunto de Extintores | 8424.10.00 |
| 11.4 | 1 | Sistema de Resfriamento e Água Industrial |  |
| a | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| b | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| f | 3 | Conjunto de Filtros |  |
| 11.5 | 1 | Sistema de Ar Comprimido |  |
| a | 2 | Compressores | 8414.80.12 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.6 | 1 | Sistema de Ventilação |  |
| a | 1 | Conj. De Ventiladores | 8414.59.90 |
| b | 1 | Conj. De Dutos | 7306.90.10 |
| 11.7 | 2 | Gerador Diesel | 8502.13.19 |
| 11.8 | 1 | Sistema de Água Potável e Esgoto |  |
| a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.9 | 1 | Sistema de Ar Condicionado | 8415.82.10 |
| 11.10 | 1 | Sistema de Medições de Nível |  |
| a | 1 | Conj. de Medição de Nível | 9026.10.29 |
| b | 1 | Conj. De Indicadores de Equilíbrio de Pressão | 9026.20.90 |
| LOTE 7 - SISTEMAS AUXILIARES ELÉTRICOS |  |  |  |
| 12 | 1 | Auxiliares Elétricos |  |
| 12.1 | 1 | Sistema de Média Tensão 13,8 kV | 8537.10.90 |
| 12.2 | 3 | Trafo de Serviços Auxiliares 1000 kVA, | 8504.22.00 |
|  |  | 13,8/0,38/0,22kV |  |
| 12.3 | 3 | Quadro de Baixa Tensão 380/220Vca (QCMBT-SA) | 8537.10.90 |
| 12.4 | 3 | Duto de Fases Isoladas | 8544.60.00 |
| LOTE 8 – TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |
| 13 | 1 | Sistema de Telecomunicações s | 8517.30.14 |
| LOTE 9 - SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE |  |  |  |
| 14 | 1 | Sistema Digital de Controle e Supervisão e Proteção | 8537.10.20 |
| LOTE 10 - SISTEMAS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  |
| 15 | 6 | Painel de Instalação de BT (QSACA/QSACC/QDFSE/QDFTA/QDF-ILUM EXT./QDFCF) | 8537.10.90 |
| LOTE 11 - SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE |  |  |  |
| 16 | 16 | Painel de Proteção, Medição e Controle (PNST U1/U2/U3-PNAT U1/U2/U3- PNMT U1/U2/U3 PNPC U1/U2/U3, PNPC TR1/TR2/TR3 e PNPC SE) | 8537.10.90 |
| LOTE 12 – MATERIAL |  |  |  |
| 17 |  | 90.000 toneladas cimento | Obra civil |
| 18 |  | 12.500 toneladas aço | Obra civil |
|  |  | CASA DE FORÇA SECUNDÁRIA |  |
| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | CÓDIGO NCM/SH |
| LOTE 1 - TURBINAS E REGULADORES |  |  |  |
| 1 | 1 | Turbina Kaplan "S" de montante + Regulador de Velocidade |  |
|  | 1 | Rotor | 8410.13.00 |
|  | 1 | Partes metálicas | 8410.90.00 |
|  | 1 | Regulador | 8410.90.00 |
| LOTE 2A – EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  |  |  |
| 2 | 2 | Comportas Ensecadeiras | 7308.90.90 |
| 3 | 1 | Comportas Vagão | 7308.90.90 |
| 4 | 1 | Grades | 7308.90.90 |
| LOTE 2B - BLINDAGEM DO C0NDUTO FORÇADO |  |  |  |
| 5 | 3 | Conduto Forçado Metálico | 7305.31.00 |
| LOTE 3 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA |  |  |  |
| 6 | 1 | Ponte Rolante | 8426.11.00 |
| 7 | 1 | Monovia de Tubo de Sucção | 8425.11.00 |
| 8 | 1 | Pórtico Rolante | 8426.30.00 |
| LOTE 4 - GERADORES E SISTEMAS DE EXITAÇÃO |  |  |  |
| 9 | 1 | Gerador e Sistemas Associados |  |
| 9.1 | 1 | Hidrogeradores Sincr.Eixo Horizontal | 8501.64.00 |
|  |  | 3.75 MVA, 4,6kV, 60Hz |  |
| 9.2 |  | Transf. Exitação, Tipo Seco, | 8504.33.00 |
| 9.3 | 1 | Regulador de Tensão | 8537.10.20 |
| LOTE 5 - SUBESTAÇÃO ELEVADORA |  |  |  |
| 10 | 1 | Subestação de Energia |  |
| 10.1 | 1 | Transformador de Força Elevador 4,16/13,8 k V | 8504.23.00 |
|  |  | 4.2 MVA |  |
| 10.2 | 1 | Disjuntor Tripolar a Gás 4,16 kV | 8535.21.00 |
|  | 2 | Disjuntor Tripolar a Gás 13,8kV | 8535.21.00 |
| 10.3 | 1 | Chave Seccionadora 13,8 kV | 8535.30.19 |
| 10.4 | 6 | Transformador de Potencial de 4,16 kV | 8504.31.19 |
| 10.5 | 6 | Transformador de Corrente 4,16 kV | 8504.31.11 |
| 10.6 | 3 | Pára-raios Tipo Estação 12,8 kV | 8535.40.10 |
|  |  | Outros | 8535.40.90 |
| LOTE 6 - SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS |  |  |  |
| 11 | 1 | Sistemas Auxiliares Mecânicos |  |
| 11.1 | 1 | Sistema de Esgotamento |  |
| a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.2 | 1 | Sistema de Drenagem |  |
| a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.3 | 1 | Sistema de Proteção contra Incêndio |  |
| a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
| d |  | Conjunto de Nebulizadores e Sensores | 9032.89.82 |
| e | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| f | 1 | Conjunto de Hidrantes | 8424.89.00 |
| g | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| h | 1 | Conjunto de Extintores | 8424.10.00 |
| 11.4 | 1 | Sistema de Resfriamento e Água Industrial |  |
| a | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| b | 1 | Conexões | 7307.19.20 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| f | 2 | Conjunto de Filtros |  |
| 11.5 | 1 | Sistema de Ar Comprimido |  |
| a | 2 | Compressores | 8414.80.12 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.6 | 1 | Sistema de Ventilação |  |
| a |  | Conj. De Ventiladores | 8414.59.90 |
| b |  | Conj. De Dutos | 7306.90.10 |
| 11.7 | 1 | Gerador Diesel | 8502.13.19 |
| 11.8 | 1 | Sistema de Água Potével e Esgoto |  |
| a | 2 | Bombas | 8413.70.90 |
| b | 1 | Tubulações | 7304.39.20 |
| c | 1 | Conexões | 7307.19.21 |
| d | 1 | Válvulas | 8481.00.00 |
| e | 1 | Instrumentação | 9026.10.21 |
| 11.9 | 1 | Sistema de Ar Condicionado | 8415.82.10 |
| 11.10 | 1 | Sistema de Medições de Nível |  |
| a | 1 | Conj. de Medição de Nível | 9026.10.29 |
| b | 1 | Conj. De Indicadores de Equilíbrio de Pressão | 9026.20.90 |
| LOTE 7 - SISTEMAS AUXILIARES ELÉTRICOS |  |  |  |
| 12 | 1 | Auxiliares Elétricos |  |
| 12.1 | 1 | Sistema de Média Tensão 4,16 kV | 8537.10.90 |
| 12.2 | 2 | Trafo de Serviços Auxiliares 225 kVA,13,8/0,38/0,22kV | 8504.22.00 |
| LOTE 8 – TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |
| 13 | 1 | Sistema de Telecomunicações | 8517.30.14 |
| LOTE 9 - SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE |  |  |  |
| 14 | 1 | Sistema Digital de Controle e Supervisão e Proteção | 8537.10.20 |
| LOTE 10 - SISTEMAS DE BAIXA TENSÃO |  |  |  |
| 15 | 6 | Painel de Instalação de BT (QSACA/QSACC/QDFSE/QDFTA/QDF-ILUM EXT./QDFCF) | 8537.10.90 |
| LOTE 11 - SISTEMA DE PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE |  |  |  |
| 16 | 8 | Painel de Proteção, Medição e Controle (PNST U4/PNAT/PNMTC1/C2/C3/PNPCTR4/PNPCG4 e PNMTG4) | 8537.10.90 |
| LOTE 12 – MATERIAL |  |  |  |
| 17 |  |  | Obra civil |
| 18 |  |  | Obra civil |