ANEXO XIV

- AHE CAPIM BRANCO I

| DESCRIÇÃO | NBM/SH | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTOS MECÂNICOS |  |  |
| Turbinas Hidráulicas com Reguladores e Acessórios | 8410.13.00 | 3 un |
| Equipamentos Hidromecânicos, Blindagem e Vazão Sanitária |  |  |
| Grades removíveis da TA + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 3 un |
| Comporta Ensecadeira + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 1 un |
| Comporta Vagão da TA + Peças Fixas | 7308.90.90 | 3 un |
| Comporta Vagão/Ensecadeira do DE + Peças Fixas + Hastes de içamento | 7308.90.90 | 2 un |
| Comporta Ensecadeira do VE + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 1 un |
| Comporta Segmento do VE + Peças Fixas | 7308.90.90 | 3 un |
| Comporta Ensecadeira do TS + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 3 un |
| Conduto Forçado | 7306.30.00 | 3 un |
| Sistema de Vazão Sanitária |  |  |
| Conduto | 7305.31.00 | 1 un |
| Válvula Borboleta | 8481.80.97 | 1 un |
| Válvula Dispersora | 8481.10.00 | 1 un |
| Equipamentos de Levantamento |  |  |
| Ponte Rolante da Casa de Força | 8426.11.00 | 1 un |
| Pórtico Rolante da Câmara de carga | 8426.30.00 | 1 un |
| Pórtico Rolante do VE | 8426.30.00 | 1 un |
| Pórtico Rolante do TS | 8426.30.00 | 1 un |
| Elevador para Casa de Força | 8428.10.00 | 1 un |
| EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |
| Geradores Síncronos | 8501.64.00 | 3 un |
| Equipamentos para SE Elevadora de 138 kV |  |  |
| Disjuntor tripolar, tipo SF6, com acionamento de abertura e fechamento tripolar, eletrohidráulico | 8535.29.00 | 6 un |
| Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, com lâmina de terra, comando motorizado e montagem horizontal | 8535.30.19 | 5 un |
| Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, sem lâmina de terra, montagem horizontal | 8535.30.19 | 9 un |
| Secionador tripolar, comando motorizado, sem lâmina de terra, tipo semi-pantográfica, abertura vertical | 8535.30.19 | 5 un |
| Pára-raio de 120 Kv | 8535.40.90 | 21 un |
| Transformador de corrente monofásico, tensão nominal 138 kV | 8504.21.00 | 15 un |
| Transformador de potencial do tipo indutivo | 8504.21.00 | 8 un |
| Equipamentos para SE 138 kV de Emborcação ( Bay Remoto ) |  |  |
| Disjuntor tripolar, tipo SF6, com acionamento por de abertura e fechamento tripolar | 8535.29.00 | 2 un |
| Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, com lâmina de terra, comando motorizado e montagem horizontal | 8535.30.19 | 2 un |
| Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, sem lâmina de terra, montagem horizontal | 8535.30.19 | 4 un |
| Secionador tripolar, comando motorizado, sem lâmina de terra, tipo semi-pantográfica, abertura vertical | 8535.30.19 | 2 un |
| Pára-raio de 120 kV, sendo nove na SE Elevadora | 8535.40.90 | 6 un |
| Transformador de corrente monofásico, 138 kV | 8504.21.00 | 6 un |
| Transformador de potencial do tipo indutivo, 138 kV | 8504.21.00 | 6 un |
| Transformadores Elétricos Principais - 85.500 kVA | 8504.23.00 | 3 un |
| Barramentos Blindados - 13.800 V | 8544.60.00 | 3 un |
| Sistema Digital de Supervisão e Controle – SDSC | 8537.20.00 | 1 un |
| Sistema de Proteção | 8537.10.90 | 1 un |
| - Sistema de medição de nível d’água - Conjunto de Medidores de nível | 9031.80.90 9026.10.20 | 1 un 1 un |
| Sistema água industrial e serviço com: - Conjunto de filtros auto limpantes - Conjunto de válvulas - Conjunto de Tubulações | 8421.21.00 8481.10.00 7307.19.20 | 3 un 1 un 1 un |
| Sistema de proteção contra incêndio com: - Conjunto de nebulizadores (água nebulizada) - Conjunto de hidrantes - Conjunto de extintores - Conjunto de tubulações | 7305.90.00 8424.89.00 8424.10.00 7305.90.00 | 1 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de esvaziamento - Bomba Vertical tipo Turbina - Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle - Conjunto de Válvulas - Conjunto de tubulações | 8413.81.00 8413.82.00 8537.10.19 8481.10.00 7307.19.20 | 1 un 3 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de drenagem - Bomba Vertical tipo Turbina - Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle - Conjunto de Válvulas - Conjunto de tubulações | 8413.81.00 8413.82.00 8537.10.19 8484.10.00 7307.19.20 | 1 un 2 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de ar comprimido e serviço - Conjunto de compressores tipo parafuso - Conjunto tanque de ar comprimido - Conjunto de quadro elétrico - Conjunto de válvulas - Conjunto de tubulações | 8414.59.90 8414.80.12 7311.00.00 8537.10.19 8481.10.00 7307.19.20 | 1 un 2 un 1 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema coleta e separação de óleo dos Transformadores+ Sistema de drenagem e separação de água/óleo lubrificante - Conjunto separador por gravidade e placas coalescentes - Conjunto reservatórios de óleo - Conjunto tubulação | 7309.00.90 8421.29.30 7309.00.90 7307.19.20 | 1 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de ventilação e exaustão e ar condicionado com: - Ventiladores Centrífugos 70000 m³/h e 60 mmca - Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 20 mmca - Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 15 mmca - Sistema de resfriamento tipo evaporativo - Exaustor 9000 m³/h e 15 mmca - Exaustor 12000 m³/h e 15 mmca - Exaustor 5000 m³/h e 10 mmca - Exaustor 8000 m³/h e 15 mmca - Exaustor 6000 m³/h e 15 mmca | 8414.59.90 8415.81.10 8415.81.10 8415.81.10 8414.59.90 8414.59.90 8414.59.90 8414.59.90 8414.59.90 | 3 un 3 un 2 un 1 un 1un 2 un 2 un 6 un 4 un |
| Sistema de ar para acionamento válvulas: - Conjunto de painéis - Conjunto de válvulas - Conjunto de tubulações | 8537.10.90 8481.10.00 7307.19.20 | 4 un 4 un 1 un |
| Sistema água potável: - ETA compacta - Conjunto de tubulações | 8413.70.90 7307.19.20 | 1 un 1 un |
| Sistema de esgoto sanitário - Bombas centrífugas - Fossa Séptica - Filtro anaeróbico - Acessórios para Tubos de aço | 8413.70.90 7307.19.20 8421.21.00 7307.19.20 | 1 un 2 un 1 un 1 un 1 un |
| Grupo gerador diesel, 300 kVA, 380/ 220 VCA, completo com quadro de controle | 8502.13.11 | 1 un |
| Oficinas elétrica e mecânica: - Torno universal - Talhas com corrente (2 de 750 kgf e 1 de 1500 kgf) - Furadeira de coluna - Fresadora universal - Serra mecânica - Prensa hidráulica (manual) - Esmeril elétrico/manual - Máquina de solda elétrica - Sistema de solda oxi-acetileno - Kit de pistola para pintura e acessórios - Guincho hidráulico cap. 2000 kgf - Conjunto de Armário para ferramentas - Estufa para secagem de eletrodos e bobinas - Afiadora de Ferramentas - Bomba de transferência de óleo móvel - Furadeira manual - Multímetro digital | 8458.11.90 8461.10.00 8425.19.90 8459.21.99 8459.21.99 8461.50.90 8462.91.19 8460.90.90 8515.19.00 8515.80.90 4421.90.00 4421.90.00 9403.90.90 9406.00.10 8414.11.10 8467.11.10 9030.31.00 | 1 un 3 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un |

2)  AHE CAPIM BRANCO II

| DESCRIÇÃO | NBM/SH | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| Equipamentos Hidromecânicos e Blindagem |  |  |
| Grades removíveis da TA + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 3 un |
| Comporta Ensecadeira + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 1un |
| Comporta Vagão da TA + Peças Fixas | 7308.90.90 | 3 un |
| Comporta Vagão/Ensecadeira do DE + Peças Fixas + Hastes de içamento | 7308.90.90 | 2 un |
| Comporta Ensecadeira do VE + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 1 un |
| Comporta Segmento do VE + Peças Fixas | 7308.90.90 | 3 un |
| Comporta Ensecadeira do TS + Peças Fixas + Viga Pescadora | 7308.90.90 | 3 un |
| Conduto Forçado | 7306.30.00 | 3 un |
| Equipamentos de Levantamento |  |  |
| Ponte Rolante da Casa de Força | 8426.11.00 | 1 un |
| Pórtico Rolante da TA/VE | 8426.30.00 | 1 un |
| Pórtico Rolante do TS | 8426.30.00 | 1 un |
| Elevador para Casa de Força | 8428.10.00 | 1 un |
| EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |
| Equipamentos para SE Elevadora de 138 kV |  |  |
| Disjuntor tripolar, tipo SF6, com acionamento por molas de abertura e fechamento tripolar | 8535.29.00 | 8 un |
| Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, com lâmina de terra, comando motorizado e montagem horizontal | 8535.30.19 | 7 un |
| Secionador tripolar, abertura central, comando motorizado, sem lâmina de terra, montagem horizontal | 8535.30.19 | 13 un |
| Secionador tripolar, comando motorizado, sem lâmina de terra, tipo semi-pantográfica, abertura vertical | 8535.30.19 | 7 un |
| Pára-raio de 120 kV | 8535.40.90 | 27 un |
| Transformador de corrente monofásico, 138 kV | 8504.21.00 | 21 un |
| Transformador de potencial do tipo indutivo, 138 kV | 8504.21.00 | 14 un |
| Turbinas Hidráulicas - 71.600 kW Reguladores | 8410.13.00 8410.90.00 | 3 un 1 cj |
| Geradores Elétricos – 74.200 kVA | 8501.64.00 | 3 un |
| Transformadores Elétricos Principais - 74.200 kVA | 8504.23.00 | 3 un |
| Barramentos Blindados - 13.800 V | 8544.60.00 | 3 un |
| Sistema Digital de Supervisão e Controle – SDSC | 8537.20.00 | 1 un |
| Sistema de Proteção | 8537.10.90 | 1 un |
| - Sistema de medição de nível d’água - Conjunto de Medidores de nível | 9031.80.90 9026.10.20 | 1 un 1 un |
| Sistema água industrial e serviço com: - Conjunto de filtros auto limpantes - Conjunto de válvulas - Conjunto de Tubulações | 8421.21.00 8481.10.00 7307.19.20 | 3 un 1 un 1 un |
| Sistema de proteção contra incêndio com: - Conjunto de nebulizadores (água nebulizada) - Conjunto de hidrantes - Conjunto de extintores - Conjunto de tubulações | 7305.90.00 8424.89.00 8424.10.00 7305.90.00 | 1 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de esvaziamento - Bomba Vertical tipo Turbina - Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle - Conjunto de Válvulas - Conjunto de tubulações | 8413.81.00 8413.82.00 8537.10.19 8481.10.00 7307.19.20 | 1 un 3 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de drenagem - Bomba Vertical tipo Turbina - Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle - Conjunto de Válvulas - Conjunto de tubulações | 8413.81.00 8413.82.00 8537.10.19 8484.10.00 7307.19.20 | 1 un 2 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de ar comprimido e serviço - Conjunto de compressores tipo parafuso - Conjunto tanque de ar comprimido - Conjunto de quadro elétrico - Conjunto de válvulas - Conjunto de tubulações | 8414.59.90 8414.80.12 7311.00.00 8537.10.19 8481.10.00 7307.19.20 | 1 un 2 un 1 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema coleta e separação de óleo dos Transformadores + Sistema de drenagem e separação de água / óleo lubrificante - Conjunto separador por gravidade e placas coalescentes - Conjunto reservatórios de óleo - Conjunto tubulação | 7309.00.90 8421.29.30 7309.00.90 7307.19.20 | 1 un 1 un 1 un 1 un |
| Sistema de ventilação e exaustão e ar condicionado com: - Ventiladores Centrífugos 70000 m³/h e 60 mmca - Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 20 mmca - Ventiladores Axiais 10000 m³/h e 15 mmca - Sistema de resfriamento tipo evaporativo - Exaustor 9000 m³/h e 15 mmca - Exaustor 12000 m³/h e 15 mmca - Exaustor 5000 m³/h e 10 mmca - Exaustor 8000 m³/h e 15 mmca - Exaustor 6000 m³/h e 15 mmca | 8414.59.90 8415.81.10 8415.81.10 8415.81.10 8414.59.90 8414.59.90 8414.59.90 8414.59.90 8414.59.90 | 3 un 3 un 2 un 1 un 1 un 2 un 2 un 6 un 4 un |
| Sistema de ar para acionamento válvulas: - Conjunto de painéis - Conjunto de válvulas - Conjunto de tubulações | 8537.10.90 8481.10.00 7307.19.20 | 4 un 4 un 1 un |
| Sistema água potável: - ETA compacta - Conjunto de tubulações | 8413.70.90 7307.19.20 | 1 un 1 un |
| Sistema de esgoto sanitário: - Bombas centrífugas - Fossa Séptica - Filtro anaeróbico - Acessórios para Tubos de aço | 8413.70.90 7307.19.20 8421.21.00 7307.19.20 | 2 un 1 un 1 un 1 un |
| Grupo gerador diesel, 300 kVA, 380/ 220 VCA, completo com quadro de controle. | 8502.13.11 | 1 un |
| Oficinas elétrica e mecânica: - Torno universal - Talhas com corrente (2 de 750 kgf e 1 de 1500 kgf) - Furadeira de coluna - Fresadora universal - Serra mecânica - Prensa hidráulica (manual) - Esmeril elétrico/manual - Máquina de solda elétrica - Sistema de solda oxi-acetileno - Kit de pistola para pintura e acessórios - Guincho hidráulico cap. 2000 kgf - Conjunto de Armário para ferramentas - Estufa para secagem de eletrodos e bobinas - Afiadora de Ferramentas - Bomba de transferência de óleo móvel - Furadeira manual - Multímetro digital | 8458.11.90 8461.10.00 8425.19.90 8459.21.99 8459.21.99 8461.50.90 8462.91.19 8460.90.90 8515.19.00 8515.80.90 4421.90.00 4421.90.00 9403.90.90 9406.00.10 8414.11.10 8467.11.10 9030.31.00 | 1 un 3 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un 1 un |