ANEXO ÚNICO

| Item | Descrição do Produto | Código NBM/SH | Unidade | PCH GUARY | PCH ANNA MARIA | PCH PONTE | PCH PALESTINA | PCH TRIUNFO | PCH GRANADA | PCH CACHOEIRA ENCOBERTA | PCH BENJAMIM BAPTISTA | UHE BARRA DO BRAÚNA | UHE BAÚ 1 | PCH JURUMIRIM | PCH CACHOEIRA ESCURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbina | 8410.13.00 | Pç. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Gerador | 8501.64.00 | Pç. | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Comportas vagão tomada de água | 7308.90.90 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Comportas segmento vertedouro | 7308.90.90 | Pç. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 |
| 5 | Pórtico rolante tomada de água / vertedouro | 8426.12.00 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Pórtico rolante tubulação sucção | 8426.12.00 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Grades para tomada de água | 7308.90.90 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Comporta ensecadeira para tubos de sucção | 7308.90.90 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Blindagem de aço para conduto forçado | 7306.90.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Leitos para cabos | 7326.19.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Luminárias em geral / reatores / lâmpadas | 9405.40.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8504.10.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8539.32.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8539.39.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Cabo pára-raios | 7312.10 | Ton. | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | Cabos de cobre | 7413.00 | Ton. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Cabos de alumínio | 8544.60.00 | Ton. | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 15 | Ferragens | 7326.19.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Sistema de ventilação da casa de força | 8414.59.10 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Sistema de comunicação | 8525.20 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Sistema de medição de nível de água | 9031.80.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Stoplog (painéis) do vertedor | 7308.90.90 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Sistema de esgotamento das unidades | 8413.81.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Sistema de drenagem interna da casa de força | 8413.81.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Sistema de ar comprimido de serviço, de 7bar | 8414.80.10 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Grupo gerador diesel, de emergência, da casa de força | 8501.31.20 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Sistema de água potável | 3917.23.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Sistema de esgotos sanitários | 3917.23.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Transformadores dos serviços auxiliares | 8504.22.00 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Cubículos dos serviços auxiliares elétricos | 8538.10.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Baterias dos serviços auxiliares | 8507.10.10 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Conversores CA/CC carregadores dos serviços auxiliares | 8504.40.10 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Eletrodutos e acessórios | 3917.39.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Cabos de proteção, controle, alarme e sinalização | 8544.59.00 | Km. | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 24 | 30 | 10 | 10 |
| 32 | Materiais para a malha de aterramento | 7413.00.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Sistema de proteção | 8537.10.20 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8537.10.30 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8537.10.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Sistema digital de supervisão e controle | 8537.10.20 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - | 8537.10.30 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8537.10.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Sistema de monitoramento de máquina | 8537.10.20 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8537.10.30 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8537.10.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Sistema de excitação estática - gerador e equipamentos associados | 8504.40.29 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Cubículos blindados - equipamentos sistema de distribuição MT | 8637.10.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Comportas do desvio | 7308.90.90 | Pç. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 39 | Pórtico rolante casa de força - CF | 8426.19.00 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Caminho de rolamento do pórtico rolante | 8426.11.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Peças sobressalentes do pórtico rolante | 8426.11.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Máquina limpa grades - MLG | 8426.30.00 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Caminho de rolamento da MLG | 8426.30.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Peças sobressalentes para MLG | 8426.30.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Sistema monovia c/ talha elétrica | 8425.11.00 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Estrutura de monovia | 8425.11.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Sobressalentes da monovia | 8425.11.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Cubículos para medição de tensão e proteção contra surto | 8537.10.19 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Cubículos para o aterramento do gerador | 8537.10.19 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Módulo de comunicação com COS - COM, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc. | 8537.10.20 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Quadros de distribuição VCA e de controle de motores, a serem instalados na casa de força da usina | 8537.20.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Quadro de Alarmes e Sinalização – CSA | 8537.20.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Quadro principal a ser instalado na tomada de água / vertedouro | 8537.20.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Quadro principal a ser instalado na Sub-estação VCA | 8537.20.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Quadros de distribuição 125 Vcc, a serem instalados na Sub-estação / casa de força | 8537.20.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Acessórios para manutenção : densímetros, termômetros, funis plásticos, voltímetros, bombonas plásticas, etc. | 8590.99.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Sistema de medição de nível de água | 9031.80.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos | 8544.59.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Acessórios necessários para a montagem e fixação do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas, etc.) | 8544.60.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel de excitação | 7326.19.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Conectores | 8536.89.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Cabos de cobre | 7413.00.00 | Ton. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 63 | Tubos de alumínio | 7808.10.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Cabos óticos | 8544.70.00 | Km. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 65 | Sistema VHF completo, com rádios portáteis e com 6 canais, bateria e carregador | 8517.19.99 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Transformadores elevadores de tensão | 8504.23.00 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 67 | Chaves seccionadoras | 8535.30.19 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Disjuntores | 8535.29.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Transformadores de potencial | 8504.31.19 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Transformadores de corrente | 8504.31.11 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | Pára-raios | 8535.40.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Malha de terra da SE | 7413.00.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Isoladores e colunas de isoladores | 8546.20.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 8546.10.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Artefatos de concreto da SE (pilares, vigas, etc.) | 7308.40.00 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | 7308.90.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações | 8415.81.10 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Ventiladores para a sala de controle da Subestação | 8414.51.90 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Sistema de Vigilância Eletrônica, completo, para toda a usina | 8531.80.99 | Cj. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Painel de medição, tipo 8MU, completo, contendo 2 medidores tipo Quantum Q220 | 8537.10.99 | Pç. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Linha de transmissão para interligação ao sistema | 8544.60.00 | Km. | - | - | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 12 | 14 |

(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 21.03.2002, Seção 1, págs. 23/24.