	[image: image1.jpg]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO -SEJUF 

GERÊNCIA DE PROCESSOS DE AQUISIÇÕES





OFÍCIO Nº 286/2008/SEJUF/SEFAZ/PGE                   Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2008.

ASSUNTO: ADENDO 01 – PREGÃO Nº 044/2008/ SEJUF – SEFAZ/PGE

OBJETO: AQUISIÇÃO I INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (TIPO SPLIT), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Prezados Licitantes,

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO, por sua Pregoeira designada pela Portaria Conjunta nº 004/SEJUF/SEFAZ/PGE/2008, de 24 de junho de 2008, publicada no D.O. do dia 27 de junho de 2008, vem tornar público para conhecimento dos interessados que, em virtude de retificação das especificações no objeto do Pregão em Epígrafe, ficam determinadas as seguintes modificações:

· Em todos os equipamentos constantes do Anexo I do Edital deverá constar ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia;

· Os aparelhos de até 12.000 BTU deverão apresentar Selo Procel A;

· Os aparelhos acima de 12.000 BTU deverão apresentar ENCE com eficiência energética Classe A ou B.

Assim sendo, o Anexo I do Edital, com as alterações supramencionadas, passa a ter a seguinte redação:

ANEXO I

1. DO OBJETO:

Aquisição e instalação de aparelhos condicionadores de ar (tipo split).

2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

	ITEM
	OBJETO
	QUANT.

	01
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REGRIGERAÇÃO 7.500 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, SELO PROCEL A E INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande. 

Inclusa a instalação e entrega de 04 (quatro) destes aparelhos no INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o remanescente será entregue e instalado em Cuiabá/MT.
	05

	02
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REGRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE, SELO PROCEL A E INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. 

Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande. 

Inclusa a instalação e a entrega no INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
	04

	03
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REGRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE,  SELO PROCEL A E INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande. 

Inclusa a instalação e a entrega em CUIABÁ/MT.
	02

	04
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REGRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A OU B, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. 

Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande. 

Inclusa a instalação e a entrega em CUIABÁ/MT.
	02

	05
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REGRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A OU B, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. 

Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande.

Inclusa a instalação e a entrega em CUIABÁ/MT.
	02

	06
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REGRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A OU B, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES. 

Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande. 

Inclusa a instalação e a entrega em CUIABÁ/MT.
	02

	07
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, PISO TETO/TETO PISO OU HI WALL, FIXO EM PAREDE, CAPACIDADE DE REGRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, TENSÃO DE 220 VOLTS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FUNÇÃO DE DESUMIDIFICAÇÃO, CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, COM ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A OU B, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Assistência técnica autorizada em Cuiabá e/ou Várzea Grande.

Inclusa a instalação e a entrega em CUIABÁ/MT.
	02


3. DA INSTALAÇÃO:

3.1. A instalação dos aparelhos de ar tipo split será efetuada pelo fornecedor no local expressa e exclusivamente designado pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/CLOG.

3.2. Serão instaladas as unidades evaporadoras e condensadoras inclusive ligações elétricas, de dreno e frigorígena até encontrar os pontos previamente executados. Também deverão ser fornecidas estruturas metálicas para suporte do equipamento.

OBS: Todos os equipamentos deverão ter garantia de fábrica de 12 (doze) meses.

Sendo o que tínhamos, subscrevemo-nos, apresentando nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

PATRÍCIA BEZERRA OLIVEIRA

Pregoeira
PAGE  
3
[image: image1.jpg]
[image: image2.png]\\'\///
//

Mato Grosso



Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.415, Complexo III, Térreo, Bloco A,Cuiabá/MT

Telefone: (*65)3617-2303/2306/2308/2309 – Fax: (*65) 3617-2036

e-mail:gpaq@sefaz.mt.gov.br   Home Page: www.sefaz.mt.gov.br
[image: image2.png]

