	SENF/MT

	Fls. nº._______

GPAQ_______




[image: image15.png]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO FAZENDÁRIO - SENF 

GERÊNCIA DE PROCESSOS DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


	MISSÃO DA SENF

Promover a gestão sistêmica das atividades na SEFAZ, com qualidade e efetividade, integrando e viabilizando as políticas, práticas e resultados institucionais.


OS LICITANTES QUE RETIRAREM A TOMADA DE PREÇOS VIA INTERNET, DEVERÃO PREENCHER O RECIBO ABAIXO E REMETÊ-LO À GERÊNCIA DE PROCESSOS DE AQUISIÇÕES - GPAQ POR MEIO DO FAX: (65) 3617-2036 OU E-MAIL gpaq@sefaz.mt.gov.br COM CARIMBO DA EMPRESA, SOB PENA DE NÃO RECEBER AS ALTERAÇÕES QUE FOREM EFETUADAS NESTA TOMADA DE PREÇO.

	GERÊNCIA DE PROCESSOS DE AQUISIÇÕES/SENF – PORTARIA CONJUNTA N.º 001/2010/SENF-SEFAZ.

	PRESIDENTE: RADIANA KÁSSIA E SILVA CLEMENTE


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010/ SENF – SEFAZ 

R E C I B O

                                        Declaro, para todos os efeitos legais, que recebi o Edital referente ao certame licitatório acima referenciado.
Cuiabá-MT, ___, de _______________de 2010.

____________________________________
                                                                                               (Nome e CGC da Licitante)
	Ficha da Empresa Licitante

	Nome da Empresa:

	Endereço:

	

	Cidade:
	Bairro:

	Estado:
	CEP:

	Responsável:

	Telefones:

Celular:
	Fax:

	E-mail:



CARIMBO DA EMPRESA:

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010/SENF – SEFAZ(FUNGEFAZ)

Regido pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei complementar nº 123/06 e Decreto Estadual nº 635/07, bem como a Lei Complementar Estadual nº 264 de 28/12/2006, consolidada pela Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, e o Decreto Estadual nº 2.089 de 14 de agosto de 2009, que dispõe sobre estrutura organizacional do Núcleo Fazendário.

TIPO: MENOR PREÇO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL CABECEIRA ALTA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

DATA: XX/XX/2010



                                HORÁRIO: XX:XX H

LOCAL: SALA “XXX”, DA GEF – GERÊNCIA DA ESCOLA FAZENDÁRIA/SEFAZ-MT, LOCALIZADA NA AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3415, COMPLEXO III, BLOCO “A”- 1ºANDAR, CEP 78.055-500, CUIABÁ/MT.
RADIANA KÁSSIA E SILVA CLEMENTE

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010/ SENF – SEFAZ(FUNGEFAZ)

ÍNDICE:

	ITEM
	CONTEÚDO
	Página

	-
	PREÂMBULO
	

	-
	DO SUPORTE LEGAL
	

	1
	DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO
	

	2
	DO OBJETO E DA LOCALIZAÇÃO
	

	3
	DAS DEFINIÇÕES
	

	4
	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
	

	5
	DAS FASES
	

	6
	DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
	

	7
	DO ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
	

	8
	DO ENVELOPE “B” – PROPOSTAS DE PREÇOS
	

	9
	DO PROCEDIMENTO
	

	10
	DOS RECURSOS
	

	11
	DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
	

	12
	DO LOCAL, DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS.
	

	13
	DO CONTRATO
	

	14
	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	

	15
	DA FORMA DE PAGAMENTO
	

	16
	DO REAJUSTE DOS PREÇOS
	

	17
	DO VALOR E FONTE DE RECURSOS
	

	18
	DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
	

	19
	DO DIREITO DE PETIÇÃO
	

	20
	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

	ANEXO I.A
	OBJETO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS
	

	ANEXO I.B
	PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
	

	ANEXO I.C
	RESUMO DO ORÇAMENTO
	

	ANEXO I.D
	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
	

	ANEXO II.1
	MODELO DE CARTA PROPOSTA
	

	ANEXO II.2
	MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO
	

	ANEXO II.3
	MODELO DE RESUMO DE ORÇAMENTO
	

	ANEXO II.4
	MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	

	ANEXO II.5
	MODELO DE RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
	

	ANEXO II.6
	MODELO DE COMPOSIÇÃO DO LDI
	

	ANEXO III
	MINUTA DE CONTRATO
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010/SENF – SEFAZ (FUNGEFAZ)

PREÂMBULO

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO FAZENDÁRIO, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, nº 3415, Complexo III, Bloco A, Térreo, Cuiabá/MT, por sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela PORTARIA CONJUNTA N.º 001/2010/SENF-SEFAZ, publicada no D.O. do dia 06 de janeiro de 2010, doravante denominada CPL, torna público para conhecimento dos interessados que realizará uma Sessão Pública para recebimento de envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” relativos a licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO, sob o Regime de Execução de Empreitada por Preço Global, conforme artigo 10, II, “a” c/c. artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei n° 8.666/93, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para execução das Obras/Serviços descritos no objeto deste edital e anexos.
SUPORTE LEGAL:

Esta Licitação tem fundamento legal na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, Decreto Estadual nº 5.049 de 18/09/02, Decreto 2.727 de 18/03/04 e Decreto 6.152 de 22/07/05, estando devidamente autorizado Governador do Estado de Mato Grosso, conforme Ofício nº 082/SENF-SEFAZ/2010, datado de 05 de julho de 2010.

1. DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:

1.1. A sessão de recepção dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” será realizada às 09:00H, do dia 04 de novembro de 2010 , com tolerância de 15 (quinze) minutos, na sala  “jatobá”, DA GEF – GERÊNCIA DA ESCOLA FAZENDÁRIA/SEFAZ-MT, LOCALIZADA NA AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, Nº 3415, COMPLEXO III, BLOCO “A”- 1ºANDAR, CEP 78.055-500, CUIABÁ/MT.

2. DO OBJETO E DA LOCALIZAÇÃO

2.1. Constitui objeto desta licitação a escolha da proposta mais vantajosa para execução de: 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL CABECEIRA ALTA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

2.2. Todos os serviços serão executados de acordo com as respectivas Normas Brasileiras da ABNT, Departamento de Estradas de Rodagem - DER e Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

3. DAS DEFINIÇÕES

3.1. Sempre que as palavras abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste documento de licitação, ou em qualquer dos documentos ANEXOS, elas terão o significado determinado a seguir:

a) ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
b) ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland;

c) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;
d) CONTRATANTE – Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso;
e) CPL – Comissão Permanente de Licitação;

f) GOPI – Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário;

g) GPAQ – Gerência de Processos de Aquisições;

h) GCON – Gerência de Formalização de Contratos;

i) PGE – Procuradoria Geral do Estado;

j) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE – Empresa ou licitante que apresente proposta para o fornecimento desta licitação;

k) SEFAZ/MT – Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso;

l) SENF – Secretaria Executiva do Núcleo Fazendário;

m) SINFRA/MT - Secretaria de Estado de Infra-estrutura de Mato Grosso;

n) TR – Termo de Referência.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente licitação empresas que possuam o conjunto completo dos produtos e serviços objeto desta licitação, e apresentarem proposta na data, prazo e local indicado no aviso desta licitação;

4.2. Recomenda-se que os representantes legais dos licitantes estejam presentes na data, hora e local da abertura da licitação;

4.3. A empresa interessada em participar poderá apenas enviar sua proposta ou encaminhar a mesma através do seu representante legal.

4.3.1. Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de documento de identificação (com foto);

4.3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que sejam conferidos ao procurador amplos poderes para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos;

4.3.2.1. No caso de procuração particular, a assinatura do outorgante deverá estar com firma reconhecida firma em cartório, conferindo ao procurador poderes para receber intimações, propor, desistir ou não de recursos, devidamente acompanhada de cópia autenticada do contrato social;

4.3.3. Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa, necessária a apresentação de documento de identificação e cópia autenticada do contrato social;

4.3.4. A documentação que comprova a legitimidade do representante, descrita nos itens 4.3.1, 4.3.2., 4.3.2.1. e 4.3.3. DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS INVÓLUCROS na sessão de abertura;

4.3.5. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem anterior não implicará a inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma;

4.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;

4.5. Poderá estar presente mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único poderá participar dos trabalhos;

4.6. É vedada a participação de licitante:

a) Pessoa Jurídica que dentre seus dirigentes, sócios, responsáveis técnicos ou legais, dentre suas equipes técnicas, bem assim dentre eventuais sub-contratados figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta no Estado de Mato Grosso;

b) Cujo dirigente participe na condição de acionista com poder de mando, cotista ou sócio de outro licitante, também participante da presente licitação;

c) A participação, direta ou indiretamente, nesta licitação ou na execução da obra ou do fornecimento de bens a ela necessários, o autor do projeto básico e/ou executivo da respectiva obra, ou qualquer pessoa física ou jurídica que de qualquer forma tenha participado da sua elaboração;

d) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas: Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou punidas com suspensão, desde que a punição alcance esta Administração.  Em ambos os casos, o ato deverá ter sido publicado na Imprensa Oficial ou no registrada no Cadastro Estadual de Empresas Inidôneas ou Suspensas- CEIS/MT, conforme Lei Estadual nº 9312/2010:
e) Os licitantes que estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções ou liquidações;

f) Os licitantes que estejam reunidos em consórcio e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;

g) Os licitantes que possuam entre seus Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios, Servidores de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação;

4.7. O licitante responderá, sob as penas de lei, pela fiel observância das condições de participação estabelecidas nesta Cláusula, reservando-se a Comissão Permanente de Licitação – CPL o direito de proceder diligências.

5. DAS FASES

5.1. Esta licitação desenvolver-se-á observando as seguintes fases:

1a fase – Recebimento e abertura dos envelopes;

2ª fase -- Julgamento da Habilitação;

3ª fase – Julgamento/Classificação da PROPOSTA DE PREÇOS;

4ª fase – Homologação e Adjudicação do procedimento.

6 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

6.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser entregue em 01 (uma) via, em dois invólucros distintos e separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas em caracteres destacados, além da razão social e endereço do licitante, os seguintes dizeres:
6.1.1 O envelope “A” conterá o título “DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO” e o “B”, o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, na seguinte forma:

GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO FAZENDÁRIO - SENF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010/SENF - SEFAZ

ENVELOPE ‘A’ TÍTULO: DOCUMENTOS PARA A HABILITAÇÃO  

GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO FAZENDÁRIO - SENF 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010/SENF - SEFAZ

ENVELOPE ‘B’ TÍTULO: PROPOSTA DE PREÇOS

6.1.2. A ausência de dizeres na parte externa dos envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega, na presença de todos os demais licitantes;

6.1.3. Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope “B” - PROPOSTA DE PREÇOS antes do envelope “A” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os licitantes presentes.
6.2. Todos os volumes deverão ser adequadamente encadernados, (grampeados ou com espiral) com todas as folhas rubricadas, numeradas mecanicamente ou manualmente e em ordem seqüencial, apresentando ao final um termo de encerramento, devendo conter na capa o título do conteúdo, o nome da empresa participante, e o número do Edital;

6.3. Os licitantes deverão apresentar somente os documentos exigidos, evitando duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis;

6.4. Para os licitantes que não forem participar da sessão de abertura dos envelopes, estes poderão protocolar os envelopes de habilitação e propostas de preços na Secretaria de Estado de Fazenda/SEFAZ, na Gerência de Processos de Aquisições – GPAQ, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 3.415 “B”, Complexo III, Bloco A, Térreo, Cuiabá/MT, até a hora e data de realização deste certame;

6.5. A entrega dos envelopes, contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, implicará total sujeição do licitante aos termos da presente Tomada de Preços e anexos. 

7 - “ENVELOPE A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) No invólucro de Habilitação, identificado como “Envelope A”, os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas, em apenas 01 (uma) via, 

a.1) Caso o interessado apresente  fotocópias das documentações exigidas  e estas não estejam autenticadas, poderá a Presidente ou os membros da CPL fazê-lo, mediante comparação com as originais.

b) A CPL e Equipe Técnica analisarão a documentação para verificar habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômica financeira do licitante para executar eficazmente os serviços objeto do presente Edital e seus Anexos. 

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.2.1. PARA OS LICITANTES INSCRITOS NA SINFRA

a) Apresentar Certificado de Registro Cadastral da SINFRA ou extinta SEET, devidamente atualizado, desde que não tenha havido alteração societária na empresa após a emissão do certificado;

b) O proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, bem como, declaração de cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo abaixo:

Modelo de Declaração
(Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

(papel timbrado da empresa)

Declaramos, para todos os efeitos legais, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação exigidos pela Tomada de Preços Nº xxx/2010/ SENF – SEFAZ, sob pena das penalidades cabíveis e a inexistência de fato superveniente que possa impedir a habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO.

Declaramos também, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não empregamos menor de dezesseis anos.

(Ressalva: empregamos menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz)

Local e Data

_______________________________________

Assinatura do representante da Empresa

RG nº/CPF nº

b.1. Caso haja um fato superveniente impeditivo da habilitação, fica a empresa obrigada a declarar este fato, sob as penalidades cabíveis.

c) Apresentar Declaração de que a empresa tem pleno conhecimento dos termos do Convênio ICMS n º 73/2004, conforme modelo abaixo: 

Modelo de Declaração
(Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

(papel timbrado da empresa)

Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento dos termos do Convênio ICMS nº 73/2004 e que a Proposta de Preços apresentada para fins de participação da Tomada de Preços nº 0**/2010/SENF-SEFAZ (FUNGEFAZ) atenderá aos critérios estabelecidos no Convênio e legislação complementar, em especial quanto ao desconto relativo ao ICMS.

No caso do licitante não se enquadrar aos termos do Convênio ICMS 73/04, deve, obrigatoriamente, assinalar a ressalva abaixo:

(   ) declaro que a empresa não se enquadra nas condições do parágrafo primeiro, não sendo obrigada a conceder o desconto estabelecido no mencionado Convênio

Local e data

__________________________________________

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

7.2.2. PARA OS LICITANTES NÃO INSCRITOS NA SINFRA

A prova da habilitação jurídica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade, quando se tratar dos responsáveis legais da empresa;

b) Registro Comercial no caso de empresa individual;

c) Contrato Social acompanhado da última alteração devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada e, no caso de Sociedade por Ações, Estatuto acompanhado da Ata de Assembléia de última eleição da diretoria e da Ata de posse da diretoria regularmente arquivada;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da Diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) O proponente deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, bem como, declaração de cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo abaixo:
Modelo de Declaração
(Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

(papel timbrado da empresa)

Declaramos, para todos os efeitos legais, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação exigidos pela Tomada de Preços Nº xxx/2010/ SENF – SEFAZ, sob pena das penalidades cabíveis e a inexistência de fato superveniente que possa impedir a habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO.

Declaramos também, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não empregamos menor de dezesseis anos.

(Ressalva: empregamos menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz)

Local e Data

_______________________________________

Assinatura do representante da Empresa

RG nº/CPF nº

f.1) Caso haja um fato superveniente impeditivo da habilitação, fica a empresa obrigada a declarar este fato, sob as penalidades cabíveis;

g) Apresentar declaração de que a empresa tem pleno conhecimento dos termos do Convênio ICMS n º 73/2004, conforme modelo abaixo:

Modelo de Declaração
(Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

(papel timbrado da empresa)

Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento dos termos do Convênio ICMS nº 73/2004 e que a Proposta de Preços apresentada para fins de participação da Tomada de Preços nº 0**/2010/SENF-SEFAZ (FUNGEFAZ) atenderá aos critérios estabelecidos no Convênio e legislação complementar, em especial quanto ao desconto relativo ao ICMS.

No caso do licitante não se enquadrar aos termos do Convênio ICMS 73/04, deve, obrigatoriamente, assinalar a ressalva abaixo:

(   ) declaro que a empresa não se enquadra nas condições do parágrafo primeiro, não sendo obrigada a conceder o desconto estabelecido no mencionado Convênio

Local e data

__________________________________________

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)

7.2.3. PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
7.2.3.1. No caso de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte- EPP, inscritas ou não na SINFRA as quais queiram participar do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, deverão apresentar:

a) REQUERIMENTO assinado por representante/sócio da empresa, conforme MODELO ABAIXO disposto, juntamente com COMPROVANTE de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), ou caso a ME/EPP não seja optante pelo SIMPLES, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial, na forma do art 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, 

Modelo de Requerimento

(Este Requerimento deverá ser apresentado no momento do Credenciamento)

(papel timbrado da empresa)
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/2006)

Eu,______________________________________, R.G. nº ___________,CPF nº______________________________________, representante da empresa _________________________________, CNPJ nº _______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na Tomada de Preços Nº ***/2010/SENF-SEFAZ (FUNGEFAZ), seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, COMPROVANTE de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), ou caso a ME/EPP não seja optante pelo SIMPLES, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial, na forma do art 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

Local e Data

______________________________________________

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa)

a.1) A não apresentação dos documentos citados no item anterior no momento do credenciamento acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser invocado posteriormente;

Obs: A falsidade de certidão prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e sanções previstas na cláusula 14 deste edital.
7.3. DA REGULARIDADE FISCAL
7.3.1.  A prova da regularidade fiscal será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) ou no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas: www.receita.fazenda.gov.br;

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;

c) Certidão Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa – CPD-EN, emitida pelo INSS podendo ser retirada no site: www.mpas.gov.br;

d) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, podendo ser retirada no site: www.caixa.gov.br ;

e) As empresas estabelecidas no Estado de Mato Grosso deverão apresentar Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pela Agência Fazendária do respectivo domicílio tributário, nos termos do Decreto nº 4.397, de 17.11.2004, ou equivalente, na hipótese do licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação, podendo ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br ;

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado (emitida pela Procuradoria Geral do Estado);

OBS: Em alguns Estados a Certidão constante da letra “e” e “f” é emitida em um só documento.

g) Certidão Negativa de Débitos Gerais Municipais;

h) No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as exigências correrão consubstanciadas nos arts. 42 e 43 da referida lei, elencados da seguinte forma:

h.1) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

h.2) A exigência poderá ser suprida, durante a abertura dos envelopes de habilitação, no caso em que a Presidente da Comissão de Licitação puder comprovar situação de regularidade em sítio oficial da internet de qualquer esfera de governo, imprimir e juntar a declaração aos autos do processo;

h.3) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 04 (quatro) dias úteis improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarada vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

h.4) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.3.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas.

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.4.1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL:

7.4.1.1. Em relação à Capacidade Técnica Operacional, as empresas participantes deverão apresentar:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica ou inscrição da empresa, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do local da sede do licitante;

a.1) Sendo o licitante estabelecido em outro Estado, a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica apresentada na habilitação, deverá ser vistada pela seção do CREA local, sendo que o visto será exigido no momento da assinatura do contrato, caso sagre-se vencedor do certame.

b) Comprovação da aptidão técnica, que se dará pela apresentação de um ou mais certidões e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, desde que individualmente atendam as exigências de cada tipo de serviço, conforme definido no quadro abaixo. 

	SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS

	Serviços de construção civil (alvenaria, reboco, instalações)


b.1. Os Atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, somente serão aceitos com a respectiva certidão do CREA. Apresentar somente o atestado e/ou certidão necessários e suficientes para a comprovação do exigido e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 

c) Certificado de Qualificação da Empresa no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H – Nível “A”, emitido por organismo credenciado de certificação, em conformidade com o Decreto Estadual nº 5.049 de 18/09/02, Decreto 2.727 de 18/03/04 e Decreto 6.152 de 22/07/05.

7.4.2. CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL:

7.4.2.1. Em relação à Capacidade Técnica Profissional, as empresas participantes deverão apresentar:

a) Comprovação de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega das propostas, profissional de Nível Superior (RESPONSÁVEL TÉCNICO), devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), fazendo-se acompanhar da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante (CNPJ diferente) serviços relativo(s) à execução de:

	SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS

	Serviços de construção civil (alvenaria, reboco, instalações)


b) Para comprovação de que se trata a alínea “a”, deverá ser apresentado Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho e ou Ficha de Registro de Empregado (Autenticada pela DRT/MT) que demonstrem a identificação do profissional. Para o dirigente da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembléia que o investiu no cargo ou do Contrato Social em vigor;

Observação: 

· É vedado um profissional estar vinculado como Responsável Técnico em mais de uma empresa neste certame;

7.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de pedido de falência ou de concordata, expedida pelos Cartórios distribuidores da sede da pessoa jurídica, até 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da presente licitação;

a.1) Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.

b) Balanço Patrimonial devidamente registrado, e Demonstrações Contábeis do último exercício, apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, cabendo ao licitante demonstrar a sua situação financeira pela constatação dos índices abaixo, os quais deverão ser iguais ou superiores a 1(um), sendo que a definição desses indicadores será apurada com a aplicação das seguintes fórmulas:

b.1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

[image: image15.png]
                     Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

        LG = ------------------------------------------------------

                    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo



b.2) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:

                                   Ativo Total

       SG =  -----------------------------------------------------

                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

b.3) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

	                  Ativo Circulante

  LC =     --------------------------

                  Passivo Circulante


b.4) Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes,caso contrário o licitante será considerado inabilitado;

b.5.) Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverão apresentar COMPROVANTE DE OPÇÃO PELO SIMPLES, obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), ou caso a ME/EPP não seja optante pelo SIMPLES, deverão apresentar CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE na forma do art 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC e de acordo com as Leis nº 9.317/1996 e  Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
c) Certidão da Junta Comercial do Estado onde a empresa tem seu domicilio legal, comprobatório de que seu capital social registrado até a data da abertura da licitação é igual ou superior, ao o equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da obra, conforme abaixo relacionado:

	Valor Total 
	Valor a Comprovar (10%):

	R$ 402.191,86 
	R$ 40.219,19 


d) Comprovante de Recolhimento de Garantia de Participação, conforme artigo 31, III da Lei nº 8.666/93;
d.1) A garantia será de 1 % (um por cento) do valor total da obra em que o licitante participar, DEVENDO SER FEITA E PROTOCOLADA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTERIORES a data marcada para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços, na sala da Gerência de Processos de Aquisições – GPAQ, conforme valores abaixo relacionados: 

	Valor Total 
	Valor a Comprovar (1%):

	R$ 402.191,86 
	R$ 4.021,92 


d.2) O licitante poderá  optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária. 

d.3) Na opção de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em nome da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, na Conta Corrente 1.041.866-0 e Agência 3834-2, Banco do Brasil-001;

d.4) Para a comprovação do Recolhimento de Garantia de Participação, bastará o atesto de recebimento emitido por representante da Comissão Permanente de Licitação;

d.5) No caso de caução em títulos da dívida pública, estes deverão ser apresentados em documento(s) original(is);
d.6) A garantia de participação, com exceção daquela dada pelo vencedor desta licitação, será devolvida aos licitantes até 20 (vinte) dias após a homologação do resultado deste certame. Para os licitantes inabilitados será devolvida depois de decorrido prazo recursal  pelo resultado da Habilitação;

d.7) A garantia de participação do licitante vencedor perderá o valor quando assinar o respectivo Contrato, mediante a entrega da garantia de execução que a substituirá;

d.8) Na Guia de Recolhimento de Caução, deverá constar: Nome da Firma, Endereço, nº do CNPJ, nº da Inscrição Estadual e número da presente TOMADA DE PREÇOS.

7.6. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA 

7.6.1. As empresas que desejarem participar deste Certame poderão realizar VISTORIA AO LOCAL DA OBRA, por meio de responsável técnico da empresa, devidamente registrado pelo CREA, a fim de que o licitante possa tomar conhecimento de todas as particularidades da obra, sendo que a DECLARAÇÃO DE VISTORIA deverá ser atestada por Engenheiro responsável da SEFAZ, lotado na Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SEFAZ;
7.6.1.1. A vistoria poderá ser agendada junto a GOPI – Gerencia de Obras e Patrimônio Imobiliário pelos fones: (65) 3617-2395, das 08:00 às 17:00 horas, sendo que a data máxima para realização da vistoria será ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTERIORES A LICITAÇÃO.
7.6.2. A DECLARAÇÃO DE VISTORIA será conforme modelo abaixo.

Modelo de Declaração

(Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

(papel timbrado da empresa)

Declaramos, para fins de atendimento a exigência Tomada de Preços nº XXX/2010/SENF – SEFAZ, que a Empresa  _________, situada na ______, cidade ________/___, inscrita no CNPJ sob o nº ____, por seu representante legal abaixo assinado, vistoriou os locais onde serão executadas as obras e/ou serviços de ________________________________________________,  que constituem o objeto do citado certame, estando inteirados das condições físicas, dos materiais e insumos necessários e do grau de complexidade existentes, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento ou solicitação de acréscimo no preço por falta de informação.

Local e Data

_______________________________________

Assinatura do representante da Empresa

RG nº/CPF nº

_______________________________________

Assinatura do responsável da GOPI

RG nº/CPF nº

7.6.3. CASO A LICITANTE NÃO QUEIRA EFETUAR A VISITA TÉCNICA, esta deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento dos trabalhos objetos da licitação, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SEFAZ, conforme modelo abaixo:

Modelo de Declaração

(Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação)

(papel timbrado da empresa)

Empresa: 

CNPJ:

Declaramos para todos os efeitos legais temos pleno conhecimento dos trabalhos a serem realizados e nos responsabilizamos pelo fato de não termos vistoriado os locais onde serão executadas as obras/serviços descritos no objeto do edital da Tomada de Preços nº xxx/2010/ SENF – SEFAZ, e sendo assim, não nos utilizaremos destes argumentos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SEFAZ.

Local e Data

_______________________________________

Assinatura do representante da Empresa

RG nº/CPF nº

8 - “ENVELOPE B” - DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada rubricada, com a última folha assinada e datada pelo responsável legal da licitante, devidamente autorizado, em invólucro fechado, identificado com a letra “B”, em 1 (uma) via, produzida em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, com valor em real, impressa por processo eletrônico ou datilografada, número da TOMADA DE PREÇOS a que se refere à proposta e a data de sua abertura, em papel timbrado, contendo os elementos a seguir relacionados:
OBS: As Planilhas que compõem as Propostas de Preços deverão ser preenchidas com os campos dos preços unitários propostos em algarismos arábicos calculados os preços parciais e totais, e truncados em duas casas para todos os valores utilizados, obedecendo as Planilhas de Orçamentos deste Edital, podendo ser usado como referência a fórmula abaixo exemplificada:

Fórmula do Excel: = truncar ((Coluna da quantidade * Coluna preço unitário);2); 

8.2. Deverá acompanhar a PROPOSTA DE PREÇOS:

a) Carta Proposta, conforme ANEXO II.1, assinada por Diretor ou pelo seu representante legal, devidamente autorizado, satisfazendo as condições do Edital, em papel timbrado, identificando o serviço a que a empresa está concorrendo, o número do edital, o lote, os prazos de execução e o preço global do serviço, em algarismos arábicos e por extenso, esclarecendo a que mês se refere, razão social, CNPJ, endereço da proponente;
b) Quadro de Resumo do Orçamento, preenchidos  com os preços parciais e totais da planilha de orçamento, conforme modelo constante do ANEXO II.3;
c) Planilha Orçamentária, (devidamente truncada) conforme modelo do Anexo II.2, contendo os preços unitários propostos em reais e calculados os preços parciais e totais.  O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, caso contrário a Comissão de Licitação recalculará a Proposta, adotando sempre o menor preço apurado. Nenhum preço unitário das planilhas poderá ser superior aos propostos pela SEFAZ, o modelo de planilha deverá ser apresentado conforme modelo constante no ANEXO II.2;
d) Cronograma Físico-Financeiro (parcial e global), em conforme modelo do ANEXO II.4;
d.1) Os cronogramas apresentados pela firma vencedora do pleito serão analisados  pela GOPI, e caso haja necessidade, deverão ser adequados de acordo com a conveniência do órgão;

d.2) O Cronograma Físico-Financeiro global deverá ser elaborado, em consonância com os cronogramas parciais, considerando a inter-relação dos serviços entre si, compatíveis com a Metodologia de Execução.

d.3) Os prazos parciais serão expressos em dias corridos, a contar da data do início dos serviços, devendo coincidir a data da conclusão  do último  deles, com  a expiração do prazo global;

e) Quadro Resumo dos Encargos Sociais e Trabalhistas, adotados pelo Concorrente conforme modelo ANEXO II.5;

f) Composição do LDI (antigo BDI) – Lucro e Despesa Indireta – adotada pela Licitante conforme modelo ANEXO II.6;

8.3. O prazo de validade da Carta proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura;

8.3.1. Após a assinatura do contrato a proposta terá prazo indeterminado, sendo que eventuais modificações somente ocorrerão de acordo com o Item 12 deste Edital e demais legislações pertinentes.

8.4. Os impostos, taxas e encargos inclusive trabalhistas e previdenciários, incidentes sobre os serviços propostos pela licitante deverão estar incluídos no preço total da Proposta;

8.5. Quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não desclassificando a proposta do licitante que não as apresentar;

8.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu conteúdo a proposta apresentada, seja quanto ao preço, prazo ou qualquer condição que importe em modificação dos seus termos originais, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos referentes à documentação e à proposta, exceto aquelas decorrentes da promoção de diligências consideradas necessárias pela CPL para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
8.7. O licitante que for beneficiado pela Isenção do ICMS, conforme Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso editados em conformidade com o Convênio ICMS nº 73/04, aprovado pelo CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, deverá considerar no preço proposto o desconto equivalente ao imposto dispensado, sendo que a indicação do valor do desconto deverá ser feito no respectivo documento fiscal.

8.7.1. O Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso encontra-se disponível no “site” da SEFAZ: www.sefaz.mt.gov.br - Portal da Legislação Sefaz. Em caso de dúvidas, o licitante deverá entrar em contato no Plantão Fiscal da SEFAZ pelo telefone (65) 3617-2700.

8.7.2.. Em caso de dúvidas ou para fins de esclarecimentos relativos aos procedimentos necessários para obtenção dos créditos decorrentes do Convênio ICMS nº 73/04, o licitante deverá entrar em contato no Plantão Fiscal da SEFAZ pelo telefone (65) 3617-2700.

9- DO PROCEDIMENTO
9.1. RECEPÇÃO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

a) No dia, hora e local previstos neste edital, reunir-se-á a CPL no qual sua Presidente indicará o(a) Secretário(a) da reunião, que terá a incumbência de lavrar as atas de recepção dos “Envelopes A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, “Envelope B” - PROPOSTA DE PREÇOS;

b) Após uma tolerância improrrogável de 15 (quinze) minutos, a Presidente da CPL declarará instalada a sessão de recepção dos envelopes “A” - “HABILITAÇÃO”, “B” - “PROPOSTA DE PREÇOS” desta licitação, fazendo registrar em ata os nomes, por ordem alfabética, dos licitantes presentes. A partir do momento de instalação da sessão é vedado admitir participação de quaisquer outros licitantes;

c) Pela ordem alfabética, e sempre nesta ordem, serão convidados os licitantes presentes por intermédio de seus representantes legais, para apresentarem suas respectivas credenciais, bem como seus envelopes “A” - “HABILITAÇÃO”, “B” - “PROPOSTA DE PREÇOS”;

d) Na mesma ordem, a Presidente da CPL convocará os membros e todos os representantes dos licitantes presentes a assinarem o fecho de todos os envelopes “B” - “PROPOSTA DE PREÇOS”, após o que a CPL lacrará com fita adesiva transparente, as assinaturas apostas nos fechos dos envelopes para efeito de suas garantias;

e) Aberto o envelope “HABILITAÇÃO”, todos os documentos nele contidos serão obrigatoriamente assinados ou rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e pelos membros da CPL;

f) Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação identificará e comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;
g) Em seguida a CPL analisará na mesma ordem alfabética, os documentos de “HABILITAÇÃO” requeridos neste Edital, considerando-se habilitado o licitante cuja documentação estiver em consonância com os exigidos os itens 7.2., 7.3, 7.4., 7.5. e 7.6. deste edital;

g.1) É vedada, após o recebimento dos envelopes, a inclusão de informações ou documentos que deveriam constar originalmente nos mesmos;

h) Estando todos os licitantes presentes à sessão, e havendo habilitação ou inabilitação de licitante, a Presidente da CPL após assim declará-los, perguntará aos presentes a respeito da renúncia expressa do direito de recorrer da habilitação ou inabilitação, o que, se aceito pelos representantes dos licitantes, será circunstancialmente lançado em ata, a qual obrigatoriamente deverá constar a assinatura de todos os presentes;

h.1) O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada para abertura das propostas técnicas e/ou comercial, não impedirá que ela se realize;

i) Na hipótese de que qualquer um dos representantes dos licitantes não venha a aceitar a solicitação da renúncia expressa do direito de recorrer da habilitação ou inabilitação, terá o direito de recurso;

j) A CPL somente procederá a abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” dos licitantes habilitados:

j.1) após a renúncia expressa dos licitantes de promoverem recursos relativos à habilitação ou inabilitação, estando todos presentes;

j.2) havendo licitante ausente, depois de transcorrido o prazo recursal ou renúncia do direito a recurso;

j.3) havendo recurso, após o julgamento dos mesmos.

k) Os envelopes “B” - “PROPOSTA DE PREÇOS” dos licitantes confirmados como inabilitados serão devolvidos intactos, conferidos seus respectivos lacres, após julgamento ou denegação do recurso se houver;

k.1) é expressamente vedada sob qualquer pretexto a abertura dos envelopes “B” - “PROPOSTA DE PREÇOS” dos licitantes inabilitados, no recinto da sessão de licitação;

k.2) na hipótese da ocorrência de abertura de qualquer dos envelopes “B” - PROPOSTA DE PREÇOS”, relativos aos licitantes de que trata o subitem k.l, acima, no recinto onde se realize a reunião da licitação, essa atitude por parte de quem quer que seja que participe desta licitação, caracterizar-se-á como perturbação à mesma - crime capitulado no art. 93 da Lei nº 8.666/93 - devendo a Presidente da CPL representar o fato ao Ministério Público para a competente ação penal.

l) O resultado de habilitação será divulgado na forma da Lei.

9.2. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.2.1. A sessão para abertura dos envelopes contendo as “PROPOSTAS DE PREÇOS” realizar-se-á depois de concluída a habilitação, podendo ser nesta mesma data, ressalvada a hipótese de adiamento em decorrência de impugnação e/ou recursos, situação em que a abertura ocorrerá em nova data a ser marcada pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada a todos os participantes.
9.2.2. No dia, hora e local designados na Ata circunstanciada do julgamento da habilitação, reunir-se-á a CPL, na qual sua Presidente indicará o secretário da reunião com a incumbência de lavrar a Ata de julgamento da “PROPOSTA DE PREÇOS”;

9.2.3. Após uma tolerância improrrogável de 15 (quinze) minutos, a Presidente da CPL declarará instalada a sessão de julgamento da “PROPOSTA DE PREÇOS” desta licitação, fazendo registrar em ata os nomes, por ordem alfabética, dos licitantes habilitados, bem como os nomes, por ordem alfabética, dos licitantes presentes;

9.2.4. Pela ordem alfabética, e sempre nesta ordem, serão convidados os licitantes, por intermédio de seus representantes legais presentes, para verificarem que os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” contêm seus lacres inviolados;
9.2.5. Verificados os lacres dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, serão lançados em Ata os nomes dos representantes presentes, e a confirmação de que os lacres dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” estão inviolados;

9.2.5.1. É vedada, após o recebimento dos envelopes, a inclusão de informações ou documentos que deveriam constar originalmente nos mesmos;

9.2.6. Abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, a CPL analisará, por ordem alfabética, as respectivas propostas apresentadas de acordo com o objeto solicitado neste Edital, promovendo-se o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS;

9.2.7. Todos os documentos contidos nos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” serão, obrigatoriamente, assinados ou rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e pelos membros da CPL;

9.2.8. Será considerada vencedora a empresa que apresentar a PROPOSTA DE PREÇOS com o MENOR PREÇO GLOBAL;

9.2.9. Ocorrendo empate, depois de obedecido o disposto no art. 3º, §2º, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes (MP nº495/2010), a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os licitantes, vedados qualquer outro processo;

9.2.10. Serão desclassificadas as propostas:

a) que contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas nos documentos apresentados;
b) cujos preços não estejam em conformidade com os correntes no mercado ou sejam considerados inexeqüíveis; 

c) que apresentarem preços unitários superiores aos estimados pela SEFAZ.
d) que apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, e nem se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços ou vantagem baseada das propostas dos demais licitantes;

9.2.11. Estando todos os licitantes presentes à sessão, e havendo classificação ou desclassificação de licitante, a Presidente da CPL, após assim declará-las, perguntará aos presentes à respeito da renúncia expressa do direito de recorrer da classificação ou desclassificação, o que, se aceito pelos representantes dos licitantes, será circunstancialmente lançado em Ata, a qual, obrigatoriamente, deverá conter a assinatura de todos os presentes;

9.2.12. Na hipótese de qualquer um dos representantes dos licitantes não vir a aceitar a solicitação da renúncia expressa do direito de recorrer da classificação ou desclassificação, terá o direito de recurso.

9.2.13. Na hipótese de licitante ausente deverá ser aguardado o prazo recursal ou renúncia do direito a recurso;

9.2.14. Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a comissão de Licitação ou a SEFAZ quanto ao processo de exame, avaliação e comparação das Propostas pode resultar na rejeição de sua Proposta.

9.2.15. As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, serão verificadas quanto a erros aritméticos para os preços, os quais serão corrigidos pela SEFAZ da seguinte forma:

a) Em caso de divergência entre os preços  unitários da planilha de orçamento e o valor do item, prevalecerão  os preços unitários;

b) Com relação à discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

c) Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta serão devidamente corrigidos, mantendo o preço unitário e corrigindo–se a quantidade e o preço total;

d) Erro de multiplicação dos preços unitários pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto.

e) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a soma. 

9.2.16.  O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no artigo 45 §1º, I e do artigo 48 da Lei nº 8.666/93;

9.2.17. Entende-se como proposta de menor preço, aquela que apresentar menor PREÇO BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS INCLUSOS) e devidamente adequada ao edital;, e que será utilizado para fins de Julgamento das Proposta de Preços. 

9.2.18. O PREÇO LÍQUIDO (SEM O ICMS) será utilizado, se for o caso, para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal.

9.2.19. O valor total dos serviços apresentados na Proposta será ajustado pela SEFAZ em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua Proposta será rejeitada;

9.2.20. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela SEFAZ, necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas Propostas contendo borrões, emendas e rasuras;

9.2.21. No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes habilitadas serão convocadas;

9.2.22. CRITÉRIOS PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.2.22.1. Verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

9.2.22.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e, ainda, que tenha apresentado a declaração de que utilizariam tal condição na fase de habilitação;
9.2.22.3. Para efeito do disposto no subitem 9.2.22.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, caso queira, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a divulgação da classificação das propostas, sob pena de preclusão, situação em que será declarada vencedora do objeto licitado;
b) Caso não apresente nova proposta no prazo estipulado, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.2.22.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.2.22.3 “a”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) Na hipótese da não apresentação de propostas, nos termos previstos nos subitens 9.2.22.1 a 9.2.23, será declarada vencedora a proposta originalmente classificada em primeiro lugar no certame;
e) O disposto nos subitens 9.2.22.1 a 9.2.22.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.2.23. Se a proposta da firma vencedora sofrer correções pela CPL, a mesma deverá apresentar nova planilha corrigida antes da assinatura do Contrato, acompanhada do novo cronograma físico-financeiro, juntamente com o plano de trabalho (Metodologia de Execução) compatível com a nova planilha corrigida. A vencedora terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reapresentação da Proposta à CPL, sendo que esta Proposta após analise e rubrica fará parte integrante do Contrato;

9.2.24. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do comunicado do resultado, para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que redundaram na inabilitação ou na desclassificação;

9.2.25. A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas além de divulgar na forma da lei, disponibilizará nos seus Quadros de Avisos e Internet, no site: www.sefaz.mt.gov.br.

10 – DOS RECURSOS

10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão de Licitação, até o quinto dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos invólucros de Habilitação, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei nº 8.666/93;

10.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos invólucros de habilitação e venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

10.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

10.4. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em que foi adotada a decisão;

10.5. Os recursos serão dirigidos ao Secretário de Estado de Fazenda por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade;
10.6. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

10.7. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais recursos;

10.8. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa;

10.9. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento;

10.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados.

11 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1. Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será homologado e adjudicado pelo Secretário de Estado de Fazenda, o objeto licitado ao participante cuja Proposta atenda em sua essência aos requisitos do presente Edital e seus anexos e também for a de menor preço, após correções eventuais, desde que demonstrada sua viabilidade de execução e conforme o caso, após análise da composição dos preços unitários da empresa vencedora pela comissão de licitação;

11.2. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

12. DO LOCAL, DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRAS

12.1. DO LOCAL E PRAZO 

a) A execução do objeto da presente Tomada de Preços será no POSTO FISCAL CABECEIRA ALTA, Rod. MT100 - MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI/MT, com a observância das especificações contidas no Anexo I deste Edital;

b) O prazo para o início da prestação dos serviços objeto desta licitação será imediatamente após a assinatura do contrato e expedição da Ordem de Serviço emitida pela Gerencia de Obras e Patrimônio Imobiliário - GOPI;

c) O prazo de execução será de acordo com o cronograma físico financeiro constante no ANEXO I – D deste Edital;

c.1) O cronograma físico financeiro apresentado pela contratada deve ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta Tomada de Preços, e com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um novo cronograma de execução de acordo com a programação física financeira existente por ocasião da assinatura do contrato.Também deverá ser apresentado novo cronograma com a readequação necessária em caso de aditivo de prazo de execução da obra.

d) O prazo contratual do objeto desta licitação será de 12 (doze) meses.

12.2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

a) A contratada deverá executar os Serviços/Obra objeto desta Tomada de Preços, atendendo a todas as exigências do mesmo, em especial, às contidas no ANEXO I, e ainda:

b) NÃO SERÁ ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO dos Serviços/Obras constantes no objeto desta Tomada de Preços;

c) A Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário- GOPI designará um servidor para ficar encarregado de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo a assegurar que a execução ocorra conforme as cláusulas estabelecidas neste edital;

d) O servidor de que trata este item, entre outras atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

e) Quando as decisões e as providências ultrapassarem a sua alçada de competência, deverá o referido servidor solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.

f) A SENF/SEFAZ rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com a ordem de serviços ou contrato se for o caso;

g) Nos termos do art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se  as normas  especificadas  não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

h) A SENF/SEFAZ reserva-se o direito de proceder a diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o contratado às cominações legais.

i) O contratado deverá observar as normas, os manuais, às instruções bem como as especificações vigentes na SINFRA, ABCP e ABNT;

j) Todo pessoal da empresa contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos;

k) A empresa contratada deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços;

l) A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda a execução dos serviços;

12.3. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

12.3.1. Executado o Contrato, o serviço/obras será recebido através de Termo Provisório e Definitivo conforme segue:

12.3.1.1. Os serviços serão recebidos após a sua execução e conclusão de acordo com o disposto nos Art.73 a 76 da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
13. DO CONTRATO

13.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1.1. Do Contrato, regulado pelas disposições desta Tomada de Preços, decorrem obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços;

13.1.2. A adjudicação dos serviços será efetuado mediante Contrato, assinado com o SENF/SEFAZ, observando as condições desta Tomada de Preços, e as que constam da minuta do Contrato;

13.1.2.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato;

13.1.2.2. As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes;

13.1.3. As alterações do valor do Contrato decorrentes de modificação de quantitativos, bem como as prorrogações de prazos serão formalizadas por lavratura de Termos Aditivos, os quais deverão ser autorizadas pelo Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA.

13.2. DOS PRAZOS

13.2.1. PARA ASSINAR O CONTRATO:

a) A empresa vencedora do certame deverá comparecer à sede da SEFAZ/MT para assinar o Contrato e retirar o respectivo instrumento dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados da notificação feita pela Gerência de Contratos – GCON; 

b) Após a assinatura do Contrato no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, o CONTRATADO deverá entregar a GOPI, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Serviço de Engenharia (Lei 5.194/66).

c) Os prazos previstos nos itens acima, poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando previamente solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. (Art. 64, § 1º, Lei 8.666/93).

13.2.2. DA ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO:

a) Deverá ser expedida pela Gerência de Obra e Patrimônio Imobiliário – GOPI, dentro do prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado;

13.2.3. DE INÍCIO:

a) O prazo contratual será em dias consecutivos, contados a partir da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado.

13.2.4. DA PRORROGAÇÃO:

a) A prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ocorrer dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

13.2.5. PARA CONCLUSÃO E RECEBIMENTO:

a) Os serviços contratados deverão estar concluídos dentro do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da ordem de serviços/fornecimento pelo contratado;

b) O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 73 e 74 da Lei nº 8.666/93 e Item 12.3. desta Tomada de Preços.

13.3. RESPONSABILIDADE DAS PARTES

13.3.1. SÃO DEVERES DO CONTRATADO:

13.3.1.1. A contratada além de cumprir as obrigações básicas descritas neste capítulo, deverá em especial cumprir as especificações dos serviços detalhadas, que estão elencadas no ANEXO I deste Edital;
a) A CONTRATADA, após a assinatura do Contrato, terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição do local do serviço (Lei 6.496/77, art. 1º), entregando na Gerência de Obras e Patrimônio imobiliário – GOPI a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelos serviços de engenharia (Lei n. 5.194/66)

b) Sendo a contratada estabelecida em outro Estado, esta deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, previamente apresentada na habilitação, com o visto da seção local. (Lei 5.194/66, art. 58º).

c) O objeto licitado deverá ser executado de acordo com os projetos básicos e/ou executivos constante neste edital, além das normas, manuais, instruções e especificações vigentes na SINFRA, ABCP e ABNT, sendo que qualquer alteração na sistemática por elas estabelecidas, com a respectiva justificativa, será primeiramente submetida à consideração da GOPI/SENF, a quem caberá decidir sobre a orientação a ser adotada;

d) A contratada deverá responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente;

e) Fornecerá equipamento dos tipos, tamanhos e quantidades que venha a ser necessário para executar satisfatoriamente os serviços, sendo que a Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF poderá ordenar a remoção ou exigir a substituição de qualquer equipamento que não esteja satisfazendo os serviços/obra;

f) Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos.

f.1) Os profissionais indicados como responsáveis técnicos da obra, deverão estar permanentemente no local da obra, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ao superior, mediante justificativa da empresa e aprovação da GOPI, conforme previsto no artigo 30 § 10 da Lei 8.666/93;

f.2) A qualquer momento, devido a uma real necessidade levantada pela fiscalização, a GOPI/SENF poderá solicitar a mudança do Responsável Técnico da Obra.

g) Enquanto durar a execução da obra, a empresa contratada deverá manter no local uma placa indicativa conforme modelo a ser disponibilizado pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário-SENF/SEFAZ, além daquela exigida pelo CREA. A contratada terá prazo de 15 (quinze) dias para instalação da placa de obra, não se admitindo prorrogação.

h) O canteiro de obras e a execução dos serviços não deverão causar transtornos ao funcionamento das unidades, devendo a contratada adotar medidas que assegurem a proteção dos equipamentos e mobiliários e isolamento acústico;
i) A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a SEFAZ, no canteiro de obras, os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da SEFAZ;
j) A empresa contratada deverá providenciar sem ônus para a SEFAZ, o fornecimento de equipamentos de segurança, uniformes bem como a sinalização diurna e noturna da obra (placas, cones, faroletes, etc.) em conformidade com as normas de segurança aplicáveis;
k) A empresa contratada deverá proteger adequadamente todos os bens patrimoniais da contratante que estejam no ambiente em que os serviços forem executados e recolocar nos seus devidos lugares, móveis e equipamentos que forem deslocados para execução de serviços.
l) Será de inteira responsabilidade da Contratada, a sinalização da obra durante o período de execução do objeto contratado;

m) Será de inteira responsabilidade da Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer a SEFAZ ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante do item anterior, ou da própria execução dos serviços contratados;

n) Será de inteira responsabilidade da Contratada prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pela SEFAZ, no ambiente onde serão realizados os serviços;

o) A Contratada deverá manter no escritório da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua responsabilidade um livro de ocorrência, Diário de Obra, com termo de abertura e encerramento, para que sejam devidamente anotadas todas as ocorrências e/ou solicitações referentes à obra, inclusive com visto da fiscalização e do engenheiro da construtora, responsável pela obra, sob pena de incorrer em sanções administrativas, previstas no Item 14 desta Tomada de Preços;

o.1) O livro de obras deverá conter 03 (três) vias, sendo a 1ª destacada diariamente, pela fiscalização da SEFAZ, a 2ª via destacada pela empresa construtora, a 3ª via deverá permanecer fixada no livro, o qual deverá ser entregue à Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário GOPI/SENF, junto com a última medição.

p) A contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços ou obra;

q) Os serviços/obras serão considerados concluídos quando cumpridas todas as etapas previstas no Anexo I desta Tomada de Preços e devidamente aprovadas pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário GOPI/SENF bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a mesma julgar necessários.

13.3.1.2. SÃO DEVERES DA CONTRATANTE:
a) A Lei Complementar n. 264, de dezembro de 2006, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da administração sistêmica, no âmbito do Poder Executivo Estadual, prevê que a competência para administrar as hipóteses constantes nos itens abaixo dispostos, cabe ao Núcleo Sistêmico, representado no caso da Secretaria de Estado de Fazenda, pela SENF – Secretaria Executiva Jurídica e Fazendária;

b) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Contrato;

c) Prover acesso às suas dependências aos técnicos da Contratada, respeitando as peculiaridades da execução dos trabalhos, alocando a infra-estrutura necessária;

d) Solicitar Notas Fiscais ou Recibos quando não enviados pela Contratada;

e) Comunicar por escrito e tempestivamente a Contratada qualquer alteração desejada no Contrato, bem como qualquer necessidade eventual ou necessária para o bom desempenho da prestação dos serviços; 

f) Acompanhar e fiscalizar a execução e entrega das obras/serviços contratados, por meio de um servidor da GOPI/SENF - Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Estado de Fazenda, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato;

g) Efetuar o pagamento das Notas Fiscais e dos Recibos referente ao fornecimento do objeto contratado, nos termos e condições estabelecidas no Contrato.

14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. O licitante que ensejar o retardamento da realização do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.2. O licitante vencedor será convocado para a assinatura do contrato, cujo não comparecimento ou a recusa injustificada da assinatura, sujeitará o desistente às sanções estabelecidas no Item 19.3. e 19.4. deste Edital, nos termos do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.3. O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato, poderá a Contratante, garantida o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa da Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Rescisão;

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração pública, por prazo não superior a dois anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

14.4. Os critérios e condições relativos a aplicação das sanções mencionadas nesta cláusula estarão descritas detalhadamente na MINUTA DO CONTRATO, Anexo VI, que faz parte integrante deste Edital para todos os fins.

14.5. DA RESCISÃO

14.5.1. A rescisão do contrato poderá ser unilateral pela Administração, amigável por acordo entre as partes, ou judicial, nos termos da legislação;

14.5.2. À Contratante cabe rescindir unilateralmente o termo contratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se a empresa contratada inexecutar total ou parcialmente o que foi contratado, com o advento das conseqüências contratuais e as previstas em lei;

14.5.3. Constituem motivos para a rescisão unilateral do Contrato pela Contratante:
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais com relação às especificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados;

b) O atraso injustificado em iniciar a obra;
c) A paralisação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação à Contratante;

d) A cessão ou transferência da obra contratada, total ou parcialmente, não admitida no Contrato e sem prévia autorização da Contratante;

e) A reincidência nas penalidades de multa e advertência previstas nas Cláusulas do Contrato;

f) A decretação de falência ou recuperação judicial decretada;

g) O desatendimento das determinações regulares da fiscalização pela Contratante.

14.5.4. Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratada receberá somente os pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data da referida rescisão, descontadas as multas eventualmente aplicadas.

14.6 – DA GARANTIA CONTRATUAL

14.6.1. Para segurança da Contratante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, o licitante vencedor deverá apresentar garantia contratual, em conformidade com o parágrafo 1º, do artigo 56, da Lei Federal n. 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do preço global contratado, atualizável nas mesmas condições deste, devendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro, depositada em nome do FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – FUNGEFAZ CAUÇÃO, na Conta Corrente 1.041.866-0 e Agência 3834-2, Banco do Brasil S/A - 001;

b) Caução em títulos da dívida pública cuja posse será transferida a Administração da Contratante;

b.1.) Não serão aceitos títulos que possuem valores históricos;

c) Seguro-Garantia, o qual consistirá em contrato firmado entre a Contratada e uma Instituição Seguradora, pelo qual esta última comprometer-se-á a arcar com os riscos de eventos danosos relativos a inexecução da prestação devida a Administração Pública, no qual constará como beneficiária a Contratante, cabendo ao particular o ônus com o prêmio do referido Seguro;

c.1.) No caso de apresentação de Seguro-Garantia, o valor do “prêmio total” deverá estar integralmente adimplindo junto a Seguradora, de modo que possa a Contratada entregar a Contratante, juntamente com a Apólice do Seguro-Garantia, o devido recibo do pagamento do “prêmio total”, a fim de garantir a efetiva cobertura para a Administração nos casos de sinistro.

d) Fiança bancária, tendo como beneficiária direta a Contratante.

14.6.2. O comprovante da garantia de que trata o item 14.6.1. deverá ser apresentado em original, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a data da assinatura deste Instrumento, devendo ter validade, no mínimo, em acordo com a vigência deste Contrato;

14.6.3. Havendo acréscimo ou supressão das obras, a garantia será acrescida ou devolvida, guardada a proporção inicialmente estabelecida;

14.6.4. Após o cumprimento fiel e integral do contrato, inclusive com a resolução de eventuais pendências, a Contratante devolverá, depois da lavratura do termo de recebimento definitivo das obras ou serviços, a garantia mencionada nas alíneas “a” e “b” do item 14.6.1;
14.6.5. A garantia prestada pela Contratada poderá, a critério da Administração, ser utilizada para cobrir eventuais multas e ou cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização extracontratualmente cabível;

14.6.6. No caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e judiciais, a garantia ficará retida pela Contratante.
15 – DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento das medições será efetuado pelo FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA, nos dias 10 (dez), 20 (vinte) e 30 (trinta) de cada mês, conforme disposto no artigo 3º da Instrução Normativa nº 001/2007-SAGP/SEFAZ, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestadas pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF; 

15.2. Ressalta-se que o prazo acima descrito pode ser estendido quando os atestos ocorrerem no período entre o final e inicio de exercício financeiro do Estado.

15.3. Caso o contratado se enquadre aos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, o pagamento corresponderá ao PREÇO LÍQUIDO (SEM O ICMS) e será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal. 

15.3.1. Caso o contratado não se enquadre aos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, o pagamento corresponderá ao PREÇO BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS INCLUSOS) e será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal. 

15.4. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional;

15.5. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA, inscrito no CNPJ sob o n. 04.250.009/0001-01;
15.6. No preço relativo aos serviços a serem pagos, deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais; inclusive trabalhistas e previdenciários; tributários e comerciais, deslocamento, materiais, equipamentos, além de outras, quando houver;
15.7. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico financeiro elaborado pelo licitante e aprovado pela SEFAZ, levando-se em conta as medições dos serviços, elaboradas em formulário padrão da GOPI, sendo que os preços unitários serão os constantes da proposta de preço aprovada;

15.8. Toda Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias, e acompanhado juntamente com a apresentação da regularidade documental, conforme relacionada abaixo: 

a) Certidão de Registro de Contrato dos serviços ou obra no CREA (somente na 1ª medição);

b) Matrícula/Cadastro específico da obra de Construção Civil no INSS (somente na 1ª medição);

c) Relação dos empregados registrados, Folha de Pagamento, GFIP e Prova de Recolhimento do INSS e FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, correspondente ao mês da última competência vencida;

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

e) Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

f) Certidão quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda;

g) CND - Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário, e a Certidão Negativa de Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, sendo obrigatório, também para empresas sediadas em outros Estados da Federação;

h) Certidão expedida pela Prefeitura Municipal;

i) CRF - Certidão de Regularidade do FGTS;

j) CND - Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à empresa;

k) A empresa terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias consecutivos contados à partir da liquidação da Medição Final, para apresentação desta CND referida no item anterior.

l) Comprovação da entrega do vale-transporte relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no Contrato, devendo haver concordância com a relação de funcionários entregue ao gestor do Contrato, mediante a apresentação do recibo de pagamento da SMTU – Secretaria Municipal de Transportes Urbano ou  relação emitida pela CONTRATADA com o nome e quantidade de vales entregues aos empregados devidamente assinado por eles;

m) Comprovação da entrega do vale-refeição referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no Contrato (se houver).  devendo haver concordância com a relação de funcionários entregue ao gestor do Contrato, mediante a apresentação de relação emitida pela CONTRATADA com o nome e valores dos vale repassados aos empregados devidamente assinado por eles;
15.9. Pelo não cumprimento do prazo especificado no item 15.8., alínea “k”, serão aplicadas penalidades legais.

15.10. A contratante reterá para esta obra/serviço o percentual de 11% (onze por cento) sobre o mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolherá a importância retida até o dia 02 (dois) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva Nota Fiscal ou Fatura, em nome da Contratada e em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, devendo ser especificada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo os valores referentes a: material equipamento ou serviço (mínimo 35%);
15.11. Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a material ou equipamento na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, a base de cálculo será o seu valor bruto;

15.12. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e consignadas na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada;

15.13. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam;

15.14. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização;

15.15. O contratado indicará no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento via ordem bancária;

15.16. A SEFAZ não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring;

15.17. A SEFAZ efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio da Banco do Brasil, para o banco discriminado na Nota Fiscal;

15.18. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do contratado.

15.20. No caso de fornecimento de mercadorias, a empresa contratada deverá apresentar o respectivo “Comprovante de Informação de Nota Fiscal de Venda para Órgão Público”, de acordo com os artigos 97-A e 216-M, do Regulamento do ICMS – RICMS, com as alterações inseridas pelos Decretos nºs 1949/2009/SEFAZ e 1985/2009/SEFAZ, publicados no Diário Oficial do Estado de Mato, em 27/05/09 e 10/06/09, respectivamente.

15.20.1. Está dispensada de apresentar o “Comprovante de Nota Fiscal de Vendas para Órgão Público”, a empresa que apresentar a Nota Fiscal Eletrônica. 
16 – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

16.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto no 1.054/94, alterado pelo Decreto 1.110/94, observado o disposto no artigo 28 da Lei 9.069/95, de acordo com os índices de Obras de Construção Civil, fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula:

R = V (I - Io) Onde:

Io

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado.

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado.

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato.

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento da obrigação.

Obs.: Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e ônus semelhantes.

16.2. O contrato poderá sofrer acréscimo ou supressão, observados os dispositivos do Artigo 65, da Lei nº 8.6666/93.

17 – DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS

17.1. O valor total orçado pela SEFAZ, para execução do objeto deste Certame é: 

	R$ 402.191,86 (Quatrocentos e dois mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos)


17.2. As despesas dos serviços/obras contratados com base na presente licitação deverão, ser apropriados no orçamento de 2010, na seguinte Dotação:

PROJETO ATIVIDADE: 1007

NATUREZA DE DESPESA: 4490-5104

FONTE: 240

18 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

18.1. Por razão de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

18.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no artigo 59 §único da Lei nº 8.666/93;

18.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa;

18.4. Em caso de revogação, os licitantes terão direito à devolução da Documentação e respectiva Proposta, mediante requerimento ao Secretário de Estado de Fazenda.
19. DO DIREITO DE PETIÇÃO

19.1. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109, da Lei nº 8.666/93.

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O acolhimento para exame da Proposta e sua classificação não gera direito ao autor de qualquer delas na adjudicação dos objetos licitados;

20.2. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação, e apresentação de sua Proposta. A SEFAZ em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta;

20.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, Normas, especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos;

20.4.  Os recursos e pedidos de esclarecimentos, providências, impugnação em relação ao presente Edital e anexos, deverão ser encaminhados por escrito diretamente a Presidente da Comissão de Licitação, na sala da Gerência de Processo de Aquisições – GPAQ/SENF, Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº3415, Complexo III, Bloco A, Térreo ou por meio do Fax: (0**65) 3617-2036, ou ainda, pelo telefone: (0**65) 3617-2308/2306, ou anda  e-mail  gpaq@sefaz.mt.gov.br sob pena de não conhecimento;

20.5. No caso de encaminhamento de pedido de esclarecimentos, providências e impugnação por e-mail ou fax, este deverá ser formalizado até o quinto dia útil que anteceder a data da sessão de recepção dos envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS, na sala da Gerência de Processo de Aquisições – GPAQ/SENF. 
20.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos invólucros de habilitação e venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

20.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

20.8. Os pedidos de esclarecimentos, providências e impugnação, serão respondidos em até três dias da data estabelecida para a abertura deste processo licitatório, através do “site” da Secretaria de Estado de Fazenda www.sefaz.mt.gov.br link “licitações”, que passarão a integrar o presente Edital, sendo a(s) mensagem (s) acessível (eis) a todos os interessados;

20.9. No local mencionado no item acima serão disponibilizadas, além das respostas, todas as informações que a Presidente da Comissão de Licitação julgar importante, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo freqüentemente.

20.10. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal;

20.11. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das Propostas, a SEFAZ poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas a solicitação de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante expedição de uma errata que será publicada na internet;

20.12. Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, a SEFAZ prorrogará a entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido;

20.13. Qualquer modificação no edital que, inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas será divulgada pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo inicialmente estabelecido;
20.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente na SENF;
20.15. A CPL poderá, em qualquer fase desta licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos trabalhos;

20.16. É facultado a CPL em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

20.17. O foro competente para dirimir quaisquer conflitos surgidos na relação ajustada a ser firmada com base no objeto desta licitação é o da Comarca de Cuiabá-MT, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

20.18. A CPL lavrará ata circunstanciada de todas sessões realizadas, ata essa que será assinada, obrigatoriamente, pelos membros da CPL, e pelos representantes das licitantes, caso presentes;

20.19. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, e, subsidiariamente a demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado;
20.20. Para o exercício do direito de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte, aplicar-se-ão, no curso desta licitação, as determinações contidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as quais deverão comprovar documentalmente sua condição quando da apresentação dos documentos relativos a Habilitação, resguardando-se a Presidente a faculdade de realizar as diligências que julgar necessárias para provar a alegada situação quando do cadastramento.

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2010.

MIRTES BARROS FERREIRA DE FREITAS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

BENEDITO NERY GUARIM STROBEL

Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Fazendário

ANEXO I-A 

OBJETO, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PROJETOS

OBJETO: 

CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL CABECEIRA ALTA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL CABECEIRA ALTA

LOCAL: MT100

MUNICÍPIO: ALTO TAQUARI-MT.
1 – DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO

Resumidamente a obra compreenderá:

- Construção de prédio com 05 alojamentos com 197 m² de área construída e reforma do prédio administrativo do posto fiscal. 

As especificações a seguir têm por objetivo fixar as condições técnicas gerais e específicas, que serão obedecidas no decorrer da obra, e definir as obrigações e direitos do CONTRATANTE (SEFAZ) e da empresa encarregada da execução da obra e serviços, designada CONSTRUTORA OU EMPREITEIRA. 

2- GENERALIDADES

Na apresentação das propostas e cumprimento do contrato deverá ser observado, além das cláusulas contratuais, o seguinte:

Os licitantes deverão vistoriar a área antes do fornecimento da proposta, pois não será admitida qualquer alegação de desconhecimento ou erro orçamentário por parte da futura contratada quanto à necessidade dos serviços;

Todos os cuidados deverão ser tomados para evitar danos às edificações existentes e a terceiros, por ocasião da execução dos serviços, ficando o ônus dos reparos por conta da futura contratada;

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da GOPI-Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário/CLOG/SEJUF, através de comissão especificamente designada pela Administração;

Os roteiros para execução dos serviços listados na planilha anexa prevêem a estreita observância das Normas Técnicas vigentes, bem como, das especificações constantes neste Memorial;

No recebimento dos serviços, deverão ser revisados todos os acabamentos, feita a limpeza das áreas trabalhadas e removidos todos os resíduos de materiais e equipamentos utilizados durante a construção;

A contratada deverá dar garantia total dos serviços por um prazo mínimo estipulado na legislação vigente;

Os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela contratada;

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Todos os materiais empregados nos serviços serão novos e de primeira qualidade, obedecendo às Normas da ABNT e ao projeto básico/executivo. Qualquer alteração nas especificações ou aceitação de similaridade, só poderá ocorrer, quando submetida à apreciação da fiscalização da GOPI, mediante solicitação escrita.

3- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Para o perfeito cumprimento destas especificações deverá existir profissional legalmente habilitado, que será o responsável técnico pela construção junto ao CREA, bem como pela administração da obra.

O responsável pela administração da obra deverá fazer cumprir as medidas de segurança por parte dos empregados e terceiros, atendendo normas técnicas de segurança no trabalho, entre elas a NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção), NBR-5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), NB-56 (Segurança nos Andaimes), etc.

A Contratada manterá na obra Mestre-de-Obras e demais elementos necessários à sua execução e acompanhamento.

A fiscalização da SEFAZ poderá exigir da Contratada a substituição de qualquer profissional do Canteiro de Obras, desde que verificada a sua inadequabilidade ao cargo.

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação escrita, da fiscalização da SEFAZ.

Caberá à fiscalização da SEFAZ a incumbência de esclarecer os casos omissos ou duvidosos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços da obras. 

A Contratada deverá comunicar à fiscalização da SEFAZ qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos projetos, detalhes ou especificações, ou em qualquer documento que seja parte integrante do Contrato. Levando imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do Contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis, sem comprometimento dos prazos contratuais.

A Contratada deverá manter Diário de Obras atualizado e à disposição da fiscalização da SEFAZ diariamente, até a expedição do Termo de Recebimento Provisório, quando deverá encerrá-lo e entregá-lo à fiscalização da SEFAZ.

Caberá à Contratada o pagamento de todas as taxas e serviços referentes à execução da obra junto aos Órgãos competentes, bem como do registro de A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-MT.. Deverá ainda entregar ao Contratante cópia de todos os documentos referentes a esses pagamentos, imediatamente ao início da obra, não sendo admitido prazo superior a 30 (trinta) dias após a ordem de início de serviço.

Amostra de materiais - A empreiteira submeterá à aprovação da fiscalização, antes de adquiri-las, amostras significativas dos materiais a serem empregados nos serviços especificados. Aprovadas, as amostras serão mantidas no escritório da obra, para comparação com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilização. 

Ensaio de materiais - Laboratórios Tecnológicos idôneos procederão aos ensaios e testes previstos nestas especificações ou requeridos pela fiscalização quando esta julgar necessário. Independentemente dos resultados obtidos, a Construtora arcará com todas as despesas referentes aos ensaios. A construtora arcará com os custos de demolição, reconstrução e substituição dos materiais rejeitados, quando o resultado dos ensaios for inferior às tensões mínimas previstas. 

Regulamentação da construção - Devem ser consideradas como parte integrante destas Especificações as Leis, Disposições e Normas em Vigor no território brasileiro. Disposições e Regulamentos: Estaduais, Municipais e Federais, relacionadas com construção e equipamentos, tais como Códigos de Edificações, Segurança e Medicina do Trabalho, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), etc.

Regulamentação de Concessionárias de Serviços Públicos, tais como fornecimento de Água, Esgoto, Energia Elétrica, Telefone e outras repartições, tais como Corpo de Bombeiros. 

Normas previstas pela ABNT para execução de serviços, destacando-se em especial:

a) NB. 6118 para execução de obras de concreto armado;

b) NBR 5410 para instalações elétricas;

A empreiteira, executando quaisquer serviços em desacordo com essas leis, disposições, normas ou regulamentos sem comunicação à SEFAZ e sem a aprovação escrita desta, assumirá todos os custos ou penalizações advindos dessa inobservância.
Vigilância - Será de inteira responsabilidade da contratada a vigilância e segurança de pessoal, material, ferramentas, equipamentos, etc, tanto no canteiro de obra como no local dos serviços executados da obra, incluindo o controle de acesso de pessoal e veículos, entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas, etc.
4- SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1. Canteiro de Obras

O projeto do Canteiro de Obras será objeto de estudo pela Contratada, devendo ser submetido à aprovação do Contratante, para posterior implantação.

O projeto deverá atender o PCMAT-Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, devendo ser elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas de segurança aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o período de duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do Trabalho (NR-18).
4.2. Placa da Obra

A contratada deverá fornecer e instalar Placa de Obra nas dimensões (2,50 x 1,25)m, conforme modelo 05 Obras Públicas da SINFRA-Secretaria de Estado de Infraestrutura, com orientação da Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário-SEJUF/SEFAZ, constando o nome da obra, do proprietário, valor da obra e origem de recursos.

4.3. Locação da obra

Sob a responsabilidade da empreiteira, a obra deverá ser locada com rigor, observando-se o projeto quanto à altimetria e planimetria. 

A obra será locada de acordo com o projeto fornecido, mediante gabaritos de madeira bem fixados para resistir à tensão dos fios, perfeitamente esquadrejados e nivelados, considerando as faces externas das paredes.

Após a marcação, a fiscalização deverá atestar e aprovar a locação antes de dar prosseguimento à obra. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a construtora na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tomarem necessárias, a juízo da fiscalização. 

Após locação, a construtora procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

5- Movimento de Solos / Terraplanagem
As escavações necessárias para as fundações deverão ser feitas de forma manual e serão convenientemente isoladas e escoradas, conforme preconizam as normas de segurança.         

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes escavadas da obra, serão executadas com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por impacto de equipamentos utilizados. 

Os aterros e reaterros serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura no máximo, adequadamente molhados e energicamente apiloados, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas.

O terreno, nos locais da obra, deverá ser terraplanado conforme cotas de projeto de implantação, com o material de corte podendo ser utilizado para material de aterro, desde que identificado pela fiscalização como de 1ª categoria.

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas nas plantas, serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento de águas superficiais. 

Os aterros e cortes a serem executados deverão ser realizados somente após análise prévia sobre a segurança e estabilidade do muro de arrimo. A fiscalização deve ser notificada e consultada com a devida antecedência nos casos de dúvidas.

6- Infra, meso e super estrutura
6.1. Generalidades
Estas especificações abrangem toda a execução do concreto armado na obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção do mesmo para cada caso deverão ser seguidas as Normas, Especificações e Métodos Brasileiros específicos.

A fundação deverá ser executada de acordo com os projetos e deverá obedecer, além das recomendações destas especificações, o disposto nas normas da ABNT.

Se durante a escavação ou nos estudos realizados for encontrado solo de natureza diferente, sendo constatada necessidade de alteração da fundação, a fiscalização será notificada por escrito a fim de providenciar-se uma consultoria especializada.

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da construtora pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

Após o trabalho de fundações, a continuidade da obra somente se fará após a verificação da fiscalização.

Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será levado em conta que os mesmos obedecerão às normas estruturais da ABNT, na sua forma mais recente, aplicáveis ao caso. 

Serão observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades dos projetos arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância na execução dos serviços. 

A execução de qualquer parte da estrutura de acordo com projetos fornecidos, implica na integral responsabilidade da empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por parte da empreiteira e da fiscalização das perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocação de canalização elétrica, hidráulica e outras que eventualmente serão embutidas na massa de concreto. 

As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos. 

Sempre que a fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos estes que ficarão a cargo da empreiteira. 

Cumpre à empreiteira examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito à fiscalização qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequadas ao caso. 

A construtora locará a estrutura com todo o rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, e correrá por sua conta a demolição, bem como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela fiscalização. 

Antes de iniciar os serviços, a construtora deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do projeto, sendo a R-N-, referência de nível, tomada no local juntamente com a fiscalização. 

6.2. Materiais componentes
6.2.1. Aço para concreto armado:

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: NB-1e EB-3.

De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e não apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

6.2.2. Aditivos:

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação da fiscalização. 

6.2.3. Agregados:

a) AGREGADO MIÚDO

Utilizar-se-á a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT. 

Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis , gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

b) AGREGADO GRAÚDO 

Será utilizada a pedra britada nrs 01 e 02, proveniente do britamento de rochas sãs, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como: torrões de argila, material pulverulento , gravetos e outras. 

Sua composição granulométrica enquadrar-se-á no especificado na EB-1 da ABNT. 

6.2.4. Água: 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matérias orgânicas ou qualquer outra substancia prejudicial à mistura. Em principio, a água potável pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível possa conter substâncias prejudiciais, análises fisico-químicas deverão ser providenciadas. 

Água com limite de turgidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada. Deverá atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19 

6.2.5. Cimento: 

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e os ensaios da ABNT. O cimento Portland comum atenderá a EB-1 e o de alta resistência inicial, à EB-2. Deverá atender aos itens 8.1 ,1 .1 e 8,1 ,1 .3 da NB1. 

O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades. 

O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da fiscalização, que inclusive, indicará quais as peças se houver que receberão concreto com cimento além daquela idade. 

Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. Não se permitirá empregar-se cimento de mais de uma marca ou procedência. 

6.3. Armazenamento

De uma forma geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos canteiros. 

6.3.1. Aços: 

Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 

6.3.2. Agregados: 

Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a não serem contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços. 

6.3.3. Cimento: 

O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de umidade, à prova d água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as prescrições da EB-1 sobre o assunto. 

6.3.4. Madeiras: 

Armazenar-se-ão as madeiras em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre as pilhas para prevenção de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

6.4. Formas 
6.4.1. Generalidades: 

O projeto das formas e seus escoramentos será de exclusiva responsabilidade da empreiteira. A fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes. A execução das formas deverá atender às prescrições da EB-1/78 e às das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). 

6.4.2. Materiais: 

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. 

Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. 

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações, a critério da fiscalização. 

6.4.3. Execução: 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido a ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural. 

Garantir-se-á a estanqueidade das formas, de modo a não permitir as fugas de nata de cimento. 

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores 

Os pregos serão usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto após a desforma. 

No caso de construção com tijolos de barro (maciços ou furados), poder-se-á utilizar a elevação das alvenarias como forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma para vigas ou cintas, desde que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento. 

Na forma dos pilares sempre deixar janelas (abertura) no local da emenda dos mesmos, para limpeza da junta de concretagem. 

6.4.4. Escoramento: As formas deverão ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações superiores a 5 (cinco) mm. Obedecer-se-ão as prescrições contidas na NB-1/78. 

6.4.5. Precauções anteriores ao lançamento do concreto: Antes do lançamento do concreto, conferir-se-ão as medidas e as posições das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NB-l/78. 

As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em excesso. Observar-se-ão as prescrições do itens 9.5 da NB-1/78. 

6.5. Armaduras 
6.5.1. Generalidades: As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipo e bitolas especificadas em projeto, deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3. 

Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a empreiteira providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo, de acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serão aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigências das EB-3. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido nr 18 em laçada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas as condições previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78. 

A empreiteira deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do projeto ou determinações da fiscalização. 

6.5.2. Cobrimento: Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR-6118-2004. 

Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. 

6.5.3. Limpeza: As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. 

Quando feita em armaduras já montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas. 

6.5.4. Dobramento: O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-l/78. 

As barras de aço tipo B serão sempre dobradas a frio. 

As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 

6.5.5. Emendas: As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no Projeto , respeitando-se as prescrições NB-6118-2004. As não previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 1/78. 

6.5.6. Fixadores e espaçadores: Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem ,lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 

6.5.7. Proteção: Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das armaduras. 

6.6. Preparo do concreto 
6.6.1. Generalidades: O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. 

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada às condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes na ABNT. 

6.6.2. Materiais: Será exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma só procedência, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo com as dimensões das peças a serem concertadas; fixação do fator água-cimento, tendo em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto, compatível com as dimensões e acabamento das peças. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes, esses serão prescritos pela fiscalização em consonância com o projeto estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com a autorização da fiscalização, cabendo à empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio e justificativa da utilização pretendida. 

6.6.3. Ensaios: Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão realizados por laboratório idôneo e os resultados apresentados para aprovação da fiscalização antes do início de cada etapa do trabalho. 

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. 

O controle de resistência do concreto obedecerá a NBR 6118-2004. 

Os corpos de prova a serem testados e rompidos aos sete dias de moldagem.

6.6.4. Dosagem: Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de maneira a produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam mínimas necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável. Na dosagem, cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da temperatura seja a mínima possível. 

6.7. Mistura e emassamento do concreto: 

O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura. 

O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. 

O tempo mínimo para o amassamento deverá atender a NBR-6118-2004 e a adição da água será efetuada sob o controle da fiscalização. 

6.8. Transporte: O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. 

Seguir-se-á o disposto na NB-6118-2004.

6.9. Lançamento: 

6.9.1. O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. 

No caso de pilares, deve-se concretá-los até o nível do filado das vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas. 

A empreiteira comunicará previamente à fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser dada pela referida fiscalização. 

6.9.2. O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de abatimento (slump test), pela empreiteira, na presença da fiscalização, em cada betonada. Para todo concreto estrutural o slump admitido estará compreendido entre 5 e l0 cm. 

6.9.3. O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 

Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a fiscalização poderá exigir a abertura de filtros ou janelas nas formas para remoção de sujeiras. 

6.9.4. O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 

No caso de pilares, para evitar formação de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator água e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 2 do concreto, ou concretar esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resistência do concreto utilizado. 

A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de tremonha (tubo com funil) é recomendável. 

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. 

Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. 

Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o efeito de retração inicial do concreto seja o mínimo possível. 

Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, parede, etc.) a junta de concretagem deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça e onde forem menores os esforços de cizalhamento. Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que podem agir na superfície da junta, as quais poderão consistir em se deixarem barras suplementares no concreto mais velho. 

Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta. 

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas. 

6.10. Adensamento: Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os vazios das formas. 

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 

O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas, a critério da fiscalização. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de forma estará condicionada à autorização da fiscalização e a medidas especiais, visando a assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes. 

Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparência é requisito importante. 

Observar-se-ão as prescrições da NBR 6118-2004. 

6.11. Juntas de concretagem: Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-á a lavagem da superfície da junta por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o material solto e toda a nata de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tomando-a o mais áspera possível. 

Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto, a limpeza da junta far-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. 

A fiscalização não autorizará o reinicio da concretagem se a operação da limpeza não for realizada com o necessário vigor. 

Seguir-se-á o disposto na NBR-6118-2004. 

6.12. Cura: Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. 

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela formação de uma película impermeável. 

Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas. 

Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após o mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies. 

O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em questão. 

6.13. Desforma: As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada. 

A empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118-2004, de maneira a não prejudicar as peças executadas. 

Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser : 

a) 3 (três) dias para faces laterais das vigas. 

b) 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados. 

c) Ficará a critério da fiscalização desformas em prazos inferiores. 

6.14. Reparos: No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas,compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela fiscalização, à vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da fiscalização, será ouvido o projetista. 

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as características do concreto. A programação e execução de reparos serão acompanhadas e aprovadas pela Fiscalização. 

As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. 

6.15. Aceitação da estrutura: Satisfeitas as condições do projeto e destas especificações, a aceitação da estrutura far-se-á mediante as prescrições da NBR-6118-2004. 

6.16. Tolerâncias na construção: Na construção da obra, não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e dimensões fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir:

Dimensões de pilares, vigas e lajes: por falta - 5 mm, por excesso - 10 mm;

Dimensões de fundações (em planta): por falta - l0 mm, por excesso - 30 mm.
7. Impermeabilização
Serão impermeabilizadas as vigas baldrames, com aplicação de duas demãos de neutrol, no topo e laterais das mesmas, para evitar suspensão de umidade. O lastro de concreto deverá conter aditivo impermeabilizante.

8. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos maciços ou de oito furos, de 1ª qualidade, assentes em 1 vez ou ½ vez, observadas as espessuras de paredes consideras em projeto. Os tijolos furados serão de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo à EB-20R. Devem ser bem cozidos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% com taxa de compressão de 14Kg/cm2, de acordo com NB 7171 da ABNT.

Serão utilizados tijolos bem cozidos, de massa homogênea, sonoros, coloração uniforme, planos e com arestas vivas. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação. Para seu assentamento será usada argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço de 1:2:8, com juntas de 12 mm.

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, sendo vedada a colocação de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes. As espessuras indicadas no projeto referem-se às paredes depois de revestidas.

As alvenarias apoiadas em alicerces serão executadas, no mínimo, 24 horas após a impermeabilização desses alicerces. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

9. COBERTURA

A cobertura dos allojamentos será em estrutura de madeira e telhas  ceramicas com inclinacão superior a 30%. No prédio principal será retirada toda a cobertura existente, executado nova estrutura em madeira e cobertura com telha de fibrocimento 8mm, perfil ondulado, fixada com parafusos e arruelas conforme especificação do fabricante. 

Conforme projeto, ou onde se fizer necessário deverão ser instalados calhas e rufos metálicos, e descida de águas pluviais com tubo e conexões PVC, diâmetro100mm. Também deverão ser instalados rufos em topo das platibandas.

A cobertura deverá ser executada conforme detalhes do projeto. O projeto deverá ser rigorasamente seguido. Não serão aceitas peças que sofreram danos e que possam comprometer a segurança da estrutura. Todas as telhas serão de boa qualidade, conforme especificação de planilha, livre de empenamento ou trincas.

Como resultado final, o telhado deverá apresentar-se isento de vazamento e/ou goteiras.

10. Esquadrias
- Esquadrias de madeira

Internamente as portas serão de madeira lisa de 1ª linha, dimensões variáveis, conforme especificado em projeto, inclusive portal e alisares de cedrinho e dobradiças em ferro galvanizado.

Serão utilizadas dobradiças niqueladas e fechaduras cromadas de 1ª qualidade.

- Esquadrias metálicas

As janelas serão tipo maxim-ar, em chapa de ferro,, com grade de ferro interna e vidro liso, conforme projeto.

Todas as esquadrias deverão obedecer rigorosamente às dimensões e modelo do projeto arquitetônico.

11- REVESTIMENTOS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá empreiteira adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. 

Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento. 

Caberá à empreiteira, fornecer e aplicar o revestimento em todas as superfícies onde especificado e/ou indicado nos desenhos. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por estucadores de perícia reconhecidamente comprovada. 

Os revestimentos apresentarão parâmentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos, perfeitos. 

A mesclagem de argamassa para revestimento será executada com particular cuidado. As superfícies das paredes serão limpas à vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. 

Remover-se-á toda a sujeira deixada pelos serviços de revestimento no chão, vidros e outros locais. 

Após a instalação das canalizações e limpeza das superfícies a serem revestidas, estas serão chapiscadas. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com peneira fina aplicado sobre parede úmida. 

O reboco será iniciado após a completa pega entre as alvenarias e chapiscos. A argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, com espessura de 20 a 25mm. Acabamento: desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. Deverão apresentar aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. O acabamento final será executado com desempenadeira revestida com feltro.

Nos sanitários, copa e área serviço as paredes serão revestidas até o forro com azulejos de cor branca, do tipo extra, com juntas a prumo, assentados com argamassa e rejunte pré-fabricados.

O muro de fechamento do terreno deverá receber revestimento com chapisco e reboco paulista.

Nas paredes externas, em locais definidos no projeto arquitetônico serão aplicados revestimentos texturizados, em cores a serem definidas pela fiscalização da SEFAZ.

Antes da aquisição dos materiais de revestimento deverão as amostras ser submetidas à aprovação da fiscalização. As amostras aprovadas serão mantidas no escritório da obra, para comparação com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilização.

12 – PISO

O piso interno será devidamente nivelado e compactado mecanicamente, sendo, se necessário, apiloado com maço de 30kg para as regularizações finais, após o que poderá receber o lastro impermeabilizado em concreto não estrutural, Fck 13,5 Mpa, com espessura de 6cm. Nos sanitários só será executado o contrapiso depois de colocadas as canalizações que devam passar sob o piso.

Sobre o contrapiso serão assentadas cerâmicas esmaltadas, PEI 05, 1ª linha, em cor a ser aprovada pela fiscalização, utilizando argamassa e rejunte pré-fabricados, obedecendo-se a junta de assentamento especificada pelo fabricante na embalagem das peças. Os rodapés serão do mesmo material do piso, com 7,0 cm de altura.

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contrapiso, que deverão formar triedos perfeitos, observando-se também os caimentos necessários.

Nos desníveis e limites de pisos diferenciados serão instaladas soleiras de granito, assentadas com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:1:4.

Na área externa será executada calçada em torno do prédio e acessos ao prédio em concreto desempenado com 7,00 cm de espessura, na largura e nos locais indicados em projeto e em outros locais a serem definidos pela fiscalização da GOPI/SEFAZ. 

13 - FORROS E DIVISÓRIAS

O predio principal receberá forro de PVC , painel 100x6000mm, fixados na estrutura de madeira. 

14 – VIDROS

Os vidros serão do tipo comum, incolor, espessura 4 mm, fixados nos montantes com massa própria.

15 – PINTURA 

Toda a superfície de parede interna, onde não houver acabamento em azulejo, receberá a aplicação de uma demão de selador acrílico, seguida de aplicação de massa acrílica e duas demãos de pintura com tinta acrílica, cor branco gelo.

Nas paredes externas, após uma demão de selador, deverá ser aplicada textura acrílica na cor branca e duas demão tinta acrilica em cor a ser definida pela fiscalização, conforme projeto arquitetônico.

As grades das esquadrias serão pintadas com esmalte sintético, duas demãos. Antes de receber a pintura todas as esquadrias de ferro deverão ser limpas, com lixamento prévio e retoque de pintura base, se necessário. 

As esquadrias de madeira receberão pintura com esmalte sintético, com cuidados de lixamento, e 02 (duas) demãos de tinta esmalte.

As tintas deverão ser de 1ª qualidade, e as cores serão definidas pela fiscalização da SEFAZ.

16 – URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Na testeira da platibanda da fachada principal deverá ser instalado letreiro de identificação do prédio com letras de alumínio fundido e logomarcas do Governo do Estado e da SEFAZ em chapas de aço galvanizado adesivadas, conf. modelo SEFAZ.

17 – REFRIGERAÇÃO

Conforme projeto, deverão ser instalados caixas de concreto para instalação de ar condicionados de janela em todos os ambientes.Toda a tubulação elétrica será embutida em paredes, forros e pisos. Os componentes como disjuntores, fios, etc. serão de 1ª linha.

Após o término dos serviços todas as instalações deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

18 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

O presente memorial destina-se a apresentar os princípios básicos e as normas de apoio que nortearam o desenvolvimento do projeto hidro-sanitário, seu dimensionamento e as especificações técnicas que completam a documentação necessária ao desenvolvimento dos serviços na obra.

18.1. Normas e especificações

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

· ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

· Companhia de Saneamento do Municipio

18.2. Sistemas propostos

18.2.1. Água Fria

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água, de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações, preservando ao máximo o conforto dos usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações.

Os tubos e conexoes serão de material de 1ª linha nas dimensoes indicadas em projeto.

As perdas de cargas foram calculadas com base na fórmula de Fair Wipple Hsiao para tubos de PVC.

18.2.2. Coleta e disposição de Esgotos Sanitários

O projeto de coleta de esgotos sanitários foi desenvolvido para atender todas as exigências técnicas quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações.

As instalações foram projetadas de maneira a: permitir o rápido escoamento dos esgotos sanitários; facilitar desobstruções; vedar a passagem de gases e animais nas tubulações para o interior da edificação; impedir a formação de depósitos de sólidos na rede interna e não poluir a água potável.

Foi previsto um sistema de ventilação para os trechos de esgoto primário provenientes de desconectores e despejos de vasos sanitários, a fim de evitar a ruptura dos fechos hídricos por aspiração ou compressão e também para que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

O sistema de esgoto sanitário da edificação foi projetado de maneira a garantir um escoamento suave, buscando um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de direção e dotado de dispositivos de inspeção que permitirão futura manutenção nas tubulações.

Foram evitadas as passagens de tubulações de esgoto em locais de difícil acesso para inspeção ou desobstrução, bem como em locais que poderão causar riscos a potabilidade da água de consumo humano.

Os dejetos provenientes das edificações foram encaminhados para caixas de inspeção, com dimensões internas de 60 x 60 cm e 80 x 80 profundidade variável, de acordo com a NBR- 8160/99. As caixas de inspeção facilitam as inspeções das tubulações, prevenindo eventuais problemas e são colocadas de modo a receber da melhor forma os efluentes e nas deflexões das tubulações. Todas as caixas deverão possuir tampas removíveis e hermeticamente fechadas.

Todos os efluentes serão lançados na estação de tratamento de esgoto, composta por fossa séptica, sumidouro.

Todo o caminhamento da tubulação na implantação depende da planialtimetria, podendo ter total alteração dependendo do terreno. 

Critérios de Dimensionamento da Tubulação

O dimensionamento das instalações foi de acordo com os critérios fixados pela NBR​8160/99
 da ABNT, baseado num fator probabilístico numérico que representa a freqüência habitual de utilização, associada à vazão típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos sanitários da instalação em funcionamento simultâneo na hora de contribuição máxima no hidrograma diário, conhecido como “Unidade de Descarga” - UHC (Unidade Hunter de Contribuição). Cada unidade de descarga corresponde ao despejo de um lavatório de residência e equivale a vazão de 28 l/min.

As tubulações de esgotos sanitários foram dimensionadas de maneira que as depressões e sobrepressões, que irão se estabelecer em seu interior, não comprometam a integridade dos fechos hídricos dos desconectores, cuja altura mínima admitida é de 50mm. 

A vazão dos tubos de queda foi limitada de modo que no máximo ⅓ da seção seja preenchida durante o escoamento, a fim de evitar ruídos provenientes de afogamentos.

O dimensionamento foi feito de forma que os diâmetros não sejam descendentes no sentido do escoamento, adotando-se 100mm como diâmetro mínimo nos trechos que receberão despejos provenientes de vasos sanitários.

As inclinações mínimas para as tubulações de esgoto estão indicadas nos desenhos do projeto.

18.3. Especificações

a) Água Fria

Tubulação - Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis para água fria, primeira linha, (tigre ou similar) pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99
 da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0m.

Conexões - A conexões deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis para água fria, primeira linha, (tigre ou similar), pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT. As conexões nos pontos de saída deverão ser com bucha de latão.

Registros de Gaveta e Pressão - Os registros de gaveta deverão ser dotados de canoplas cromadas, primeira linha, (deca ou similar) nos ambientes internos e com acabamento bruto nas áreas externas.  

Reservatórios – Os reservatórios superiores deverão atender as especificações da planilha e do projeto, inclusive suas conexões, sendo de primeira linha, em fibra de vidro ou PVC, (tigre ou similar).

b) Coleta e Disposição de Esgotos Sanitários

Tubulação - Deverá ser em PVC rígido, para instalações prediais de esgoto, série normal, tipo ponta bolsa, primeira linha, (tigre ou similar). Toda a rede de esgoto deverá atender a inclinação mínima de 2%, sendo finalizada em caixa de passagem. O fornecimento deverá ser em tubos de comprimento útil de 6,0m. A fabricação deverá atender a norma NBR-5688/99
 da ABNT. 

Conexões - Deverão obedecer às mesmas especificações dos tubos, incluem-se os sifões e as caixas sifonadas e de gordura.

Caixa de inspeção - Deverão ser construídas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, impermeabilizada internamente. Tampa removível de concreto armado apresentando vedação perfeita e dimensões conforme necessidade do projeto.

Louças – Os vasos sanitários, mictórios, lavatórios e cubas devem atender as especificações da planilha e devem ser de primeira linha (deca, docol  ou similar).

Bancadas – As bancadas dos lavatórios serão em granito cinza

Tanques e Pia – Os tanques serão de polipropileno e pias serão em aço inoxidável com 1 cuba.

Metais – As torneiras dos lavatórios e pias serão de primeira linha, (deca ou similar).

18.4. Execução dos Serviços

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de materiais e as indicações e especificações do presente memorial.

O executor deverá, se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições:

2. Os serviços deverão ser executados por operários especializados.

3. Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

4. Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do assentamento de alvenaria.

4.1. Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre, deverão ser assentados sobre um apoio, seguindo as seguintes orientações: 

4.2. Ramais sob a terra - deverão ser apoiados sobre lastro de concreto, com um traço de 200 kg de cimento por m³ de concreto. 

4.3. Ramais sobre lajes - deverão ser apoiados sobre lastro contínuo de tijolos com argamassa de areia e cal.

4.4. Ramais sob lajes - deverá ser apoiado por braçadeiras que deverão ser fixadas nas lajes, espaçadas de tal forma a se obter uma boa fixação das tubulações.

5. As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por braçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação.

6. Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.

7. Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se futuras obstruções.

8. Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges.

9. Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas.

10. A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto, o acabamento deve ser de primeira qualidade.

11. As tubulações que trabalham sob pressão deverão ser submetidas a uma prova de pressão hidrostática de no mínimo o dobro da pressão de trabalho e não devem apresentar vazamento algum.

12. As extremidades abertas das tubulações de ventilação sobre a cobertura do prédio deverão ser protegidas por terminal de ventilação.

13. As tubulações primárias de esgoto deverão ser testadas com uma prova hidrostática de 3 m.c.a.
 antes da colocação dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaça após a colocação dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo mínimo de duração será de 15 minutos.

14. As instalações de água e esgoto deverão estar em perfeitas condições de funcionamento ao final da obra.

Normas consultadas:


- NBR5626/98 - Instalação predial de água fria, Estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de instalação de água potável. As exigências e recomendações estabelecidas nesta Norma devem ser observadas pelos projetistas, assim como pelos construtores, instaladores, fabricantes de componentes, concessionárias e pelos próprios usuários.


- NBR8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução, Estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas.


- Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP

19. Sistema de proteção por extintor manual

O sistema deverá atender à NBR 12693.

Serão empregados os extintores de parede abaixo relacionados, uma vez que a edificação tem em sua área materiais que exigem a sua aplicação, donde:

- Pó Químico Seco - fogo que envolve líquidos e/ou gases inflamáveis ou combustíveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor e queimam somente em superfície;

- Dióxido de Carbono – fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizados;

- Água Pressurizada – fogo envolvendo materiais combustíveis sólidos, tais como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plásticos termoestáveis e outras fibras orgânicas, que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos.  

Para a localização dos extintores manuais deve ser levado em consideração:

- Cada unidade extintora deverá proteger uma área máxima de 500 m²;

- A distância máxima para o alcance do operador será de 25 m;

- Mínima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;

- Boa visibilidade quanto à sua localização;

- Não locá-los nas circulações de maneira a não obstruir a circulação de pessoas;

- A posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

- Não devem ficar em contacto direto c/ o piso e, sua parte inferior deve guardar 

distância de no mínimo 0,20 m do piso acabado.   
O uso da sinalização para indicação da localização dos aparelhos extintores é de prática obrigatória devendo observar o que prevêem os detalhes anexos do projeto.

Todas as instalações deverão ser executadas respeitando-se os detalhes construtivos. 

20 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO, LÓGICA E TELEFONIA

As instalações elétricas de baixa tensão, lógica, SPDA (Sistema de Proteção contra descargas Atmosféricas) e telefonia deverão ser executadas de acordo com projetos técnicos executivos, fornecidos pela constratante, e deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT,  NBR-5410 ( Instalações Elétricas em Baixa Tensão) e NBR-5419 (Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas)  e naquilo que for aplicável ao caso e de acordo com o s projetos fornecidos.  Todos os serviços deverão ser executados por profissionais experientes e capacitados na área de instalações.

A rede interna de distribuição será em eletrodutos não propagante ao fogo, de PVC, ou mangueiras corrugadas, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750V, bem esticados, com emendas dentro de caixas de passagem. As descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

A proteção dos circuitos estará nos quadros de distribuição.

As caixas de embutir dos interruptores e tomadas elétricas comum, em geral serão de ferro esmaltado a fogo interno e externamente, chapa nº 18 nas medidas de 4”x 2” e 4”x 4”. As caixas deverão ficar a 0,20 m dos alizares das portas.

Toda a tubulação com fiação será embutida em paredes, forros e pisos. Todas as extremidades livres dos tubos deverão ser convenientemente obturadas durante a construção, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

A tubulação para alimentação dos QDG será em eletroduto rígido, com terminação com bucha e arruela, nos diâmetros indicados em projeto, as demais tubulações poderão ser do tipo flexível e de diâmetro conforme o proposto.

Os componentes como quadro de distribuição, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias, fios, ventiladores, etc. serão de 1ª linha.

Após o término dos serviços, toda a instalação da área existente deverá estar em perfeitas condições de funcionamento.

21 – INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

As instalações do SPDA seguem prescrições da Norma NBR-5419, visando proteger as instalações elétricas e os profissionais que realizarem atividades no local.

Os sistemas utilizados serão do tipo Franklin e Gaiola de Faraday, resultando em um sistema híbrido composto por:

· Malha superior (cordoalha de cobre nú 35 mm²);

· Cabos de descida (cabo de cobre nú 35 mm²);

· Malha de aterramento (cordoalha cabo cobre nú 50mm², hastes de aterramento 5/8”x 2,4m, e caixa de inspeção (250 x 250)mm com tampa de ferro;

· Captores tipo Franklin.

22 - LIMPEZA GERAL

Todo o prédio (pisos, vidros, azulejos, louças sanitárias, etc.) deverá receber esmerada limpeza no final, assim como deverão ser retirados todos os entulhos da obra e instalações provisórias. 

A obra deverá ser entregue limpa e isenta de quaisquer impedimentos ao seu bom funcionamento e pronta utilização.

PROJETOS

[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]!

ameme —
L
ot -
||||| - —
xnu:.‘l,v’
== -
i T





[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.png]f=g R

]





[image: image7.png]FOSSA SEPTICA Conlorne Nerma At u/s2
DETALHE S
[0 S— [,

Vo eneTek

SUMIDOURO.





ANEXO I – B

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL DE ALTO TAQUARI-mt

	Local: Rodovia MT 100
	

	
	LDI: 24,65%

	
	L.S.: 127,32%

	Município: ALTO TAQUARI - MT
	DATA: AGOSTO/2010

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

	ITENS
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN
	QTDE
	P.UNIT.
	TOTAL

	
	
	
	
	
	

	1
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS
	
	
	
	

	1.1
	Instalações e/ou aluguel de canteiro e acampamento (Almoxarifado, escritorio, refeitório, banheiro)
	VB
	1,00
	18.551,89
	18.551,89

	1.2
	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos
	VB
	1,00
	2.583,10
	2.583,10

	1.3
	Administração local (despesas com pessoal, epi, uniformes, mat consumo)
	Mês
	5,00
	11.901,02
	59.505,10

	1.4
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	80.640,09

	
	
	
	
	
	

	
	REFORMA PRÉDIO ADMINISTRATIVO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	2.1
	Fornecimento e instalação de placa de obra em aço galvanizado (2,50 x 1,25)m
	M2
	3,12
	269,65
	841,30

	3.1
	Demolicao de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento
	m²
	6,00
	25,75
	154,50

	
	Demolicao de cobertura de telha ondulada de fibrocimento
	m²
	157,00
	2,20
	345,40

	3.2
	Demolicao de estrutura de madeira para telhado
	m²
	157,00
	12,60
	1.978,20

	3.3
	Demolicao de forro de tabua de pinho
	m²
	106,00
	2,90
	307,40

	3.4
	Remocao de esquadria metalica com ou sem reaproveitamento
	m²
	7,50
	4,30
	32,25

	3.5
	Remocao de esquadria de madeira
	m²
	17,00
	6,86
	116,62

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	3.775,67

	
	
	
	
	
	

	3
	MOVIMENTO DE SOLOS
	
	
	
	

	3.1
	Escavacao manual em campo aberto em solo de 1acategoria, profundidade (profundidade: ate 2 m)
	M3
	2,30
	30,62
	70,42

	3.2
	Apiloamento de fundo de vala com maco de 30 kg
	M2
	8,20
	11,35
	93,07

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	163,49

	4
	INFRA - ESTRUTURA
	
	
	
	

	4.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	17,50
	55,59
	972,82

	4.2
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	44,00
	8,91
	392,04

	4.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	18,00
	10,59
	190,62

	4.4
	Concreto estrutural virado em obra, controle "b", consistencia para vibracao, Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	2,10
	387,22
	813,16

	4.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao
	M3
	2,10
	66,37
	139,37

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	2.508,01

	5
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	
	
	
	

	5.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	42,00
	55,59
	2.334,78

	5.2
	Armadura de aco para estruturas em  geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	196,50
	8,91
	1.750,81

	5.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	41,50
	10,59
	439,48

	5.4
	Concreto estrutural virado em obra, controle "b", consistencia para vibracao, Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	2,00
	387,22
	774,44

	5.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura
	M2
	2,00
	29,36
	58,72

	5.6
	Preparacao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superficie
	M2
	6,00
	37,83
	226,98

	5.7
	Reparo estrutural em trincas com aplicacao de graute base epoxi em trincas com e=10 a 40 mm
	M
	30,00
	179,39
	5.381,70

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	10.966,91

	
	
	
	
	
	

	6
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	
	
	

	6.1
	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2: 8 de 1/2 vez (3%)
	M2
	64,00
	33,18
	2.123,52

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	2.123,52

	7
	COBERTURAS
	
	
	
	

	7.1
	Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em Laje ou parede
	M2
	102,70
	22,25
	2.285,07

	7.2
	Cobertura com telha de fibrocimento, uma agua, perfil ondulado, e = 8 mm, altura 111 mm, largura util 500 mm e largura nominal 605 mm, inclinacao 18%
	M2
	102,70
	110,75
	11.374,02

	7.3
	Forro de pvc em paineis lineares  encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensoes 100 x 6000 mm
	M2
	149,00
	48,58
	7.238,42

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	20.897,51

	
	
	
	
	
	

	8
	ESQUADRIAS
	
	
	
	

	8.1
	Janela de ferro sob encomenda, colocacao e acabamento maxim-ar
	M2
	4,80
	394,92
	1.895,61

	8.2
	Instalaçõa de esqudria metálica com reaproveitamento
	M2
	7,50
	35,36
	265,20

	8.3
	Porta de ferro sob encomenda tipo veneziana, de abrir, colocacao e acabamento com uma folha
	M2
	10,54
	353,18
	3.722,51

	8.4
	Porta interna de madeira, colocacao e acabamento, de uma folha com batente, Guarnicao e ferragem, 0,70 x 2,10 m
	uni
	4,00
	642,40
	2.569,60

	8.5
	Porta interna de madeira, colocacao e acabamento, de uma folha com batente, Guarnicao e ferragem, 0,80 x 2,10 m
	uni
	5,00
	642,40
	3.212,00

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	11.664,92

	
	
	
	
	
	

	9
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	

	9.1
	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	132,00
	4,06
	535,92

	9.2
	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	132,00
	9,33
	1.231,56

	9.3
	Azulejo assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo
	M2
	13,00
	30,85
	401,05

	9.4
	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pre-fabricada, para juntas ate 3 mm
	M2
	270,00
	6,88
	1.857,60

	9,5
	Tampo de marmore, e=30,00mm, largura 0,60 m     (guiche)
	ML
	6,20
	197,96
	1.227,35

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	5.253,48

	
	
	
	
	
	

	10
	PISOS
	
	
	
	

	10.1
	Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e = 5 cm
	M2
	18,00
	26,32
	473,76

	10.2
	Piso ceramico esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante
	M2
	13,00
	37,00
	481,00

	10.3
	Rodape ceramico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8, altura 8 cm
	ML
	16,00
	40,00
	640,00

	10.4
	Rejuntamento de piso ceramico com argamassa pre-fabricada, espessura da junta: 6 mm
	M2
	13,00
	3,11
	40,43

	10.5
	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 6.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado
	M2
	47,00
	54,64
	2.567,89

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	4.203,08

	11
	VIDROS
	
	
	
	

	11.1
	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Float - Incolor 4 mm
	M2
	16,50
	115,28
	1.902,12

	11.2
	Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm (Guiche)
	M2
	6,20
	279,67
	1.733,95

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	3.636,07

	12
	PINTURAS
	
	
	
	

	12.1
	Emassamento de Parede Interna Com Massa Corrida à Base de PVA Com 02 Demãos,Para Pintura Látex
	M2
	132,00
	6,63
	875,16

	12.2
	Pintura Em Látex PVA em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ, 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada
	M2
	385,00
	10,38
	3.996,30

	12.3
	Textura acrilica em parede externa com rolo
	M2
	176,00
	14,11
	2.483,36

	12.4
	Pintura l átex acrílico em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ
	M2
	176,00
	11,01
	1.937,76

	12.5
	Pintura de esquadria metalica em esmalte sintetico, incl lixamento,  02 demãos de tinta esmalte
	M2
	74,40
	21,29
	1.583,97

	12.6
	Pintura com verniz em esquadria de madeira, com tres demaos
	M2
	30,50
	11,51
	351,05

	12.7
	Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demaos, aplicada com rolo de lâ.
	M2
	47,00
	17,32
	814,04

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	12.041,64

	13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	13.1
	Limpeza geral da obra
	M2
	156,00
	5,29
	825,24

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	825,24

	
	
	
	
	
	

	14
	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
	
	
	
	

	14.1
	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comummacico revestido internamente com argamassa decimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro deconcreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensoes 60 x60 x 60 cm
	uni
	2,00
	245,69
	491,38

	14.2
	Pia de cozinha de aco inoxidavel, cuba dupla, 2,00 x 0,54 m
	uni
	1,00
	638,27
	638,27

	14.3
	Tanque de aco inoxidavel
	uni
	2,00
	540,88
	1.081,76

	14.4
	Registro de gaveta com canopla ø 25 mm (1")
	uni
	2,00
	90,30
	180,60

	14.5
	Bacia de louca sifonada, com tampa e acessorios
	uni
	2,00
	275,50
	551,00

	14.6
	Lavatorio de louca, sem coluna, com torneira de pressao e  acessorios
	uni
	2,00
	341,87
	683,74

	14.7
	Caixa de descarga suspensa, de plastico
	uni
	5,00
	88,22
	441,10

	14.8
	Torneira de pressao metalica para pia
	uni
	2,00
	245,47
	490,94

	14.9
	Torneira de pressao metalica para uso geral
	uni
	5,00
	100,85
	504,25

	14.10
	Chuveiro metalico com articulacao
	uni
	2,00
	66,63
	133,26

	14.11
	Substituição com fornecimento de Assento Sanitário Plastico Almofadado
	uni
	5,00
	70,26
	351,30

	14.12
	Limpeza e Reforma dos Reservatórios Metálicos, inclusive impermeabilização
	uni
	1,00
	1.800,00
	1.800,00

	14.13
	Ponto de esgoto pvc 100mm - media  1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao
	uni
	4,00
	76,98
	307,92

	14.14
	Ponto de agua fria pvc 3/4" - media  5,00m de tubo de pvc a fria 3/4" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 3/4" - forne cimento e instalacao
	uni
	4,00
	61,67
	246,68

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	7.902,20

	
	
	
	
	
	

	15
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	
	
	
	

	15.1
	Fornecimento e Instalação de bucha com arruela zamak 1.1/2"
	PÇ
	2,00
	2,12
	4,24

	15.2
	Fornecimento e Instalação de bucha com arruela zamak 3/4"
	PÇ
	1,00
	0,77
	0,77

	15.5
	Fornecimento e instalação de braçadeira de aço galv. Bipartida 2.1/2"
	PÇ
	4,00
	5,21
	20,84

	15.6
	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro  de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol
	PÇ
	100,00
	4,12
	412,00

	15.7
	Fornecimento e instalação de Caixa  Octog. De Ferro de Embutir Fundo Movel C/Furos 1/2 pol e3/4pol 4x4 pol -
	PÇ
	34,00
	4,45
	151,30

	15.8
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC -750V 1,5 mm²
	M
	290,00
	2,67
	774,30

	15.9
	Fornecimento e instalação de FIo de PVC - 750KV 2,5 mm²
	M
	1.290,00
	3,2
	4.128,00

	15.10
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 750V 4mm²
	M
	510,00
	3,44
	1.754,40

	15.11
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 6mm²
	M
	45,00
	4,34
	195,30

	15.12
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 10mm²
	M
	120,00
	5,65
	678,00

	15.13
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 25mm²
	M
	80,00
	12,74
	1.019,20

	15.14
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 70mm²
	M
	170,00
	31,89
	5.421,30

	15.15
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla paralela
	PÇ
	4,00
	17,28
	69,12

	15.16
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla paralela e tomada 2P+T
	PÇ
	1,00
	26,80
	26,80

	15.17
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla simples
	PÇ
	2,00
	12,15
	24,30

	15.18
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T
	PÇ
	5,00
	25,44
	127,20

	15.19
	Fornecimento e instalação de interruptor 2 teclas  1 simples e 1 paralela
	PÇ
	2,00
	24,88
	49,76

	15.20
	Fornecimento e instalação de interruptor 2 teclas simples
	PÇ
	1,00
	18,20
	18,20

	15.21
	Fornecimento e instalação de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
	PÇ
	62,00
	28,98
	1.796,76

	15.22
	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnetico norma DIN 10 A
	PÇ
	7,00
	17,66
	123,62

	15.23
	Fornecimento e instalação de disjuntor  monopolar termomagnetico norma DIN 13 A
	PÇ
	3,00
	17,66
	52,98

	15.24
	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnetico norma DIN 16 A
	PÇ
	4,00
	17,66
	70,64

	15.25
	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnetico norma DIN 20 A
	PÇ
	6,00
	62,23
	373,38

	15.26
	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnetico norma DIN 25 A
	PÇ
	4,00
	64,03
	256,12

	15.27
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 25 A
	PÇ
	2,00
	92,88
	185,76

	15.28
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 40 A
	PÇ
	2,00
	92,88
	185,76

	15.29
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 80 A
	PÇ
	2,00
	72,94
	145,88

	15.30
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 125A
	PÇ
	2,00
	187,57
	375,14

	15.31
	Fornecimento e instalação de proteção contra surto 175V-40KA
	PÇ
	1,00
	102,63
	102,63

	15.32
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4"(25mm) corrugado de pvc
	M
	85,00
	5,00
	425,00

	15.33
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 1" (32mm) corrugado de pvc
	M
	405,00
	5,92
	2.397,60

	15.34
	Fornecimento e Instalação luminaria e reator eletronico com alto fator de potência e 2 lâmpadas tubular comum de 32W
	CJ
	34,00
	173,76
	5.907,84

	15.35
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição em PVC de embutir ate 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x310x85 mm
	PÇ
	2,00
	179,53
	359,06

	15.36
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, ate 39 divisões modulares, dimensões externas 573x360x100m
	PÇ
	1,00
	426,61
	426,61

	15.37
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, ate 28 divisões modulares, dimensões externas 522x360x100m
	PÇ
	1,00
	362,26
	362,26

	15.39
	Fornecimento e instalação de vergalhão galvanizado rosca total 1/4"
	PÇ
	12,00
	8,45
	101,40

	15.40
	Fornecimento e instalação de cabo UTP-6 (24 AWG)-4
	M
	530,00
	4,99
	2.644,70

	15.41
	Fornecimento e instalação de placa 2X4" branca 1 modulo - RJ 45
	PÇ
	14,00
	9,69
	135,66

	15.42
	Fornecimento e instalação de patch cord cat 6 RJ 45 1,5m Amp
	pç
	14,00
	40,33
	564,62

	15.43
	Fornecimento e instalação de patch cord cat 6 RJ 45 2,5m Amp
	pç
	14,00
	48,90
	684,60

	15.44
	Fornecimento e instalação de conector RJ45 (CM8V)
	PÇ
	14,00
	44,71
	625,94

	15.45
	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa tipo U 50x50x3000 mm chapa 18 com tala plana perfurada 50mm chapa 24
	br
	25,00
	44,66
	1.116,50

	15.46
	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível de 1"
	M
	8,50
	5,92
	50,32

	15.47
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de 3/4"
	M
	20,00
	5,00
	100,00

	15.48
	Fornecimento e instalação de eletroduto  de PVC rigido de 1.1/2"
	M
	5,46
	15,14
	82,66

	
	TOTAL
	
	
	
	34.528,47

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL  REFORMA PREDIO ADMINISTRATIVO
	
	
	
	120.490,21

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	MOVIMENTO DE SOLOS
	
	
	
	

	1.1
	Locacao da obra, execucao de gabarito
	M2
	147,00
	4,64
	682,08

	1.2
	Escavacao manual em campo aberto em solo de 1acategoria, profundidade (profundidade: ate 2 m)
	M3
	32,00
	30,62
	979,84

	1.3
	Reaterro manual de vala apiloado
	M3
	23,00
	30,04
	690,92

	1.4
	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo
	M3
	40,00
	64,44
	2.577,60

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	4.930,44

	2
	INFRA - ESTRUTURA
	
	
	
	

	2.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	98,00
	55,59
	5.447,82

	2.2
	Armadura de aco para estruturas em  geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	411,00
	8,91
	3.662,01

	2.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	164,00
	10,59
	1.736,76

	2.4
	Concreto estrutural virado em obra , controle "b", consistencia para vibracao,Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	8,50
	387,22
	3.291,37

	2.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao
	M3
	8,50
	66,37
	564,14

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	14.702,10

	3
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	
	
	
	

	3.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	92,00
	55,59
	5.114,28

	3.2
	Armadura de aco para estruturas em  geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	384,00
	8,91
	3.421,44

	3.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	153,00
	10,59
	1.620,27

	3.4
	Concreto estrutural virado em obra, controle "b", consistencia para vibracao, Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	7,70
	387,22
	2.981,59

	3.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura
	M2
	7,70
	29,36
	226,07

	3.6
	Laje pre-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento ceramico 8cm)
	M2
	197,00
	91,50
	18.025,50

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	31.389,15

	4
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	

	4.1
	Impermeabilizacao de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
	M2
	50,00
	23,42
	1.171,00

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	1.171,00

	
	
	
	
	
	

	5
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	
	
	

	5.1
	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez (3%)
	M2
	266,00
	33,18
	8.825,88

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	8.825,88

	6
	COBERTURAS
	
	
	
	

	6.1
	Estrutura de madeira para telha ceramica ou de concreto, vao de 7 a 10 m
	M2
	197,00
	81,58
	16.071,26

	6.2
	Cobertura com telha ceramica tipo plan, inclinacao 35%
	M2
	197,00
	48,22
	9.499,34

	6.3
	Embocamento de cumeeira para telha ceramica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traco 1:2:9
	ML
	40,00
	16,47
	658,80

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	26.229,40

	
	
	
	
	
	

	7
	ESQUADRIAS
	
	
	
	

	7.1
	Janela de ferro sob encomenda, colocacao e acabamento maxim-ar
	M2
	1,80
	394,92
	710,85

	7.2
	Janela de ferro sob encomenda, colocacao e acabamento de correr
	M2
	12,00
	294,37
	3.532,44

	7.3
	Porta de ferro sob encomenda tipo veneziana, de abrir, colocacao e acabamento com uma folha
	M2
	8,40
	353,18
	2.966,71

	7.4
	Porta interna de madeira, colocacao e acabamento, de uma folha com batente, Guarnicao e ferragem, 0,70 x 2,10 m
	uni
	5,00
	642,40
	3.212,00

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	10.422,00

	
	
	
	
	
	

	8
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	

	8.1
	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	729,00
	4,06
	2.959,74

	8.2
	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	729,00
	18,52
	13.501,08

	8.3
	Azulejo assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo
	M2
	270,00
	30,85
	8.329,50

	8.4
	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pre-fabricada, para juntas ate 3 mm
	M2
	270,00
	6,88
	1.857,60

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	26.647,92

	
	
	
	
	
	

	9
	PISOS
	
	
	
	

	9.1
	Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e = 5 cm
	M2
	141,00
	26,32
	3.711,12

	9.2
	Piso ceramico esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante
	M2
	141,00
	37,00
	5.217,00

	9.3
	Rodape ceramico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8, altura 8 cm
	ML
	104,00
	40,00
	4.160,00

	9.4
	Rejuntamento de piso ceramico com argamassa pre-fabricada, espessura da junta: 6 mm
	M2
	141,00
	37,00
	5.217,00

	9.5
	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 6.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado
	M2
	50,00
	54,63
	2.731,50

	9.6
	Soleira de marmore natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:1:4
	ML
	4,00
	53,88
	215,52

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	21.252,14

	10
	VIDROS
	
	
	
	

	10.1
	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Float - Incolor 4 mm
	M2
	16,50
	115,28
	1.902,12

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	1.902,12

	11
	PINTURAS
	
	
	
	

	11.1
	Emassamento de Parede Interna Com Massa Corrida à Base de PVA Com 02 Demãos,
 Para Pintura Látex
	M2
	333,00
	6,63
	2.207,79

	11.2
	Pintura Em Látex PVA em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ, 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada
	M2
	333,00
	10,38
	3.456,54

	11.3
	Textura acrilica  em parede externa com rolo
	M2
	279,00
	14,11
	3.936,69

	11.4
	Pintura l átex acrílico em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ
	M2
	279,00
	11,01
	3.071,79

	11.5
	Pintura de esquadria metalica em esmalte sintetico, incl lixamento,  02 demãos de tinta esmalte
	M2
	65,00
	21,29
	1.383,85

	11.6
	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demaos, sem massa corrida
	M2
	30,50
	13,03
	397,41

	11.7
	Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demaos, aplicada com rolo de la
	M2
	50,00
	17,32
	866,00

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	15.320,07

	
	
	
	
	
	

	12
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	12.1
	Limpeza geral da obra
	M2
	197,00
	5,29
	1.042,13

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	1.042,13

	
	
	
	
	
	

	13
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
	
	
	
	

	13.1
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível  3/4"(25mm) corrugado de pvc
	M
	80,00
	5,00
	400,00

	13.2
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível  1" (32mm) corrugado de pvc
	M
	30,00
	5,92
	177,60

	13.3
	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol
	UN
	22,00
	4,12
	90,64

	13.4
	Fornecimento e instalação de Caixa  Octog. De Ferro de Embutir Fundo Movel C/Furos 1/2 pol e3/4pol 4x4 pol -
	UN
	4,00
	4,45
	17,80

	13.5
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic flex ou similar.
	ML
	400,00
	3,20
	1.280,00

	13.6
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic flex ou similar.
	ML
	190,00
	3,44
	653,60

	13.7
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic flex ou similar.
	ML
	190,00
	4,13
	784,70

	13.8
	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 40 Circuitos 150 A
	UN
	1,00
	426,61
	426,61

	13.9
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	11,00
	17,66
	194,26

	13.10
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 25A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	5,00
	64,03
	320,15

	13.11
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 35A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	5,00
	62,22
	311,10

	13.12
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 150A  CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	1,00
	233,80
	233,80

	13.13
	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	6,00
	12,15
	72,90

	13.14
	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	3,00
	18,20
	54,60

	13.15
	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples e Tomada 2P universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	5,00
	25,44
	127,20

	13.16
	Fornecimento e Instalação de Tomada  2P universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	5,00
	28,98
	144,90

	13.18
	Fornecimento e Instalação luminaria e reator eletronico com alto fator de potência e 2 lâmpadas tubular comum de 32W
	CJ
	16,00
	173,76
	2.780,16

	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
	
	
	
	

	13.19
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú seção 16 mm²
	ml
	10,00
	19,18
	191,80

	13.20
	Aterramento completo para-raios, com hastes de cobre com alma de aco tipo "copperweld"
	ud
	1,00
	532,28
	532,28

	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS
	
	
	
	-

	13.21
	Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado Tipo  janela 10 000 BTU, Linha A
	CJ
	5,00
	1.176,69
	5.883,45

	13.22
	Fornecimento e Instalação de caixa de concreto pré-moldado p/ ar Condicionado Tipo  janela 10 000 BTU, Linha A
	ud
	5,00
	127,14
	635,70

	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM
	
	
	
	

	13.23
	Execuçãoo de caixa de passagem de alvenaria de 1/2 vez c/ tampa de concreto impermeabilizada 60.00 x 60.00 x 60.00 cm
	CJ
	2,00
	172,79
	345,58

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	15.658,83

	
	
	
	
	
	

	14
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES
	
	
	
	

	14.1
	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol
	ML
	31,50
	2,91
	91,66

	14.2
	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1 1/4 à 2 pol
	ML
	44,50
	4,54
	202,03

	14.3
	Fornecimento e Instalação de Caixa de Água de PVC, Incl Tampa, de 1000 litros
	ud
	2,00
	935,39
	1.870,78

	14.4
	Fornecimento e Instalação de Torneira Bóia p/ Caixa de Água em PVC  3/4 pol
	ud
	2,00
	45,90
	91,80

	14.5
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 25mm (3/4) pol
	ML
	21,50
	5,13
	110,29

	14.6
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 32mm (1) pol
	ML
	10,00
	8,41
	84,10

	14.7
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 40mm (1.1/4) pol
	ML
	5,50
	11,92
	65,56

	14.8
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 50mm (1.5) pol
	ML
	25,50
	13,81
	352,15

	14.9
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 60mm (2) pl
	ML
	13,50
	21,50
	290,25

	14.10
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)
	ud
	10,00
	4,43
	44,30

	14.11
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 32mm (1 pol)
	ud
	3,00
	5,33
	15,99

	14.12
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 40mm (1 1/4 pol)
	ud
	3,00
	9,41
	28,23

	14.13
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 50mm (1 1/2 pol)
	ud
	9,00
	10,24
	92,16

	14.14
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável  60mm (2 pol)
	ud
	1,00
	23,64
	23,64

	14.15
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável 25mm ( 3/4 pol )
	ud
	10,00
	5,70
	57,00

	14.16
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável  40mm ( 11/4 pol )
	ud
	1,00
	16,07
	16,07

	14.17
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável  50mm ( 11/2 pol )
	ud
	5,00
	16,52
	82,60

	14.18
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável 60mm ( 2 pol )
	ud
	4,00
	39,88
	159,52

	14.19
	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável 60 x 50mm ( 2 x 1.1/2 pol )
	ud
	5,00
	12,36
	61,80

	14.20
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável 25mm x 3/4 pol
	ud
	5,00
	12,31
	61,55

	14.21
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável 32mm x 1 pol
	ud
	2,00
	15,40
	30,80

	14.22
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável 40mm x 1.1/4 pol
	ud
	2,00
	19,85
	39,70

	14.23
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável  50mm x 1.5 pol
	ud
	10,00
	21,43
	214,30

	14.24
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável  60mm x 2 pol
	ud
	4,00
	32,29
	129,16

	14.25
	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável 50 x 25 mm (1.1/2 x 3.4 pol)
	ud
	5,00
	8,26
	41,30

	14.26
	Fornecimento e Instalação de Joelho de Redução 90º Soldável/Roscável com Bucha de Latão 25mm x 1/2 pol
	ud
	10,00
	6,00
	60,00

	14.27
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 32mm x 1 pol
	ud
	1,00
	15,99
	15,99

	14.28
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 40mm x 1.1/4 pol
	ud
	2,00
	20,41
	40,82

	14.29
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 60mm x 2 pol
	ud
	3,00
	49,78
	149,34

	14.30
	Fornecimento e Instalação de Luva Simples Soldável/Rosqueável 25mm x 3/4 pol
	ud
	5,00
	5,08
	25,40

	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁLVULAS E REGISTROS
	
	
	
	

	14.31
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) - 1 pol
	ud
	1,00
	55,20
	55,20

	14.32
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) - 11/4 pol
	ud
	1,00
	76,22
	76,22

	14.33
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) - 11/2 pol
	ud
	5,00
	89,03
	445,15

	14.34
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta em Acabamento Bruto (amarelo) Deca n.1502 2 pol
	ud
	2,00
	130,48
	260,96

	14.35
	Fornecimento e Instalação de Registro de Pressão (Base)  3/4 pol
	ud
	5,00
	76,84
	384,20

	14.36
	Valvula de descarga metalica com registro acoplado e canopla, ø 32 mm (1 1/4") Ou 40 mm (1 1/2")
	ud
	5,00
	234,19
	1.170,95

	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS
	
	
	
	

	14.37
	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca sem Coluna de Primeira Inclusive torneira de pressão e Acessórios
	ud
	5,00
	341,86
	1.709,30

	14.38
	Fornecimento e Instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira  Inclusive  tampa e Acessórios
	ud
	5,00
	275,50
	1.377,50

	14.39
	Fornecimento e Instalação de Ducha Higiênica  Metal Cromado
	ud
	5,00
	139,38
	696,90

	14.40
	Armario de embutir para lavatorio, 45 x 60 cm, com espelho
	ud
	5,00
	263,60
	1.318,00

	14.41
	Porta-papel de louca branca ou em cores
	ud
	5,00
	44,03
	220,15

	14.42
	Fornecimento e Instalação de Chuveiro Elétrico 110v ou 220v 03 Temperaturas, Incl. Assessórios
	ud
	5,00
	127,76
	638,80

	14.43
	Saboneteira de louca branca ou em cores, 7,5 x 15 cm
	ud
	10,00
	40,69
	406,90

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	13.308,52

	
	
	
	
	
	

	15
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
	
	
	
	

	15.1
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m diâmetro 40 mm
	ml
	31,00
	8,39
	260,09

	15.2
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m diâmetro 50 mm
	ml
	20,00
	11,72
	234,40

	15.3
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m diâmetro 100 mm
	ml
	37,00
	19,43
	718,91

	15.4
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m diâmetro 150 mm
	ml
	30,00
	33,65
	1.009,50

	15.5
	Fornecimento e Instalação de Joelho 90º de PVC Rígido Branco diam.40 mm
	ud
	8,00
	7,99
	63,92

	15.6
	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 40x40 mm
	ud
	2,00
	9,61
	19,22

	15.7
	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 50x50 mm
	ud
	3,00
	14,97
	44,91

	15.8
	Fornecimento e Instalação de Curva 90º de PVC Rígido Branco Diam.100 mm
	ud
	5,00
	27,29
	136,45

	15.9
	Fornecimento e Instalação de luva de PVC Rígido Branco Diam.100 mm
	ud
	30,00
	13,56
	406,80

	15.10
	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução PVC Branco Diam.50 mm x 40 mm
	ud
	3,00
	6,51
	19,53

	15.11
	Fornecimento e Instalação de Caixa Sifonada de PVC Rígido Branco 100 x 100 x 50  Para Esgoto Secundário Com Grelha Redonda PVC Cromado e Porta Grelha PVC Branco ou Cinza
	ud
	5,00
	22,77
	113,85

	15.12
	Fornecimento e Instalação de ralo sifonado de PVC Rígido Branco 100 x 100 x 40  Para Esgoto Secundário Com Grelha de PVC  e Porta Grelha PVC Branco
	ud
	5,00
	19,32
	96,60

	15.13
	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 60 x 60 x 50 cm
	ud
	3,00
	388,11
	1.164,33

	15.14
	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa 1,90x1, 10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm
	ud
	2,00
	1.037,66
	2.075,32

	15.15
	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm
	ud
	1,00
	1.118,40
	1.118,40

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	7.482,23

	
	
	
	
	
	

	16
	LIMPEZA
	
	
	
	

	16.1
	Limpeza geral da obra
	M2
	147,00
	5,29
	777,63

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	777,63

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ÍTEM ALOJAMENTOS
	
	
	
	201.061,56

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	402.191,86


ANEXO I – C  

RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO
	Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL DE ALTO TAQUARI-mt

	Local: Rodovia MT 100
	

	
	LDI: 24,65%

	
	L.S.: 127,32%

	Município: ALTO TAQUARI - MT
	DATA: AGOSTO/2010

	RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO
	
	

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
	P.TOTAL
	%

	1
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS
	80.640,09
	20,05

	
	REFORMA PRÉDIO ADMINISTRATIVO
	
	

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	3.775,67
	0,94

	3
	 MOVIMENTO DE SOLOS 
	163,49
	0,04

	4
	 INFRA - ESTRUTURA 
	2.508,01
	0,62

	5
	 MESO E SUPER - ESTRUTURA 
	10.966,91
	2,73

	6
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	2.123,52
	0,53

	7
	COBERTURAS
	20.897,51
	5,20

	8
	ESQUADRIAS
	11.664,92
	2,90

	9
	REVESTIMENTOS
	5.253,48
	1,31

	10
	PISOS
	4.203,08
	1,05

	11
	VIDROS
	3.636,07
	0,90

	12
	PINTURAS
	12.041,64
	2,99

	13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	825,24
	0,21

	14
	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
	7.902,20
	1,96

	15
	INSTALAÇÃO ELETRICA
	34.528,47
	8,59

	
	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS
	
	

	16
	MOVIMENTO DE SOLOS
	4.930,44
	1,23

	17
	 INFRA - ESTRUTURA 
	14.702,10
	3,66

	18
	 MESO E SUPER - ESTRUTURA 
	31.389,15
	7,80

	19
	 IMPERMEABILIZAÇÃO 
	1.171,00
	0,29

	20
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	8.825,88
	2,19

	21
	COBERTURAS
	26.229,40
	6,52

	22
	ESQUADRIAS
	10.422,00
	2,59

	23
	REVESTIMENTOS
	26.647,92
	6,63

	24
	PISOS
	21.252,14
	5,28

	25
	VIDROS
	1.902,12
	0,47

	26
	PINTURAS
	15.320,07
	3,81

	27
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	1.042,13
	0,26

	28
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
	15.658,83
	3,89

	29
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES
	13.308,52
	3,31

	30
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
	7.482,23
	1,86

	31
	LIMPEZA
	777,63
	0,19

	
	 
	
	

	
	TOTAL GERAL
	402.191,86
	100,00


ANEXO I – D

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
	Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL DE ALTO TAQUARI-mt

	Local: Rodovia MT 100
	

	
	LDI: 24,65%

	
	L.S.: 127,32%

	Município: ALTO TAQUARI - MT
	DATA: AGOSTO/2010

	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
	
	


	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	%
	TOTAL
	DIAS CORRIDOS

	
	
	
	
	30
	60
	90
	120
	150

	1
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS
	20,05
	80.640,09
	32.036,01

39,7%
	11.901,02

14,8%
	11.901,02

14,8%
	11.901,02

14,8%
	12.901,02

16,0%

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	0,94
	3.775,67
	
	
	
	3.775,67

100,0%
	

	3
	MOVIMENTO DE SOLOS
	0,04
	163,49
	
	
	
	163,49

100,0%
	

	4
	INFRA - ESTRUTURA
	0,62
	2.508,01
	
	
	
	2.508,01

100,0%
	

	5
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	2,73
	10.966,91
	
	
	
	10.966,91

100,0%
	

	6
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	0,53
	2.123,52
	
	
	
	2.123,52

100,0%
	

	7
	COBERTURAS
	5,20
	20.897,51
	
	
	
	20.897,51

100,0%
	

	8
	ESQUADRIAS
	2,90
	11.664,92
	
	
	
	11.664,92

100,0%
	

	9
	REVESTIMENTOS
	1,31
	5.253,48
	
	
	
	5.253,48

100,0%
	

	10
	PISOS
	1,05
	4.203,08
	
	
	
	4.203,08

100,0%
	

	11
	VIDROS
	0,90
	3.636,07
	
	
	
	3.636,07

100,0%
	

	12
	PINTURAS
	2,99
	12.041,64
	
	
	
	
	12.041,64

100,0%

	13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	0,21
	825,24
	
	
	
	
	825,24

100,0%

	14
	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
	1,96
	7.902,20
	
	
	
	
	7.902,20

100,0%

	15
	INSTALAÇÃO ELETRICA
	8,59
	34.528,47
	
	
	
	
	34.528,47

100,0%

	16
	MOVIMENTO DE SOLOS
	1,23
	4.930,44
	4.930,44

100,0%
	
	
	
	

	17
	INFRA - ESTRUTURA
	3,66
	14.702,10
	14.702,10

100,0%
	
	
	
	

	18
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	7,80
	31.389,15
	31.389,15

100,0%
	
	
	
	

	19
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	0,29
	1.171,00
	
	1.171,00

100,0%
	
	
	

	20
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	2,19
	8.825,88
	
	8.825,88

100,0%
	
	
	

	21
	COBERTURAS
	6,52
	26.229,40
	
	26.229,40

100,0%
	
	
	

	22
	ESQUADRIAS
	2,59
	10.422,00
	
	10.422,00

100,0%
	
	
	

	23
	REVESTIMENTOS
	6,63
	26.647,92
	
	26.647,92

100,0%
	
	
	

	24
	PISOS
	5,28
	21.252,14
	
	
	21.252,14

100,0%
	
	

	25
	VIDROS
	0,47
	1.902,12
	
	
	1.902,12

100,0%
	
	

	26
	PINTURAS
	3,81
	15.320,07
	
	
	15.320,07

100,0%
	
	

	27
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	0,26
	1.042,13
	
	
	1.042,13

100,0%
	
	

	28
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
	3,89
	15.658,83
	
	
	15.658,83

100,0%
	
	

	29
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES
	3,31
	13.308,52
	
	
	13.308,52

100,0%
	
	

	30
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
	1,86
	7.482,23
	
	
	7.482,23

100,0%
	
	

	31
	LIMPEZA
	0,19
	777,63
	
	
	777,63

100,0%
	
	

	
	TOTAL GERAL
	100,00
	402.191,86
	83.057,70

20,7%
	85.197,22

21,2%
	88.644,69

22,0%
	77.093,68

19,2%
	68.198,57

17,0%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ACUMULADO EM R$
	
	
	83.057,70

20,7%
	168.254,92

41,8%
	256.899,61

63,9%
	333.993,29

83,04%
	402.191,86

100,00%


ANEXO II.1

MODELO DE CARTA PROPOSTA
(Este documento deverá ser preenchido pelos licitantes e entregue dentro do envelope da Proposta de Preços)

TOMADA DE PREÇOS nº _______

Realização: _____/_____/_____ Hora: ______

Objeto: ____________________

Tendo examinado o Edital, nós, (_____razão social, CNPJ, endereço da proponente _____), abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇAO DA MENCIONADA (___OBRA OU SERVIÇO___), estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de (______ preço da proposta em algarismo e por extenso ___), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

O prazo de execução do(s) (__serviço(s) ou obra(s)____) será de ........dias consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Local e Data ...............................

_______________________________________

Assinatura do representante da Empresa

RG nº

ANEXO II.2

MODELO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO
(Este documento deverá ser preenchido pelos licitantes e entregue dentro do envelope da Proposta de Preços)

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
	UNID.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO (R$)
	preço

total (R$)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(=)
	TOTAL GERAL BRUTO
	
	
	
	

	(-)
	DESCONTO ICMS (Convênio 73/2004)
	
	
	
	

	(=)
	TOTAL GERAL LÍQUIDO
	
	
	
	


                  ________________

                          _______________

          _______________________

              DATA DA PROPOSTA

        NOME DA FIRMA
                     NOME DO REPRES. DA FIRMA
ANEXO II.3

MODELO RESUMO DO ORÇAMENTO
(Este documento deverá ser preenchido pelos licitantes e entregue dentro do envelope da Proposta de Preços)

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALOR  (R$)
	%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TOTAL GERAL bruto
	
	


                  ________________

                          _______________

          _______________________

              DATA DA PROPOSTA

        NOME DA FIRMA
                     NOME DO REPRES. DA FIRMA
ANEXO II.4

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(Este documento deverá ser preenchido pelos licitantes e entregue dentro do envelope da Proposta de Preços)

4. MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

(Estes documentos deverão ser preenchidos pelos licitantes e entregues dentro do envelope da Proposta de Preços)

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	%
	TOTAL
	DIAS    CORRIDOS

	
	
	
	
	30
	60

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 TOTAL BRUTO SIMPLES EM R$
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL BRUTO ACUMULADO EM R$
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	


ANEXO II.5

MODELO DE RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS
(Este documento deverá ser preenchido pelos licitantes e entregue dentro do envelope da Proposta de Preços)

REGIME DE CONTRATAÇÃO: 


          CONTRATO DIRETO DOS SERVIÇOS

SALÁRIO:                 HORÁRIO



 REGIME DE TRABALHO: NORMAL

	GRUPO A
	PERCENTAGEM

	INSS
	

	FGTS
	

	SESI
	

	SENAI
	

	INCRA
	

	SALÁRIO EDUCAÇAO
	

	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO
	

	SEBRAE
	

	TOTAL DO GRUPO A
	


	GRUPO B
	PERCENTAGEM

	REPOUSO REMUNERADO
	

	FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS
	

	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS
	

	AUXÍLIO DOENÇA
	

	ACIDENTE DE TRABALHO
	

	13º SALÁRIO
	

	LICENÇA PATERNIDADE
	

	FALTAS JUSTIFICADAS
	

	TOTAL DO GRUPO B
	

	GRUPO C
	PERCENTAGEM

	MULTA POR  RESCISÃO CONTRATO TRABALHISTA SEM JUSTA CAUSA
	

	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
	

	INDENIZAÇÃO ADICIONAL
	

	TOTAL DO GRUPO C
	


	GRUPO D
	PERCENTAGEM

	INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B
	

	INCIDÊNCIA DA MULTA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO
	

	TOTAL DO GRUPO D
	


	TOTAL DOS ENCARGOS
	


	Edital nº
	

	Obra:
	


ANEXO II.6

MODELO DE COMPOSILÇAO DO LDI (Lucro e Despesa Indireta)
(Este documento deverá ser preenchido pelos licitantes e entregue dentro do envelope da Proposta de Preços)

	IMPOSTOS E TAXAS
	INCIDÊNCIA
	% SOBRE CD

	IMPOSTOS OBRIGATÓRIOS 
	
	

	A - PIS
	% DE PV
	

	B – COFINS
	% DE PV
	

	C – COFINS
	0,38% DE PV
	

	SUB TOTAL
	
	

	IMPOSTO E TAXAS VARIÁVEIS (*)
	
	

	D - ISS
	% DE PV
	

	E – ADMINISTRAÇAO
	% DE CD
	

	F – CUSTOS FINANCEIROS
	SELIC / 12 DO (PV – MARGEM)
	

	G – MARGEM
	% DE PV
	

	SUB TOTAL
	
	

	LDI
	
	


(*) Impostos e Taxas Variáveis com o Local, Tipo de Obra ou Serviço.

LDI – TOTAL      %


PIS, COFINS, IRPJ E CSLL – IN/SRF Nº 306 DE 12/03/2003

PV – Preço de Venda

CD – Custo Direto

E – Administração Central + Administração Local

SELIC - % aa

	Edital nº
	

	Obra:
	


ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO N. ***/2010/SENF/SEFAZ – FUNGEFAZ

O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, inscrita no CNPJ sob o n. 03.507.415/0005-78, com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.415, Edifício Octávio de Oliveira, Centro Político Administrativo, CEP 78.050-903, Cuiabá-MT, por meio do FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - FUNGEFAZ, instituído pela Lei n. 7.365/00, regulamentada pelo Decreto n. 2.193/00, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.250.009/0001-01, neste ato representado pelo Secretário de Estado de Fazenda EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG n. 535.564 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.452.954.331-53, denominado CONTRATANTE e a empresa ......................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º .................................., estabelecida na ...................................., denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu (proprietário/sócio, gerente/procurador)................................................., portador do RG n. ................................, inscrito no CPF sob o n. ............................., residente e domiciliado na ......................................., em conformidade com o que consta do Processo de Licitação, na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº ....../2010/SENF/SEFAZ-FUNGEFAZ, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, fundamentado na Lei Federal n. 8.666/93 e demais legislações correlatas, celebram o presente CONTRATO, mediante Termos, Cláusulas e as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente é a Construção de alojamentos e reforma do prédio administrativo do Posto Fiscal Cabeceira Alta, localizado no município de Alto Taquari/MT, conforme as especificações técnicas descritas na Cláusula Segunda e nos Anexos I, II, III e IV do presente Contrato, atendendo ao disposto no Edital de Licitação de Tomada de Preços n. ........./2010/SENF/SEFAZ/FUNGEFAZ, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL CABECEIRA ALTA.

LOCAL: MT 100

MUNICÍPIO: ALTO TAQUARI-MT

1. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROJETO

Resumidamente a obra compreenderá:

- Construção de prédio com 05 alojamentos com 197 m² de área construída e reforma do prédio administrativo do posto fiscal. 

- As especificações a seguir têm por objetivo fixar as condições técnicas gerais e específicas, que serão obedecidas no decorrer da obra, e definir as obrigações e direitos do CONTRATANTE (SEFAZ) e da empresa encarregada da execução da obra e serviços, designada CONSTRUTORA OU EMPREITEIRA. 

2. GENERALIDADES

No cumprimento do contrato deverá ser observado, além das cláusulas contratuais, o seguinte:

- Todos os cuidados deverão ser tomados para evitar danos às edificações existentes e a terceiros, por ocasião da execução dos serviços, ficando o ônus dos reparos por conta da futura contratada;

- A fiscalização dos serviços ficará a cargo da GOPI-Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário/CLOG/SEJUF, através de comissão especificamente designada pela Administração;

- Os roteiros para execução dos serviços listados na planilha anexa prevêem a estreita observância das - - Normas Técnicas vigentes, bem como, das especificações constantes neste Memorial;

- No recebimento dos serviços, deverão ser revisados todos os acabamentos, feita a limpeza das áreas trabalhadas e removidos todos os resíduos de materiais e equipamentos utilizados durante a construção;

- A contratada deverá dar garantia total dos serviços por um prazo mínimo estipulado na legislação vigente;

- Os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela contratada;

- Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local;

- Todos os materiais empregados nos serviços serão novos e de primeira qualidade, obedecendo às Normas da ABNT e ao projeto básico/executivo. Qualquer alteração nas especificações ou aceitação de similaridade, só poderá ocorrer, quando submetida à apreciação da fiscalização da GOPI, mediante solicitação escrita.

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

- Para o perfeito cumprimento destas especificações deverá existir profissional legalmente habilitado, que será o responsável técnico pela construção junto ao CREA, bem como pela administração da obra;

- O responsável pela administração da obra deverá fazer cumprir as medidas de segurança por parte dos empregados e terceiros, atendendo normas técnicas de segurança no trabalho, entre elas a NR-18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção), NBR-5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), NB-56 (Segurança nos Andaimes), etc;

- A Contratada manterá na obra Mestre-de-Obras e demais elementos necessários à sua execução e acompanhamento;

- A fiscalização da SEFAZ poderá exigir da Contratada a substituição de qualquer profissional do Canteiro de Obras, desde que verificada a sua inadequabilidade ao cargo;

- A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação escrita, da fiscalização da SEFAZ;

- Caberá à fiscalização da SEFAZ a incumbência de esclarecer os casos omissos ou duvidosos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços da obras;

- A Contratada deverá comunicar à fiscalização da SEFAZ qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos projetos, detalhes ou especificações, ou em qualquer documento que seja parte integrante do Contrato. Levando imediatamente ao conhecimento do Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do Contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis, sem comprometimento dos prazos contratuais;

- A Contratada deverá manter Diário de Obras atualizado e à disposição da fiscalização da SEFAZ diariamente, até a expedição do Termo de Recebimento Provisório, quando deverá encerrá-lo e entregá-lo à fiscalização da SEFAZ;

- Caberá à Contratada o pagamento de todas as taxas e serviços referentes à execução da obra junto aos Órgãos competentes, bem como do registro de A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-MT. Deverá ainda entregar ao Contratante cópia de todos os documentos referentes a esses pagamentos, imediatamente ao início da obra, não sendo admitido prazo superior a 30 (trinta) dias após a ordem de início de serviço.

- Amostra de materiais - A empreiteira submeterá à aprovação da fiscalização, antes de adquiri-las, amostras significativas dos materiais a serem empregados nos serviços especificados. Aprovadas, as amostras serão mantidas no escritório da obra, para comparação com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilização. 

- Ensaio de materiais - Laboratórios Tecnológicos idôneos procederão aos ensaios e testes previstos nestas especificações ou requeridos pela fiscalização quando esta julgar necessário. Independentemente dos resultados obtidos, a Construtora arcará com todas as despesas referentes aos ensaios. A construtora arcará com os custos de demolição, reconstrução e substituição dos materiais rejeitados, quando o resultado dos ensaios for inferior às tensões mínimas previstas. 

- Regulamentação da construção - Devem ser consideradas como parte integrante destas Especificações as Leis, Disposições e Normas em Vigor no território brasileiro. Disposições e Regulamentos: Estaduais, Municipais e Federais, relacionadas com construção e equipamentos, tais como Códigos de Edificações, Segurança e Medicina do Trabalho, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), etc.

- Regulamentação de Concessionárias de Serviços Públicos, tais como fornecimento de Água, Esgoto, Energia Elétrica, Telefone e outras repartições, tais como Corpo de Bombeiros. 

- Normas previstas pela ABNT para execução de serviços, destacando-se em especial:

a) NB. 6118 para execução de obras de concreto armado;

b) NBR 5410 para instalações elétricas;

- A empreiteira, executando quaisquer serviços em desacordo com essas leis, disposições, normas ou regulamentos sem comunicação à SEFAZ e sem a aprovação escrita desta, assumirá todos os custos ou penalizações advindos dessa inobservância.
- Vigilância - Será de inteira responsabilidade da contratada a vigilância e segurança de pessoal, material, ferramentas, equipamentos, etc, tanto no canteiro de obra como no local dos serviços executados da obra, incluindo o controle de acesso de pessoal e veículos, entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas, etc.
4- SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1. Canteiro de Obras

- O projeto do Canteiro de Obras será objeto de estudo pela Contratada, devendo ser submetido à aprovação do Contratante, para posterior implantação.

- O projeto deverá atender o PCMAT-Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, devendo ser elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas de segurança aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o período de duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do Trabalho (NR-18).

4.2. Placa da Obra

- A contratada deverá fornecer e instalar Placa de Obra nas dimensões (2,50 x 1,25)m, conforme modelo 05 Obras Públicas da SINFRA-Secretaria de Estado de Infraestrutura, com orientação da Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário-SEJUF/SEFAZ, constando o nome da obra, do proprietário, valor da obra e origem de recursos.

4.3. Locação da obra

- Sob a responsabilidade da empreiteira, a obra deverá ser locada com rigor, observando-se o projeto quanto à altimetria e planimetria. 

- A obra será locada de acordo com o projeto fornecido, mediante gabaritos de madeira bem fixados para resistir à tensão dos fios, perfeitamente esquadrejados e nivelados, considerando as faces externas das paredes.

- Após a marcação, a fiscalização deverá atestar e aprovar a locação antes de dar prosseguimento à obra. 

- A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a construtora na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tomarem necessárias, a juízo da fiscalização. 

- Após locação, a construtora procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

5- Movimento de Solos / Terraplanagem
- As escavações necessárias para as fundações deverão ser feitas de forma manual e serão convenientemente isoladas e escoradas, conforme preconizam as normas de segurança.         

- Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes escavadas da obra, serão executadas com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por impacto de equipamentos utilizados. 

- Os aterros e reaterros serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura no máximo, adequadamente molhados e energicamente apiloados, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas.

- O terreno, nos locais da obra, deverá ser terraplanado conforme cotas de projeto de implantação, com o material de corte podendo ser utilizado para material de aterro, desde que identificado pela fiscalização como de 1ª categoria.

- As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas nas plantas, serão regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento de águas superficiais. 

- Os aterros e cortes a serem executados deverão ser realizados somente após análise prévia sobre a segurança e estabilidade do muro de arrimo. A fiscalização deve ser notificada e consultada com a devida antecedência nos casos de dúvidas.

6- Infra, meso e super estrutura
6.1. Generalidades
- Estas especificações abrangem toda a execução do concreto armado na obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção do mesmo para cada caso deverão ser seguidas as Normas, Especificações e Métodos Brasileiros específicos.

- A fundação deverá ser executada de acordo com os projetos e deverá obedecer, além das recomendações destas especificações, o disposto nas normas da ABNT.

- Se durante a escavação ou nos estudos realizados for encontrado solo de natureza diferente, sendo constatada necessidade de alteração da fundação, a fiscalização será notificada por escrito a fim de providenciar-se uma consultoria especializada.

- A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da construtora pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

- Após o trabalho de fundações, a continuidade da obra somente se fará após a verificação da fiscalização.

- Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será levado em conta que os mesmos obedecerão às normas estruturais da ABNT, na sua forma mais recente, aplicáveis ao caso. 

- Serão observadas e obedecidas rigorosamente todas as particularidades dos projetos arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância na execução dos serviços. 

- A execução de qualquer parte da estrutura de acordo com projetos fornecidos, implica na integral responsabilidade da empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

- Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por parte da empreiteira e da fiscalização das perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocação de canalização elétrica, hidráulica e outras que eventualmente serão embutidas na massa de concreto. 

- As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos. 

- Sempre que a fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos estes que ficarão a cargo da empreiteira. 

- Cumpre à empreiteira examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito à fiscalização qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequadas ao caso. 

- A construtora locará a estrutura com todo o rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, e correrá por sua conta a demolição, bem como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela fiscalização. 

- Antes de iniciar os serviços, a construtora deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do projeto, sendo a R-N-, referência de nível, tomada no local juntamente com a fiscalização. 

6.2. Materiais componentes
6.2.1. Aço para concreto armado:

- As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: NB-1e EB-3.

- De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e não apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

6.2.2. Aditivos:

- Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação da fiscalização. 

6.2.3. Agregados:

a) AGREGADO MIÚDO

- Utilizar-se-á a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT. 

- Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis , gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

b) AGREGADO GRAÚDO 

- Será utilizada a pedra britada nrs 01 e 02, proveniente do britamento de rochas sãs, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, tais como: torrões de argila, material pulverulento , gravetos e outras. 

- Sua composição granulométrica enquadrar-se-á no especificado na EB-1 da ABNT. 

6.2.4. Água: 

- A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matérias orgânicas ou qualquer outra substancia prejudicial à mistura. Em principio, a água potável pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível possa conter substâncias prejudiciais, análises fisico-químicas deverão ser providenciadas. 

- Água com limite de turgidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada. Deverá atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19 

6.2.5. Cimento: 

- O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e os ensaios da ABNT. O cimento Portland comum atenderá a EB-1 e o de alta resistência inicial, à EB-2. Deverá atender aos itens 8.1 ,1 .1 e 8,1 ,1 .3 da NB1. 

- O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades. 

- O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da fiscalização, que inclusive, indicará quais as peças se houver que receberão concreto com cimento além daquela idade. 

- Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. Não se permitirá empregar-se cimento de mais de uma marca ou procedência. 

6.3. Armazenamento

- De uma forma geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos canteiros. 

6.3.1. Aços: 

- Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 

6.3.2. Agregados: 

- Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a não serem contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços. 

6.3.3. Cimento: 

- O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de umidade, à prova d água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as prescrições da EB-1 sobre o assunto. 

6.3.4. Madeiras: 

- Armazenar-se-ão as madeiras em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre as pilhas para prevenção de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

6.4. Formas 
6.4.1. Generalidades: 

- O projeto das formas e seus escoramentos será de exclusiva responsabilidade da empreiteira. A fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes. A execução das formas deverá atender às prescrições da EB-1/78 e às das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). 

6.4.2. Materiais: 

- Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. 

- Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. 

- O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações, a critério da fiscalização. 

6.4.3. Execução: 

- As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido a ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural. 

- Garantir-se-á a estanqueidade das formas, de modo a não permitir as fugas de nata de cimento. 

- A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores 

- Os pregos serão usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto após a desforma. 

- No caso de construção com tijolos de barro (maciços ou furados), poder-se-á utilizar a elevação das alvenarias como forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma para vigas ou cintas, desde que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento. 

- Na forma dos pilares sempre deixar janelas (abertura) no local da emenda dos mesmos, para limpeza da junta de concretagem. 

6.4.4. Escoramento:
- As formas deverão ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações superiores a 5 (cinco) mm. Obedecer-se-ão as prescrições contidas na NB-1/78. 

6.4.5. Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 

- Antes do lançamento do concreto, conferir-se-ão as medidas e as posições das formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NB-l/78. 

- As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em excesso. Observar-se-ão as prescrições do itens 9.5 da NB-1/78. 

6.5. Armaduras 
6.5.1. Generalidades: 

- As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipo e bitolas especificadas em projeto, deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3. 

- Para efeito de aceitação de cada lote de aço, a empreiteira providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo, de acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serão aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as exigências das EB-3. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido nr 18 em laçada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas as condições previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78. 

- A empreiteira deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do projeto ou determinações da fiscalização. 

6.5.2. Cobrimento: 

- Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR-6118-2004. 

Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. 

6.5.3. Limpeza:
- As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. 

Quando feita em armaduras já montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas. 

6.5.4. Dobramento:
- O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-l/78. 

As barras de aço tipo B serão sempre dobradas a frio. 

As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 

6.5.5. Emendas: 

- As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no Projeto , respeitando-se as prescrições NB-6118-2004. As não previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 1/78. 

6.5.6. Fixadores e espaçadores: 

- Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem ,lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 

6.5.7. Proteção:
- Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das armaduras. 

6.6. Preparo do concreto 
6.6.1. Generalidades: 

- O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. 

- O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada às condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes na ABNT. 

6.6.2. Materiais: 

- Será exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma só procedência, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo com as dimensões das peças a serem concertadas; fixação do fator água-cimento, tendo em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto, compatível com as dimensões e acabamento das peças. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes, esses serão prescritos pela fiscalização em consonância com o projeto estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

- Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com a autorização da fiscalização, cabendo à empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio e justificativa da utilização pretendida. 

6.6.3. Ensaios:
- Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão realizados por laboratório idôneo e os resultados apresentados para aprovação da fiscalização antes do início de cada etapa do trabalho. 

- Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. 

- O controle de resistência do concreto obedecerá a NBR 6118-2004. 

- Os corpos de prova a serem testados e rompidos aos sete dias de moldagem.

6.6.4. Dosagem: 

- Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de maneira a produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam mínimas necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável. Na dosagem, cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da temperatura seja a mínima possível. 

6.7. Mistura e emassamento do concreto: 

O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura. 

O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. 

O tempo mínimo para o amassamento deverá atender a NBR-6118-2004 e a adição da água será efetuada sob o controle da fiscalização. 

6.8. Transporte: O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. 

Seguir-se-á o disposto na NB-6118-2004.

6.9. Lançamento: 

6.9.1. O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. 

No caso de pilares, deve-se concretá-los até o nível do filado das vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas. 

A empreiteira comunicará previamente à fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser dada pela referida fiscalização. 

6.9.2. O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de abatimento (slump test), pela empreiteira, na presença da fiscalização, em cada betonada. Para todo concreto estrutural o slump admitido estará compreendido entre 5 e l0 cm. 

6.9.3. O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 

Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a fiscalização poderá exigir a abertura de filtros ou janelas nas formas para remoção de sujeiras. 

6.9.4. O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 

No caso de pilares, para evitar formação de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator água e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 2 do concreto, ou concretar esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resistência do concreto utilizado. 

A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de tremonha (tubo com funil) é recomendável. 

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. 

Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. 

Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o efeito de retração inicial do concreto seja o mínimo possível. 

Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, parede, etc.) a junta de concretagem deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça e onde forem menores os esforços de cizalhamento. Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que podem agir na superfície da junta, as quais poderão consistir em se deixarem barras suplementares no concreto mais velho. 

Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta. 

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas. 

6.10. Adensamento: Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os vazios das formas. 

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 

O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas, a critério da fiscalização. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de forma estará condicionada à autorização da fiscalização e a medidas especiais, visando a assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes. 

Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparência é requisito importante. 

Observar-se-ão as prescrições da NBR 6118-2004. 

6.11. Juntas de concretagem: Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-á a lavagem da superfície da junta por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o material solto e toda a nata de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tomando-a o mais áspera possível. 

Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto, a limpeza da junta far-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. 

A fiscalização não autorizará o reinicio da concretagem se a operação da limpeza não for realizada com o necessário vigor. 

Seguir-se-á o disposto na NBR-6118-2004. 

6.12. Cura: Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. 

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela formação de uma película impermeável. 

Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas. 

Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após o mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies. 

O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em questão. 

6.13. Desforma: As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada. 

A empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118-2004, de maneira a não prejudicar as peças executadas. 

Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser : 

a) 3 (três) dias para faces laterais das vigas. 

b) 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados. 

c) Ficará a critério da fiscalização desformas em prazos inferiores. 

6.14. Reparos: No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas,compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela fiscalização, à vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da fiscalização, será ouvido o projetista. 

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as características do concreto. A programação e execução de reparos serão acompanhadas e aprovadas pela Fiscalização. 

As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. 

6.15. Aceitação da estrutura: Satisfeitas as condições do projeto e destas especificações, a aceitação da estrutura far-se-á mediante as prescrições da NBR-6118-2004. 

6.16. Tolerâncias na construção: Na construção da obra, não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e dimensões fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir:

Dimensões de pilares, vigas e lajes: por falta - 5 mm, por excesso - 10 mm;

Dimensões de fundações (em planta): por falta - l0 mm, por excesso - 30 mm.
7. Impermeabilização
- Serão impermeabilizadas as vigas baldrames, com aplicação de duas demãos de neutrol, no topo e laterais das mesmas, para evitar suspensão de umidade. O lastro de concreto deverá conter aditivo impermeabilizante.

8. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
- As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos maciços ou de oito furos, de 1ª qualidade, assentes em 1 vez ou ½ vez, observadas as espessuras de paredes consideras em projeto. Os tijolos furados serão de barro cozido, com ranhuras nas faces obedecendo à EB-20R. Devem ser bem cozidos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% com taxa de compressão de 14Kg/cm2, de acordo com NB 7171 da ABNT.

- Serão utilizados tijolos bem cozidos, de massa homogênea, sonoros, coloração uniforme, planos e com arestas vivas. Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação. Para seu assentamento será usada argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço de 1:2:8, com juntas de 12 mm.

- As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, sendo vedada a colocação de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes. As espessuras indicadas no projeto referem-se às paredes depois de revestidas.

- As alvenarias apoiadas em alicerces serão executadas, no mínimo, 24 horas após a impermeabilização desses alicerces. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

9. COBERTURA

- A cobertura dos allojamentos será em estrutura de madeira e telhas  ceramicas com inclinacão superior a 30%. No prédio principal será retirada toda a cobertura existente, executado nova estrutura em madeira e cobertura com telha de fibrocimento 8mm, perfil ondulado, fixada com parafusos e arruelas conforme especificação do fabricante. 

- Conforme projeto, ou onde se fizer necessário deverão ser instalados calhas e rufos metálicos, e descida de águas pluviais com tubo e conexões PVC, diâmetro100mm. Também deverão ser instalados rufos em topo das platibandas.

- A cobertura deverá ser executada conforme detalhes do projeto. O projeto deverá ser rigorasamente seguido. Não serão aceitas peças que sofreram danos e que possam comprometer a segurança da estrutura. Todas as telhas serão de boa qualidade, conforme especificação de planilha, livre de empenamento ou trincas.

Como resultado final, o telhado deverá apresentar-se isento de vazamento e/ou goteiras.

10. Esquadrias
- Esquadrias de madeira

Internamente as portas serão de madeira lisa de 1ª linha, dimensões variáveis, conforme especificado em projeto, inclusive portal e alisares de cedrinho e dobradiças em ferro galvanizado.

Serão utilizadas dobradiças niqueladas e fechaduras cromadas de 1ª qualidade.

- Esquadrias metálicas

As janelas serão tipo maxim-ar, em chapa de ferro,, com grade de ferro interna e vidro liso, conforme projeto.

Todas as esquadrias deverão obedecer rigorosamente às dimensões e modelo do projeto arquitetônico.

11- REVESTIMENTOS

- Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá empreiteira adotar providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. 

- Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento. 

- Caberá à empreiteira, fornecer e aplicar o revestimento em todas as superfícies onde especificado e/ou indicado nos desenhos. 

- Os revestimentos em geral serão sempre executados por estucadores de perícia reconhecidamente comprovada. 

- Os revestimentos apresentarão parâmentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos, perfeitos. 

- A mesclagem de argamassa para revestimento será executada com particular cuidado. As superfícies das paredes serão limpas à vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. 

- Todas as instalações hidráulicas e elétricas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. 

- Remover-se-á toda a sujeira deixada pelos serviços de revestimento no chão, vidros e outros locais. 

- Após a instalação das canalizações e limpeza das superfícies a serem revestidas, estas serão chapiscadas. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com peneira fina aplicado sobre parede úmida. 

- O reboco será iniciado após a completa pega entre as alvenarias e chapiscos. A argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8, com espessura de 20 a 25mm. Acabamento: desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. Deverão apresentar aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. O acabamento final será executado com desempenadeira revestida com feltro.

- Nos sanitários, copa e área serviço as paredes serão revestidas até o forro com azulejos de cor branca, do tipo extra, com juntas a prumo, assentados com argamassa e rejunte pré-fabricados.

- O muro de fechamento do terreno deverá receber revestimento com chapisco e reboco paulista.

- Nas paredes externas, em locais definidos no projeto arquitetônico serão aplicados revestimentos texturizados, em cores a serem definidas pela fiscalização da SEFAZ.

- Antes da aquisição dos materiais de revestimento deverão as amostras ser submetidas à aprovação da fiscalização. As amostras aprovadas serão mantidas no escritório da obra, para comparação com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilização.

12 – PISO

- O piso interno será devidamente nivelado e compactado mecanicamente, sendo, se necessário, apiloado com maço de 30kg para as regularizações finais, após o que poderá receber o lastro impermeabilizado em concreto não estrutural, Fck 13,5 Mpa, com espessura de 6cm. Nos sanitários só será executado o contrapiso depois de colocadas as canalizações que devam passar sob o piso.

- Sobre o contrapiso serão assentadas cerâmicas esmaltadas, PEI 05, 1ª linha, em cor a ser aprovada pela fiscalização, utilizando argamassa e rejunte pré-fabricados, obedecendo-se a junta de assentamento especificada pelo fabricante na embalagem das peças. Os rodapés serão do mesmo material do piso, com 7,0 cm de altura.

- Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contrapiso, que deverão formar triedos perfeitos, observando-se também os caimentos necessários.

- Nos desníveis e limites de pisos diferenciados serão instaladas soleiras de granito, assentadas com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:1:4.

- Na área externa será executada calçada em torno do prédio e acessos ao prédio em concreto desempenado com 7,00 cm de espessura, na largura e nos locais indicados em projeto e em outros locais a serem definidos pela fiscalização da GOPI/SEFAZ. 

13 - FORROS E DIVISÓRIAS

- O prédio principal receberá forro de PVC , painel 100x6000mm, fixados na estrutura de madeira. 

14 – VIDROS

- Os vidros serão do tipo comum, incolor, espessura 4 mm, fixados nos montantes com massa própria.

15 – PINTURA 

- Toda a superfície de parede interna, onde não houver acabamento em azulejo, receberá a aplicação de uma demão de selador acrílico, seguida de aplicação de massa acrílica e duas demãos de pintura com tinta acrílica, cor branco gelo.

- Nas paredes externas, após uma demão de selador, deverá ser aplicada textura acrílica na cor branca e duas demão tinta acrilica em cor a ser definida pela fiscalização, conforme projeto arquitetônico.

- As grades das esquadrias serão pintadas com esmalte sintético, duas demãos. Antes de receber a pintura todas as esquadrias de ferro deverão ser limpas, com lixamento prévio e retoque de pintura base, se necessário. 

- As esquadrias de madeira receberão pintura com esmalte sintético, com cuidados de lixamento, e 02 (duas) demãos de tinta esmalte.

- As tintas deverão ser de 1ª qualidade, e as cores serão definidas pela fiscalização da SEFAZ.

16 – URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- Na testeira da platibanda da fachada principal deverá ser instalado letreiro de identificação do prédio com letras de alumínio fundido e logomarcas do Governo do Estado e da SEFAZ em chapas de aço galvanizado adesivadas, conf. modelo SEFAZ.

17 – REFRIGERAÇÃO

- Conforme projeto, deverão ser instalados caixas de concreto para instalação de ar condicionados de janela em todos os ambientes.Toda a tubulação elétrica será embutida em paredes, forros e pisos. Os componentes como disjuntores, fios, etc. serão de 1ª linha.

- Após o término dos serviços todas as instalações deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

18 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

- O presente memorial destina-se a apresentar os princípios básicos e as normas de apoio que nortearam o desenvolvimento do projeto hidro-sanitário, seu dimensionamento e as especificações técnicas que completam a documentação necessária ao desenvolvimento dos serviços na obra.

18.1. Normas e especificações

- Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

· ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

· Companhia de Saneamento do Municipio

18.2. Sistemas propostos

18.2.1. Água Fria

- O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água, de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações, preservando ao máximo o conforto dos usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações.

- Os tubos e conexoes serão de material de 1ª linha nas dimensoes indicadas em projeto.

- As perdas de cargas foram calculadas com base na fórmula de Fair Wipple Hsiao para tubos de PVC.

18.2.2. Coleta e disposição de Esgotos Sanitários

- O projeto de coleta de esgotos sanitários foi desenvolvido para atender todas as exigências técnicas quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações.

- As instalações foram projetadas de maneira a: permitir o rápido escoamento dos esgotos sanitários; facilitar desobstruções; vedar a passagem de gases e animais nas tubulações para o interior da edificação; impedir a formação de depósitos de sólidos na rede interna e não poluir a água potável.

- Foi previsto um sistema de ventilação para os trechos de esgoto primário provenientes de desconectores e despejos de vasos sanitários, a fim de evitar a ruptura dos fechos hídricos por aspiração ou compressão e também para que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

- O sistema de esgoto sanitário da edificação foi projetado de maneira a garantir um escoamento suave, buscando um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de direção e dotado de dispositivos de inspeção que permitirão futura manutenção nas tubulações.

- Foram evitadas as passagens de tubulações de esgoto em locais de difícil acesso para inspeção ou desobstrução, bem como em locais que poderão causar riscos a potabilidade da água de consumo humano.

- Os dejetos provenientes das edificações foram encaminhados para caixas de inspeção, com dimensões internas de 60 x 60 cm e 80 x 80 profundidade variável, de acordo com a NBR- 8160/99. As caixas de inspeção facilitam as inspeções das tubulações, prevenindo eventuais problemas e são colocadas de modo a receber da melhor forma os efluentes e nas deflexões das tubulações. Todas as caixas deverão possuir tampas removíveis e hermeticamente fechadas.

- Todos os efluentes serão lançados na estação de tratamento de esgoto, composta por fossa séptica, sumidouro.

- Todo o caminhamento da tubulação na implantação depende da planialtimetria, podendo ter total alteração dependendo do terreno. 

Critérios de Dimensionamento da Tubulação

- O dimensionamento das instalações foi de acordo com os critérios fixados pela NBR​8160/99
 da ABNT, baseado num fator probabilístico numérico que representa a freqüência habitual de utilização, associada à vazão típica de cada uma das diferentes peças e aparelhos sanitários da instalação em funcionamento simultâneo na hora de contribuição máxima no hidrograma diário, conhecido como “Unidade de Descarga” - UHC (Unidade Hunter de Contribuição). Cada unidade de descarga corresponde ao despejo de um lavatório de residência e equivale a vazão de 28 l/min.

- As tubulações de esgotos sanitários foram dimensionadas de maneira que as depressões e sobrepressões, que irão se estabelecer em seu interior, não comprometam a integridade dos fechos hídricos dos desconectores, cuja altura mínima admitida é de 50mm. 

- A vazão dos tubos de queda foi limitada de modo que no máximo ⅓ da seção seja preenchida durante o escoamento, a fim de evitar ruídos provenientes de afogamentos.

- O dimensionamento foi feito de forma que os diâmetros não sejam descendentes no sentido do escoamento, adotando-se 100mm como diâmetro mínimo nos trechos que receberão despejos provenientes de vasos sanitários.

- As inclinações mínimas para as tubulações de esgoto estão indicadas nos desenhos do projeto.

18.3. Especificações

a) Água Fria

Tubulação - Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis para água fria, primeira linha, (tigre ou similar) pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99
 da ABNT. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6,0m.

Conexões - A conexões deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis para água fria, primeira linha, (tigre ou similar), pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT. As conexões nos pontos de saída deverão ser com bucha de latão.

Registros de Gaveta e Pressão - Os registros de gaveta deverão ser dotados de canoplas cromadas, primeira linha, (deca ou similar) nos ambientes internos e com acabamento bruto nas áreas externas.  

Reservatórios – Os reservatórios superiores deverão atender as especificações da planilha e do projeto, inclusive suas conexões, sendo de primeira linha, em fibra de vidro ou PVC, (tigre ou similar).

b) Coleta e Disposição de Esgotos Sanitários

Tubulação - Deverá ser em PVC rígido, para instalações prediais de esgoto, série normal, tipo ponta bolsa, primeira linha, (tigre ou similar). Toda a rede de esgoto deverá atender a inclinação mínima de 2%, sendo finalizada em caixa de passagem. O fornecimento deverá ser em tubos de comprimento útil de 6,0m. A fabricação deverá atender a norma NBR-5688/99
 da ABNT. 

Conexões - Deverão obedecer às mesmas especificações dos tubos, incluem-se os sifões e as caixas sifonadas e de gordura.

Caixa de inspeção - Deverão ser construídas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, impermeabilizada internamente. Tampa removível de concreto armado apresentando vedação perfeita e dimensões conforme necessidade do projeto.

Louças – Os vasos sanitários, mictórios, lavatórios e cubas devem atender as especificações da planilha e devem ser de primeira linha (deca, docol  ou similar).

Bancadas – As bancadas dos lavatórios serão em granito cinza

Tanques e Pia – Os tanques serão de polipropileno e pias serão em aço inoxidável com 1 cuba.

Metais – As torneiras dos lavatórios e pias serão de primeira linha, (deca ou similar).

18.4. Execução dos Serviços

- Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de materiais e as indicações e especificações do presente memorial.

- O executor deverá, se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

15. Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições:

16. Os serviços deverão ser executados por operários especializados.

17. Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

18. Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do assentamento de alvenaria.

18.1. Todos os ramais horizontais das tubulações que trabalharem com escoamento livre, deverão ser assentados sobre um apoio, seguindo as seguintes orientações: 

18.2. Ramais sob a terra - deverão ser apoiados sobre lastro de concreto, com um traço de 200 kg de cimento por m³ de concreto. 

18.3. Ramais sobre lajes - deverão ser apoiados sobre lastro contínuo de tijolos com argamassa de areia e cal.

18.4. Ramais sob lajes - deverá ser apoiado por braçadeiras que deverão ser fixadas nas lajes, espaçadas de tal forma a se obter uma boa fixação das tubulações.

19. As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por braçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação.

20. Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.

21. Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se futuras obstruções.

22. Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges.

23. Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas.

24. A colocação dos aparelhos sanitários deverá ser feita com o máximo de esmero, garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto, o acabamento deve ser de primeira qualidade.

25. As tubulações que trabalham sob pressão deverão ser submetidas a uma prova de pressão hidrostática de no mínimo o dobro da pressão de trabalho e não devem apresentar vazamento algum.

26. As extremidades abertas das tubulações de ventilação sobre a cobertura do prédio deverão ser protegidas por terminal de ventilação.

27. As tubulações primárias de esgoto deverão ser testadas com uma prova hidrostática de 3 m.c.a.
 antes da colocação dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaça após a colocação dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo mínimo de duração será de 15 minutos.

28. As instalações de água e esgoto deverão estar em perfeitas condições de funcionamento ao final da obra.

Normas consultadas:

- NBR5626/98 - Instalação predial de água fria, Estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de instalação de água potável. As exigências e recomendações estabelecidas nesta Norma devem ser observadas pelos projetistas, assim como pelos construtores, instaladores, fabricantes de componentes, concessionárias e pelos próprios usuários.

- NBR8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução, Estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas.

- Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP

19. SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTOR MANUAL

- O sistema deverá atender à NBR 12693.

 Serão empregados os extintores de parede abaixo relacionados, uma vez que a edificação tem em sua área materiais que exigem a sua aplicação, donde:

- Pó Químico Seco - fogo que envolve líquidos e/ou gases inflamáveis ou combustíveis, plásticos e graxas que se liquefazem por ação do calor e queimam somente em superfície;

- Dióxido de Carbono – fogo envolvendo equipamentos e instalações elétricas energizados;

- Água Pressurizada – fogo envolvendo materiais combustíveis sólidos, tais como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plásticos termoestáveis e outras fibras orgânicas, que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos.  

Para a localização dos extintores manuais deve ser levado em consideração:

- Cada unidade extintora deverá proteger uma área máxima de 500 m²;

- A distância máxima para o alcance do operador será de 25 m;

- Mínima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;

- Boa visibilidade quanto à sua localização;

- Não locá-los nas circulações de maneira a não obstruir a circulação de pessoas;

- A posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60 m do piso acabado;

- Não devem ficar em contacto direto c/ o piso e, sua parte inferior deve guardar 

distância de no mínimo 0,20 m do piso acabado.   
O uso da sinalização para indicação da localização dos aparelhos extintores é de prática obrigatória devendo observar o que prevêem os detalhes anexos do projeto.

Todas as instalações deverão ser executadas respeitando-se os detalhes construtivos. 

20 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO, LÓGICA E TELEFONIA

- As instalações elétricas de baixa tensão, lógica, SPDA (Sistema de Proteção contra descargas Atmosféricas) e telefonia deverão ser executadas de acordo com projetos técnicos executivos, fornecidos pela constratante, e deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT,  NBR-5410 ( Instalações Elétricas em Baixa Tensão) e NBR-5419 (Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas)  e naquilo que for aplicável ao caso e de acordo com o s projetos fornecidos.  Todos os serviços deverão ser executados por profissionais experientes e capacitados na área de instalações.

- A rede interna de distribuição será em eletrodutos não propagante ao fogo, de PVC, ou mangueiras corrugadas, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750V, bem esticados, com emendas dentro de caixas de passagem. As descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

- A proteção dos circuitos estará nos quadros de distribuição.

- As caixas de embutir dos interruptores e tomadas elétricas comum, em geral serão de ferro esmaltado a fogo interno e externamente, chapa nº 18 nas medidas de 4”x 2” e 4”x 4”. As caixas deverão ficar a 0,20 m dos alizares das portas.

- Toda a tubulação com fiação será embutida em paredes, forros e pisos. Todas as extremidades livres dos tubos deverão ser convenientemente obturadas durante a construção, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

- A tubulação para alimentação dos QDG será em eletroduto rígido, com terminação com bucha e arruela, nos diâmetros indicados em projeto, as demais tubulações poderão ser do tipo flexível e de diâmetro conforme o proposto.

- Os componentes como quadro de distribuição, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias, fios, ventiladores, etc. serão de 1ª linha.

- Após o término dos serviços, toda a instalação da área existente deverá estar em perfeitas condições de funcionamento.

21 – INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

- As instalações do SPDA seguem prescrições da Norma NBR-5419, visando proteger as instalações elétricas e os profissionais que realizarem atividades no local.

- Os sistemas utilizados serão do tipo Franklin e Gaiola de Faraday, resultando em um sistema híbrido composto por:

· Malha superior (cordoalha de cobre nú 35 mm²);

· Cabos de descida (cabo de cobre nú 35 mm²);

· Malha de aterramento (cordoalha cabo cobre nú 50mm², hastes de aterramento 5/8”x 2,4m, e caixa de inspeção (250 x 250)mm com tampa de ferro;

· Captores tipo Franklin.

22 - LIMPEZA GERAL

- Todo o prédio (pisos, vidros, azulejos, louças sanitárias, etc.) deverá receber esmerada limpeza no final, assim como deverão ser retirados todos os entulhos da obra e instalações provisórias. 

- A obra deverá ser entregue limpa e isenta de quaisquer impedimentos ao seu bom funcionamento e pronta utilização.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos termos da legislação vigente;
3.2. Executar o objeto deste Contrato de acordo com as condições, especificações técnicas e exigências contidas na Cláusula Segunda e Anexos I, II, III, IV deste Contrato;

3.3. A CONTRATADA, após a assinatura do Contrato,  terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição do local do serviço (Lei 6.496/77, art. 1º), entregando na Gerência de Obras e Patrimônio imobiliário – GOPI a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra/Serviços de engenharia (Lei n. 5.194/66);

3.3.1. Sendo a CONTRATADA estabelecida em outro Estado, esta deverá apresentar, no momento da assinatura do Contrato, a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, previamente apresentada na habilitação, com o visto da seção local (Lei n. 5.194/66, art. 58º);

3.4. Apresentar a certidão negativa de débito do INSS, Cadastro Especial do INSS da obra – CEI, 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório das obras/serviços;
3.5. Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades sejam necessários para executar satisfatoriamente os serviços, sendo que a Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF poderá ordenar a remoção ou exigir a substituição de qualquer equipamento que não esteja satisfazendo os serviços/obra;

3.6. Contratar pessoal habilitado com experiência para executar adequadamente os serviços que lhes forem atribuídos;

3.6.1. Indicar profissional legalmente habilitado, que será responsável técnico pela obra junto ao CREA, bem como pela administração da obra, que deverá estar permanentemente na obra, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ao superior, mediante justificativa da empresa e aprovação da GOPI, conforme previsto no § 10 do artigo 30  da Lei n. 8.666/93;

3.6.2. Promover mudança do Responsável Técnico da Obra, quando solicitado e a critério da Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF, a qualquer momento, em decorrência da necessidade levantada pelo serviço de fiscalização da obra;

3.7. Enquanto durar a execução da obra, a CONTRATADA será responsável pela sinalização da obra, e manterá no local uma placa indicativa conforme modelo a ser disponibilizado pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário-SENF/SEFAZ, além da exigida pelo CREA;

3.7.1. A CONTRATADA terá prazo de 15 (quinze) dias para instalação da placa de obra descrita no item acima, não se admitindo prorrogação;

3.7.2. Responsabilizar-se pela sinalização da obra durante o período de execução do objeto contratado;

3.8. Responder por quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do não cumprimento do constante do item anterior, ou da própria execução dos serviços contratados;

3.9. Prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pela SEFAZ, no ambiente onde serão realizados os serviços;

3.10. O canteiro de obras e a execução dos serviços não deverão causar transtornos ao funcionamento das unidades, devendo a CONTRATADA adotar medidas que assegurem a proteção dos equipamentos e mobiliários e isolamento acústico;

3.11. Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da CONTRATANTE;

3.12. Providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE o fornecimento de equipamentos de segurança e uniformes;

3.13. Sinalizar a obra com equipamentos diurnos e noturnos (placas, cones, faroletes, etc.), em conformidade com as normas de segurança aplicáveis, durante o período de execução do objeto contratado;

3.14. Proteger adequadamente todos os bens patrimoniais da CONTRATANTE que estejam no ambiente em que os serviços forem executados e recolocar nos seus devidos lugares, móveis e equipamentos que forem deslocados para execução de serviços;

3.15. Comunicar à fiscalização da SEFAZ qualquer erro, desvio ou omissão, referente ao estipulado nos projetos, detalhes ou especificações, ou em qualquer documento que seja parte integrante do Contrato. Levando imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do Contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis, sem comprometimento dos prazos contratuais;

3.16. Manter no escritório da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua responsabilidade um livro de ocorrência, Diário de Obra, com termo de abertura e encerramento, para que sejam devidamente anotadas todas as ocorrências e/ou solicitações referentes à obra, inclusive com visto da fiscalização e do engenheiro da construtora, responsável pela obra, sob pena de incorrer em sanções administrativas, previstas na Cláusula Treze deste Contrato;

3.16.1. O livro de obras deverá conter 03 (três) vias, sendo a 1ª destacada diariamente, pela fiscalização da SEFAZ, a 2ª via destacada pela empresa construtora, a 3ª via deverá permanecer fixada no bloco, o qual deverá ser entregue à Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário GOPI/SENF, juntamente com a última medição;

3.17. Apresentar na 1ª medição: Registro da obra no INSS e no CREA-MT, ART-Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução e pela fiscalização da obra;

3.18. Prover meios de segurança, no ambiente onde serão realizados os serviços,  para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pela CONTRATANTE;

3.19. Manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, conforme inciso XIII do artigo 55 da Lei n. 8.666/93;

3.20. Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que tenha acesso, durante a execução deste contrato;

3.21. Não subcontratar os serviços/obras constantes no objeto deste Contrato;

3.22. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando seus funcionário forem vítimas, os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

3.23. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

3.24.  Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, quando praticada por seus funcionários na execução dos serviços objeto deste Contrato;

3.25.  Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados nos locais de trabalho, assim como pelos objetos e bens extraviados ou retirados das Unidades Fazendárias mesmo em razão da negligência ou omissão do serviço de vigilância, caso comprovada a culpa ou dolo de seus funcionários;

3.26. Arcar com todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;

3.27. Responsabilizar-se pela execução dos serviços dentro dos padrões adequados de qualidade e segurança e demais quesitos previstos na Lei Federal n. 8.078, de 11/09/90, assegurando-se a SEFAZ/MT todos os direitos inerentes à qualidade de “consumidor”, decorrentes do Código de Defesa do Consumidor;

3.28. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer irregularidade que ocorra na execução do Contrato;

3.29. Atender todas as obrigações constantes da Lei Federal n. 8.666/93, do respectivo Edital de Licitação, modalidade Tomada de Preços n. XXX/2010/SENF/SEFAZ/FUNGEFAZ, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. A execução do objeto deste Contrato será no Posto Fiscal Cabeceira Alta, Rod. MT 100, Município de Alto Taquari/MT; 

4.2. O objeto contratado deverá ser executado de acordo com os projetos básicos e/ou executivos constantes neste contrato, além de normas, manuais, intruções e especificações vigentes no SINFRA, ABNT, e ABCP, sendo qualquer alteração a sistemática por ela estabelecidas, com a respectiva justificativa, será primeiramente submetida a consideração da GOPI/SENF, a quem cabe decidir sobre a orientação a ser adotada;

4.3. O início da prestação dos serviços objeto deste Contrato será imediatamente após a assinatura do Contrato e expedição da Ordem de Serviço emitida pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário - GOPI;

4.3.1. O objeto contratado será executado no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Início de Serviço emitida pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI, de acordo com o cronograma físico-financeiro descrito no Anexo IV deste contrato; 

4.3.2. A ordem de serviço será emitida pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SEFAZ, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado;

4.4. Apresentar um novo cronograma, com a readequação necessária, em caso de aditivo de prazo de execução da obra;

4.5. A CONTRATADA, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato para entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Serviço de Engenharia na Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF, conforme dispõe a Lei n. 5.194/66;

4.6. Os serviços/obras serão considerados concluídos quando cumpridas todas as etapas previstas na Cláusula Segunda do presente Contrato, e devidamente aprovada pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário GOPI/SENF bem como e os reparos que a mesma julgar necessários;

4.7. A CONTRATANTE reserva-se no direito de proceder quaisquer diligências necessárias à fiscalização do objeto contratado, sujeitando-se a CONTRATADA às cominações legais;

4.8. É vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO), nos termos do art. 3º c/c com o artigo 39, VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor;

4.9. Todos os serviços deverão seguir rigorosamente as prescrições das Normas Técnicas Brasileiras nas suas versões mais recentes;

4.10. A CONTRATANTE reserva-se no direito de proceder quaisquer diligências necessárias à fiscalização do objeto contratado, sujeitando-se a CONTRATADA às cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. Para segurança da CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá apresentar garantia contratual, em conformidade com o § 1º, do artigo 56, da Lei Federal n. 8.666/93, no percentual de 5% (cinco por cento) do preço global contratado, atualizável nas mesmas condições deste, devendo optar por uma das seguintes modalidades:

5.1.1. Caução em dinheiro, sendo que o depósito deverá ser feito em nome da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso/Fundo de Gestão Fazendária, na Conta Corrente 1.041.866-0 e Agência 3834-2, Banco do Brasil, em favor do FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – Recursos sob a supervisão da SEFAZ;

5.1.2. Caução em títulos da dívida pública, cuja posse será transferida a Administração da CONTRATANTE;

5.1.2.1. Não serão aceitos títulos que possuam valores históricos;

5.1.3. Seguro-Garantia, o qual consistirá em contrato firmado entre a CONTRATADA e uma Instituição Seguradora, pelo qual esta última comprometer-se-á a arcar com os riscos de eventos danosos relativos a inexecução do contrato ou qualquer prestação devida à Administração Pública, no qual constará como beneficiária a CONTRATANTE, cabendo ao CONTRATADO o ônus com o prêmio do referido Seguro;

5.1.3.1. No caso de apresentação de Seguro-Garantia, o valor do “prêmio total” deverá estar integralmente adimplido com a Seguradora, e a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, juntamente com a Apólice do Seguro-Garantia, o devido recibo do pagamento do “prêmio total”, a fim de garantir a efetiva cobertura para a Administração quando for necessário;

5.1.4. Fiança bancária, tendo como beneficiária direta a CONTRATANTE;

5.2. O comprovante da garantia deverá ser apresentado em original, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a data da assinatura deste Instrumento, devendo ter sua validade, no mínimo, o prazo de vigência deste Contrato;

5.3. Havendo acréscimo ou supressão de serviços, a garantia poderá ser acrescida ou reduzida, guardada a proporção inicialmente estabelecida;

5.4. Após o cumprimento fiel e integral do Contrato, inclusive com a resolução de eventuais pendências, a CONTRATANTE devolverá, depois da lavratura do termo de recebimento definitivo das obras ou serviços, a garantia mencionada nesta Cláusula;

5.5. A garantia prestada pela CONTRATADA poderá, a critério da Administração, ser utilizada para cobrir eventuais multas e ou cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização extracontratual cabível;

5.6. No caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e judiciais, a garantia ficará retida pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Proporcionar todas as facilidades e condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Contrato;

6.2. Rejeitar o objeto cujas especificações não atendam aos requisitos mínimos, constantes neste Contrato;

6.3. Providenciar acesso às suas dependências, para os técnicos da CONTRATADA, respeitando as peculiaridades da execução dos trabalhos, alocando a infra-estrutura necessária;

6.4. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração desejada neste Contrato, bem como qualquer ocorrência eventual que seja necessária para o bom desempenho da execução dos serviços; 

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução e entrega das obras/serviços contratados, por intermédio de um servidor da Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF da Secretaria de Estado de Fazenda, designado como fiscal do contrato, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato;

6.6. Solicitar Notas Fiscais/Faturas quando não enviados pela CONTRATADA;

6.7. Efetuar o pagamento das Notas Fiscais/Faturas referente ao fornecimento do objeto contratado, nos termos e condições estabelecidas neste Contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

7.1. O local da realização das Obras/Serviços será no Posto Fiscal Cabeceira Alta, Rod. MT 100, Município de Alto Taquari/MT; 

7.2. A obra/serviços será recebida com o Termo Provisório e após certificação de conclusão de obra pelo Termo Definitivo, da seguinte forma:

7.2.1. Provisoriamente recebido pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias, após a solicitação formal da Empresa;

7.2.2.  Definitivamente recebido pela Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário – GOPI/SENF mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após constatação de conclusão da obra e dos serviços executados, julgados em perfeitas condições técnicas. 

7.2.2.1. O recebimento definitivo não poderá exceder o prazo de até 90 (noventa) dias contados, do Recebimento Provisório.

7.3. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, podendo ocorrer solicitações posteriores para correções de defeitos de execução que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido por lei.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir:

8.1.1. Unidade Orçamentária: 16.601- FUNGEFAZ

8.1.2. Projeto Atividade: 1007

8.1.3. Elemento Despesa: 4490.5104

8.1.4. Fonte: 240

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. DO PREÇO:
9.1.1. O VALOR GLOBAL do presente Contrato é de R$ ..............................................................;

9.1.1.1. Os valores unitários do objeto contratado encontram-se discriminados na Planilha Orçamentária do Anexo II, deste Contrato;

9.1.2. No preço estarão inclusas todas as despesas inerentes a salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, comerciais, deslocamento, insumos, materiais, equipamentos, além de outras, quando houver, englobando todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Contrato;

9.2. DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.2.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional;

9.2.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - FUNGEFAZ, inscrito no CNPJ sob o nº 04.250.009/0001-01;

9.2.3. O Fundo de Gestão Fazendária – FUNGEFAZ/SEFAZ não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring;
9.2.4. Conforme disposto no artigo 3º da Instrução Normativa n. 01/2007-SAGP/SEFAZ, os pagamentos à CONTRATADA poderão ser realizados nos dias de 10 (dez), 20 (vinte) e/ou 30 (trinta) de cada mês; 

9.2.5. O prazo descrito no item 9.2.4. poderá ser estendido quando os atestos ocorrerem no período entre o final e início de exercício financeiro do Estado de Mato Grosso;

9.2.6. Quando a data do pagamento da Nota Fiscal/Fatura coincidir com dia em que não houver expediente na SEFAZ, o pagamento ocorrerá no próximo dia útil;

9.2.7. A Nota Fiscal deverá ser atestada pela Gerência responsável pela fiscalização do contrato, que corresponderá aos valores dos produtos e serviços efetivamente fornecidos e prestados; 

9.2.8. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal/Fatura, bem como, qualquer outra circunstância que impeça o seu pagamento, o prazo do item 9.2.4. fluirá a partir da respectiva regularização;

9.2.9. A Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias, e acompanhada da apresentação de regularidade fiscal, conforme disposto nos Decretos Estaduais n. 7.217/06, 8.199/06 e 8.426/06, por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

9.2.10. Deverão ser apresentados na 1ª medição: Registro no CREA-MT, ART – Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução e pela fiscalização da obra;

9.2.11. Os pagamentos das Notas Fiscais ficam condicionados a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

9.2.11.1. Certidão de Registro de Contrato dos serviços ou obra no CREA, somente na 1ª medição;

9.2.11.2. Matrícula/Cadastro específico da obra de Construção Civil no INSS - CEI, somente na 1ª medição;

9.2.11.3. Prova de Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados da CONTRATADA, que estiverem trabalhando na obra, correspondente ao mês da última competência vencida;

9.2.11.4. Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

9.2.11.5. CND – Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda, do respectivo domicílio tributário;

9.2.11.6. CRF - Certidão de Regularidade do FGTS;

9.2.11.7. Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à Empresa CONTRATADA;

9.2.11.8. A empresa terá um prazo máximo de 90 (noventa) dias consecutivos contados à partir da liquidação da medição final, para apresentação da CND do INSS;

9.2.12. Além dos documentos descritos no item 9.2.11., para o pagamento de serviços envolvendo mão-de-obra atuante nas dependências do órgão CONTRATANTE, são exigidos, em conformidade com o Decreto n. 8.199, de 16 de outubro de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, os seguintes documentos:

9.2.12.1. Apresentação da folha de pagamento, com a discriminação dos descontos legais, relativa aos funcionários executores das atividades estabelecidas no Contrato, devendo haver concordância com a relação de funcionários entregue ao gestor do Contrato;

9.2.12.2. Comprovação do recolhimento individual do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do mês anterior, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, devendo haver concordância com a relação de funcionários entregue ao gestor do contrato, mediante a apresentação da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, da  GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social e do Protocolo de Envio de Arquivos;

9.2.12.3. Comprovação do recolhimento individual da Previdência Social - INSS relativo ao mês anterior, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, devendo o valor recolhido estar de acordo com os valores informados na folha de pagamento e na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, mediante a apresentação da GPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social;

9.2.12.4. Comprovação da entrega do vale-transporte relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no Contrato, devendo haver concordância com a relação de funcionários entregue ao gestor do Contrato, mediante a apresentação do recibo de pagamento da SMTU – Secretaria Municipal de Transportes Urbano ou  relação emitida pela CONTRATADA com o nome e quantidade de vales entregues aos empregados devidamente assinado por eles;

9.2.12.5. Comprovação da entrega do vale-refeição referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no Contrato, devendo haver concordância com a relação de funcionários entregue ao gestor do Contrato, mediante a apresentação de relação emitida pela CONTRATADA com o nome e valores dos vale repassados aos empregados devidamente assinado por eles;
9.2.13. Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a material, equipamento ou serviço na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, a base de cálculo será o seu valor bruto;

9.2.14. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e consignadas na Nota Fiscal/Fatura de forma discriminada;

9.2.15. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam;

9.2.16. A CONTRATADA indicará no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento via ordem bancária;

9.2.17. A SEFAZ efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio da Banco do Brasil, para o banco discriminado na Nota Fiscal;

9.2.18. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da CONTRATADA;

9.2.19. O pagamento efetuado à CONTRATADA não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento do objeto deste contrato, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade dos serviços executados.

9.2.20. Caso a CONTRATADA se enquadre aos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, o pagamento corresponderá ao PREÇO LÍQUIDO (SEM O ICMS) e será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal. 

9.2.20.1. Caso a CONTRATADA não se enquadre aos termos do CONVÊNIO ICMS 73/2004, o pagamento corresponderá ao PREÇO BRUTO (COM TODOS OS TRIBUTOS INCLUSOS) e será utilizado para fins de Emissão do Contrato, da Nota de Empenho e Documento Fiscal. 

CLÁUSULA DEZ - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

10.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054/94, alterado pelo Decreto n. 1.110/94, observado o disposto no artigo 28 da Lei n. 9.069/95, de acordo com os índices de Obras de Construção Civil, fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte fórmula:

R = V(I – Io), onde:

              Io

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado;

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado;

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao Contrato;

I = Índice de preço verificado no mês de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento da obrigação;

10.1.1. Não serão admitidos nenhum encargos financeiros, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.  

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA

11.1. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, com início no dia ......... de ........... de 2010 e término previsto para ........ de ............. de 2011, podendo ser prorrogado nos termos do § 1º do artigo 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO

12.1. A rescisão do contrato poderá ser unilateral pela Administração, amigável por acordo entre as partes, ou judicial, nos termos da legislação;
12.2. À CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se a empresa CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foi contratado, com o advento das conseqüências contratuais e as previstas em lei;

12.2.1. A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato, sem quaisquer ônus, mediante Notificação Prévia e por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos casos previstos nos incisos XII e XVII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;

12.3. Constituem motivos para a rescisão unilateral do Contrato pela CONTRATANTE:

12.3.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais com relação às especificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados;

12.3.2. O atraso injustificado em iniciar o serviço;

12.3.3. A paralisação do serviço por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação a CONTRATANTE;

12.3.4. A cessão ou transferência do serviço contratado, total ou parcialmente, não admitida no Contrato e sem prévia autorização da CONTRATANTE;

12.3.5. A reincidência nas penalidades de multa de advertência previstas nas Cláusulas do presente Contrato;

12.3.6. A decretação de falência ou recuperação judicial decretada;

12.3.7. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização pela CONTRATANTE;

12.3.8. Deixar de cumprir quaisquer das obrigações contratuais;

12.3.9. Outros casos previstos na Lei Federal n. 8.666/93 e suas posteriores alterações;

12.4. Ocorrendo a rescisão contratual, a CONTRATADA receberá somente os pagamentos devidos pela execução dos serviços prestados até a data da referida rescisão, descontadas as multas eventualmente aplicadas;

12.5. Em qualquer das hipóteses suscitadas, a CONTRATANTE não reembolsará ou pagará à empresa CONTRATADA qualquer indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.
CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES

13.1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a CONTRATADA, pelo atraso, inexecução total ou parcial do Contrato, garantido o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, às seguintes sanções:
13.1.1.1. Advertência;

13.1.1.2. Multa;

13.1.1.3. Rescisão Unilateral;

13.1.1.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a administração pública, por prazo não superior a dois anos;

13.1.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação será concedida quando  a contratada ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

13.1.2. Quando o objeto estiver em desacordo com as especificações, os cronogramas e as normas técnicas, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades estabelecidas neste contrato, sem prejuízo das multas cabíveis.

13.2. DA DISPENSA DAS SANÇÕES E DO RECURSO 

13.2.1 Constituem motivos para dispensa das sanções contratuais, os seguintes casos:

13.2.2. Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução do objeto contratado;

13.2.3. Ocorrência de circunstância prevista em lei, de caso fortuito ou de força maior, nos termos da lei civil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil;

13.2.4. Entende-se por motivos de caso fortuito/força maior, para efeito de penalidades e sanções: ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência;

13.2.5. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE a ocorrência da inexecução do ajuste por motivo de força maior/caso fortuito, dentro de prazo de 03 (três) dias de sua verificação, e apresentar os respectivos documentos comprovando o fato, em até 05 (cinco) dias contados do evento, sob pena de não serem considerados os motivos alegados;

13.2.6. A CONTRATANTE no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento dos documentos visando comprovar o motivo de força maior, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa;

13.2.7. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, do ato que aplicar penalidade caberá recurso, podendo a respectiva autoridade reconsiderar sua decisão ou, nesse prazo, encaminhar o processo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13.3. DAS MULTAS

13.3.1. A multa descrita no item 13.1.1.2. poderá ser aplicada pela CONTRATANTE à CONTRATADA, sob as seguintes formas:

13.3.1.1. Multa de Mora, pelo atraso injustificado na execução do objeto, nos termos do artigo 86 da Lei Federal n. 8.666/93, sendo:

13.3.1.1.1. Multa de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) do valor global do Contrato, por dia de atraso, caso a execução dos serviços não sejam iniciados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data de recebimento da ordem de fornecimento;

13.3.1.1.2. Multa de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) do valor global do Contrato, por dia de excesso que venha a ocorrer no prazo previsto para a conclusão do objeto contratado;

13.3.1.2. Multa Administrativa, de natureza penal, compensatória das perdas e danos sofridos pela Administração, pelo inadimplemento na execução total ou parcial do Contrato, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, sendo:

13.3.1.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do Contrato;

13.3.1.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global, no caso de inexecução total do Contrato;

13.3.2. A aplicação de multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal n. 8.666/93;

13.3.3. O valor das multas aplicadas,  será descontado dos créditos que a CONTRATADA possuir junto à Secretaria de Estado de Fazenda;

13.3.4. Inexistindo créditos a descontar, no prazo de 05 (dias) dias, contados da intimação por parte da Secretaria de Estado de Fazenda, deverá ser efetuado o depósito do valor das multas aplicadas no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente 316.0110-3, em favor do Fundo de Gestão Fazendária;

13.3.5. Caso a CONTRATADA não proceda ao recolhimento da multa no prazo determinado, o respectivo valor será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA QUATORZE – DO DIREITO DE PETIÇÃO:

14.1. Na interposição de recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no artigo 109, da Lei Federal n. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINZE - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:

15.1. O Gerente da Gerência de Obras e Patrimônio - GOPI será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado devendo anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao Contrato;

15.2. O servidor encarregado de acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e a entrega dos produtos contratados, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, entre outras atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
15.3. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a sua alçada de competência, deverá o referido servidor solicitar aos seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas necessárias;

15.4. Além das demais atribuições, deverá o Fiscal do Contrato:

15.4.1. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa, seja ela por inadimplemento de alguma cláusula ou condição contratual, ou solicitação de fornecimento/prestação de serviço que foi executado com imperfeição ou de forma inadequada, fora do prazo, ou mesmo não realizado; 

15.4.2. Formalizar o devido dossiê das providências adotadas para materialização dos fatos que poderá resultar na aplicação da sanção cabível e, a reincidência levará à rescisão contratual. Esse dossiê terá efeitos também para expedir atestado de capacidade técnica;

15.4.3. Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado em Edital de Licitação e no presente Contrato.

15.4.4. Observar para o correto recebimento, a hipótese de outro serviço/produto, oferecido em proposta, no certame licitatório, com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;

15.4.5. Comunicar por escrito à área de administração de contratos ou ao titular da entidade, o desatendimento por parte da CONTRATADA, quanto às solicitações efetuadas pela fiscalização, desde que em conformidade com as condições contratuais e com a devida prova materializada do fato, para que sejam adotadas as providências quanto à aplicação das sanções correspondentes, na devida extensão da falta cometida.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. É competência da SENF – Secretaria Executiva do Núcleo Fazendário (Portaria n. 002/2010-SEFAZ), Núcleo Sistêmico que representa esta Secretaria de Estado de Fazenda, supervisionar e coordenar os processos, bem como definir as medidas necessárias à redução dos custos administrativos e operacionais, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 264, de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n. 354, de 13 de maio de 2009, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da administração, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;

16.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

16.3. Os prazos referidos neste Contrato somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal na Secretaria de Estado de Fazenda;

16.4. Promovendo a Administração Pública medidas que alterem as condições estabelecidas, os direitos e obrigações oriundas deste Contrato serão alteradas em atendimento às disposições legais aplicáveis mediante termo aditivo, supressivo ou de re-ratificação,  consoante o disposto no artigo 65, da Lei Federal n. 8.666/93 e as suas posteriores alterações;

16.5. Mediante Termo Aditivo aprovado pela CONTRATANTE, poderão ser efetuados acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços ou compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato devidamente atualizado;

16.6. As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes;

16.7. Havendo acréscimos ou reduções dos quantitativos, o ajustamento será conforme os valores unitários constantes da proposta de preços, em face dos acréscimos realizados, nos limites fixados em lei;

16.8. As alterações do valor do Contrato decorrentes de modificação de quantitativos, bem como as prorrogações de prazos serão formalizadas por lavratura de Termos Aditivos, os quais deverão ser autorizadas pelo Secretário de Estado de Fazenda;

16.9. A CONTRATANTE poderá revogar este Contrato por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

16.10. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido. A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa;

16.11. Aplicam-se ao presente Contrato as normas previstas na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, e supletivamente, nos casos omissos, as demais normas e princípios do direito civil, penal, público e os princípios da Teoria Geral dos Contratos;

16.12. Além da legislação vigente, o presente Termo Contratual abrange todas as regras dispostas no Edital do Processo Licitatório Tomada de Preços n........./2010/SENF/SEFAZ, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, concernentes a este Contrato.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá-MT, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste Contrato, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.    

E, por se acharem justas e CONTRATADAS, as partes assinam o presente Instrumento na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabá-MT, ..... de .......de 2010.

EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRATANTE

BENEDITO NERY GUARIM STROBEL

SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO DO NÚCLEO FAZENDÁRIO

XXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANEXO I

PROJETOS

[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]!

ameme —
L
ot -
||||| - —
xnu:.‘l,v’
== -
i T





[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.png]f=g R

]





[image: image14.png]FOSSA SEPTICA Conlorne Nerma At u/s2
DETALHE S
[0 S— [,

Vo eneTek

SUMIDOURO.





ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL DE ALTO TAQUARI-mt

	Local: Rodovia MT 100
	

	
	LDI: 

	
	L.S.: 

	Município: ALTO TAQUARI - MT
	DATA: 

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

	ITENS
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN
	QTDE
	P.UNIT.
	TOTAL

	
	
	
	
	
	

	1
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS
	
	
	
	

	1.1
	Instalações e/ou aluguel de canteiro e acampamento (Almoxarifado, escritorio, refeitório, banheiro)
	VB
	1,00
	
	

	1.2
	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos
	VB
	1,00
	
	

	1.3
	Administração local (despesas com pessoal, epi, uniformes, mat consumo)
	Mês
	5,00
	
	

	1.4
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REFORMA PRÉDIO ADMINISTRATIVO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	2.1
	Fornecimento e instalação de placa de obra em aço galvanizado (2,50 x 1,25)m
	M2
	3,12
	
	

	3.1
	Demolicao de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento
	m²
	6,00
	
	

	
	Demolicao de cobertura de telha ondulada de fibrocimento
	m²
	157,00
	
	

	3.2
	Demolicao de estrutura de madeira para telhado
	m²
	157,00
	
	

	3.3
	Demolicao de forro de tabua de pinho
	m²
	106,00
	
	

	3.4
	Remocao de esquadria metalica com ou sem reaproveitamento
	m²
	7,50
	
	

	3.5
	Remocao de esquadria de madeira
	m²
	17,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	MOVIMENTO DE SOLOS
	
	
	
	

	3.1
	Escavacao manual em campo aberto em solo de 1acategoria, profundidade (profundidade: ate 2 m)
	M3
	2,30
	
	

	3.2
	Apiloamento de fundo de vala com maco de 30 kg
	M2
	8,20
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	4
	INFRA - ESTRUTURA
	
	
	
	

	4.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	17,50
	
	

	4.2
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	44,00
	
	

	4.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	18,00
	
	

	4.4
	Concreto estrutural virado em obra, controle "b", consistencia para vibracao, Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	2,10
	
	

	4.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao
	M3
	2,10
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	5
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	
	
	
	

	5.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	42,00
	
	

	5.2
	Armadura de aco para estruturas em  geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	196,50
	
	

	5.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	41,50
	
	

	5.4
	Concreto estrutural virado em obra, controle "b", consistencia para vibracao, Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	2,00
	
	

	5.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura
	M2
	2,00
	
	

	5.6
	Preparacao do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superficie
	M2
	6,00
	
	

	5.7
	Reparo estrutural em trincas com aplicacao de graute base epoxi em trincas com e=10 a 40 mm
	M
	30,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	
	
	

	6.1
	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2: 8 de 1/2 vez (3%)
	M2
	64,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	7
	COBERTURAS
	
	
	
	

	7.1
	Estrutura de madeira para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em Laje ou parede
	M2
	102,70
	
	

	7.2
	Cobertura com telha de fibrocimento, uma agua, perfil ondulado, e = 8 mm, altura 111 mm, largura util 500 mm e largura nominal 605 mm, inclinacao 18%
	M2
	102,70
	
	

	7.3
	Forro de pvc em paineis lineares  encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensoes 100 x 6000 mm
	M2
	149,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	ESQUADRIAS
	
	
	
	

	8.1
	Janela de ferro sob encomenda, colocacao e acabamento maxim-ar
	M2
	4,80
	
	

	8.2
	Instalaçõa de esqudria metálica com reaproveitamento
	M2
	7,50
	
	

	8.3
	Porta de ferro sob encomenda tipo veneziana, de abrir, colocacao e acabamento com uma folha
	M2
	10,54
	
	

	8.4
	Porta interna de madeira, colocacao e acabamento, de uma folha com batente, Guarnicao e ferragem, 0,70 x 2,10 m
	uni
	4,00
	
	

	8.5
	Porta interna de madeira, colocacao e acabamento, de uma folha com batente, Guarnicao e ferragem, 0,80 x 2,10 m
	uni
	5,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	

	9.1
	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	132,00
	
	

	9.2
	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	132,00
	
	

	9.3
	Azulejo assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo
	M2
	13,00
	
	

	9.4
	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pre-fabricada, para juntas ate 3 mm
	M2
	270,00
	
	

	9,5
	Tampo de marmore, e=30,00mm, largura 0,60 m     (guiche)
	ML
	6,20
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	PISOS
	
	
	
	

	10.1
	Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e = 5 cm
	M2
	18,00
	
	

	10.2
	Piso ceramico esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante
	M2
	13,00
	
	

	10.3
	Rodape ceramico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8, altura 8 cm
	ML
	16,00
	
	

	10.4
	Rejuntamento de piso ceramico com argamassa pre-fabricada, espessura da junta: 6 mm
	M2
	13,00
	
	

	10.5
	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 6.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado
	M2
	47,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	11
	VIDROS
	
	
	
	

	11.1
	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Float - Incolor 4 mm
	M2
	16,50
	
	

	11.2
	Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm (Guiche)
	M2
	6,20
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	12
	PINTURAS
	
	
	
	

	12.1
	Emassamento de Parede Interna Com Massa Corrida à Base de PVA Com 02 Demãos,Para Pintura Látex
	M2
	132,00
	
	

	12.2
	Pintura Em Látex PVA em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ, 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada
	M2
	385,00
	
	

	12.3
	Textura acrilica em parede externa com rolo
	M2
	176,00
	
	

	12.4
	Pintura l átex acrílico em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ
	M2
	176,00
	
	

	12.5
	Pintura de esquadria metalica em esmalte sintetico, incl lixamento,  02 demãos de tinta esmalte
	M2
	74,40
	
	

	12.6
	Pintura com verniz em esquadria de madeira, com tres demaos
	M2
	30,50
	
	

	12.7
	Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demaos, aplicada com rolo de lâ.
	M2
	47,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	13.1
	Limpeza geral da obra
	M2
	156,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
	
	
	
	

	14.1
	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comummacico revestido internamente com argamassa decimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro deconcreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensoes 60 x60 x 60 cm
	uni
	2,00
	
	

	14.2
	Pia de cozinha de aco inoxidavel, cuba dupla, 2,00 x 0,54 m
	uni
	1,00
	
	

	14.3
	Tanque de aco inoxidavel
	uni
	2,00
	
	

	14.4
	Registro de gaveta com canopla ø 25 mm (1")
	uni
	2,00
	
	

	14.5
	Bacia de louca sifonada, com tampa e acessorios
	uni
	2,00
	
	

	14.6
	Lavatorio de louca, sem coluna, com torneira de pressao e  acessorios
	uni
	2,00
	
	

	14.7
	Caixa de descarga suspensa, de plastico
	uni
	5,00
	
	

	14.8
	Torneira de pressao metalica para pia
	uni
	2,00
	
	

	14.9
	Torneira de pressao metalica para uso geral
	uni
	5,00
	
	

	14.10
	Chuveiro metalico com articulacao
	uni
	2,00
	
	

	14.11
	Substituição com fornecimento de Assento Sanitário Plastico Almofadado
	uni
	5,00
	
	

	14.12
	Limpeza e Reforma dos Reservatórios Metálicos, inclusive impermeabilização
	uni
	1,00
	
	

	14.13
	Ponto de esgoto pvc 100mm - media  1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao
	uni
	4,00
	
	

	14.14
	Ponto de agua fria pvc 3/4" - media  5,00m de tubo de pvc a fria 3/4" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 3/4" - forne cimento e instalacao
	uni
	4,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	
	
	
	

	15.1
	Fornecimento e Instalação de bucha com arruela zamak 1.1/2"
	PÇ
	2,00
	
	

	15.2
	Fornecimento e Instalação de bucha com arruela zamak 3/4"
	PÇ
	1,00
	
	

	15.5
	Fornecimento e instalação de braçadeira de aço galv. Bipartida 2.1/2"
	PÇ
	4,00
	
	

	15.6
	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro  de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol
	PÇ
	100,00
	
	

	15.7
	Fornecimento e instalação de Caixa  Octog. De Ferro de Embutir Fundo Movel C/Furos 1/2 pol e3/4pol 4x4 pol -
	PÇ
	34,00
	
	

	15.8
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC -750V 1,5 mm²
	M
	290,00
	
	

	15.9
	Fornecimento e instalação de FIo de PVC - 750KV 2,5 mm²
	M
	1.290,00
	
	

	15.10
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 750V 4mm²
	M
	510,00
	
	

	15.11
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 6mm²
	M
	45,00
	
	

	15.12
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 10mm²
	M
	120,00
	
	

	15.13
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 25mm²
	M
	80,00
	
	

	15.14
	Fornecimento e instalação de cabo de PVC - 0,6/1KV 70mm²
	M
	170,00
	
	

	15.15
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla paralela
	PÇ
	4,00
	
	

	15.16
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla paralela e tomada 2P+T
	PÇ
	1,00
	
	

	15.17
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla simples
	PÇ
	2,00
	
	

	15.18
	Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T
	PÇ
	5,00
	
	

	15.19
	Fornecimento e instalação de interruptor 2 teclas  1 simples e 1 paralela
	PÇ
	2,00
	
	

	15.20
	Fornecimento e instalação de interruptor 2 teclas simples
	PÇ
	1,00
	
	

	15.21
	Fornecimento e instalação de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
	PÇ
	62,00
	
	

	15.22
	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnetico norma DIN 10 A
	PÇ
	7,00
	
	

	15.23
	Fornecimento e instalação de disjuntor  monopolar termomagnetico norma DIN 13 A
	PÇ
	3,00
	
	

	15.24
	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar termomagnetico norma DIN 16 A
	PÇ
	4,00
	
	

	15.25
	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnetico norma DIN 20 A
	PÇ
	6,00
	
	

	15.26
	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnetico norma DIN 25 A
	PÇ
	4,00
	
	

	15.27
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 25 A
	PÇ
	2,00
	
	

	15.28
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 40 A
	PÇ
	2,00
	
	

	15.29
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 80 A
	PÇ
	2,00
	
	

	15.30
	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnetico norma DIN 125A
	PÇ
	2,00
	
	

	15.31
	Fornecimento e instalação de proteção contra surto 175V-40KA
	PÇ
	1,00
	
	

	15.32
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4"(25mm) corrugado de pvc
	M
	85,00
	
	

	15.33
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 1" (32mm) corrugado de pvc
	M
	405,00
	
	

	15.34
	Fornecimento e Instalação luminaria e reator eletronico com alto fator de potência e 2 lâmpadas tubular comum de 32W
	CJ
	34,00
	
	

	15.35
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição em PVC de embutir ate 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x310x85 mm
	PÇ
	2,00
	
	

	15.36
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, ate 39 divisões modulares, dimensões externas 573x360x100m
	PÇ
	1,00
	
	

	15.37
	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, ate 28 divisões modulares, dimensões externas 522x360x100m
	PÇ
	1,00
	
	

	15.39
	Fornecimento e instalação de vergalhão galvanizado rosca total 1/4"
	PÇ
	12,00
	
	

	15.40
	Fornecimento e instalação de cabo UTP-6 (24 AWG)-4
	M
	530,00
	
	

	15.41
	Fornecimento e instalação de placa 2X4" branca 1 modulo - RJ 45
	PÇ
	14,00
	
	

	15.42
	Fornecimento e instalação de patch cord cat 6 RJ 45 1,5m Amp
	pç
	14,00
	
	

	15.43
	Fornecimento e instalação de patch cord cat 6 RJ 45 2,5m Amp
	pç
	14,00
	
	

	15.44
	Fornecimento e instalação de conector RJ45 (CM8V)
	PÇ
	14,00
	
	

	15.45
	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa tipo U 50x50x3000 mm chapa 18 com tala plana perfurada 50mm chapa 24
	br
	25,00
	
	

	15.46
	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC flexível de 1"
	M
	8,50
	
	

	15.47
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível de 3/4"
	M
	20,00
	
	

	15.48
	Fornecimento e instalação de eletroduto  de PVC rigido de 1.1/2"
	M
	5,46
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL  REFORMA PREDIO ADMINISTRATIVO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	MOVIMENTO DE SOLOS
	
	
	
	

	1.1
	Locacao da obra, execucao de gabarito
	M2
	147,00
	
	

	1.2
	Escavacao manual em campo aberto em solo de 1acategoria, profundidade (profundidade: ate 2 m)
	M3
	32,00
	
	

	1.3
	Reaterro manual de vala apiloado
	M3
	23,00
	
	

	1.4
	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo
	M3
	40,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	2
	INFRA - ESTRUTURA
	
	
	
	

	2.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	98,00
	
	

	2.2
	Armadura de aco para estruturas em  geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	411,00
	
	

	2.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	164,00
	
	

	2.4
	Concreto estrutural virado em obra , controle "b", consistencia para vibracao,Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	8,50
	
	

	2.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao
	M3
	8,50
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	3
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	
	
	
	

	3.1
	Forma de madeira para estrutura
	M2
	92,00
	
	

	3.2
	Armadura de aco para estruturas em  geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	384,00
	
	

	3.3
	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra
	KG
	153,00
	
	

	3.4
	Concreto estrutural virado em obra, controle "b", consistencia para vibracao, Brita 1 e 2, fck 18 mpa
	M3
	7,70
	
	

	3.5
	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura
	M2
	7,70
	
	

	3.6
	Laje pre-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm e elemento de enchimento ceramico 8cm)
	M2
	197,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	4
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	

	4.1
	Impermeabilizacao de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm
	M2
	50,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	
	
	

	5.1
	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9.00 x 19.00 x 19.00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2:8 de 1/2 vez (3%)
	M2
	266,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	6
	COBERTURAS
	
	
	
	

	6.1
	Estrutura de madeira para telha ceramica ou de concreto, vao de 7 a 10 m
	M2
	197,00
	
	

	6.2
	Cobertura com telha ceramica tipo plan, inclinacao 35%
	M2
	197,00
	
	

	6.3
	Embocamento de cumeeira para telha ceramica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traco 1:2:9
	ML
	40,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	ESQUADRIAS
	
	
	
	

	7.1
	Janela de ferro sob encomenda, colocacao e acabamento maxim-ar
	M2
	1,80
	
	

	7.2
	Janela de ferro sob encomenda, colocacao e acabamento de correr
	M2
	12,00
	
	

	7.3
	Porta de ferro sob encomenda tipo veneziana, de abrir, colocacao e acabamento com uma folha
	M2
	8,40
	
	

	7.4
	Porta interna de madeira, colocacao e acabamento, de uma folha com batente, Guarnicao e ferragem, 0,70 x 2,10 m
	uni
	5,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	

	8.1
	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	729,00
	
	

	8.2
	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa
	M2
	729,00
	
	

	8.3
	Azulejo assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas a prumo
	M2
	270,00
	
	

	8.4
	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pre-fabricada, para juntas ate 3 mm
	M2
	270,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	PISOS
	
	
	
	

	9.1
	Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo de caixa, e = 5 cm
	M2
	141,00
	
	

	9.2
	Piso ceramico esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante
	M2
	141,00
	
	

	9.3
	Rodape ceramico assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8, altura 8 cm
	ML
	104,00
	
	

	9.4
	Rejuntamento de piso ceramico com argamassa pre-fabricada, espessura da junta: 6 mm
	M2
	141,00
	
	

	9.5
	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in locu Fck = 13.50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 6.00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado
	M2
	50,00
	
	

	9.6
	Soleira de marmore natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:1:4
	ML
	4,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	10
	VIDROS
	
	
	
	

	10.1
	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Float - Incolor 4 mm
	M2
	16,50
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	11
	PINTURAS
	
	
	
	

	11.1
	Emassamento de Parede Interna Com Massa Corrida à Base de PVA Com 02 Demãos,
 Para Pintura Látex
	M2
	333,00
	
	

	11.2
	Pintura Em Látex PVA em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ, 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada
	M2
	333,00
	
	

	11.3
	Textura acrilica  em parede externa com rolo
	M2
	279,00
	
	

	11.4
	Pintura l átex acrílico em parede com duas demãos utilizando material primeira linha préviamente aprovado pela SEFAZ
	M2
	279,00
	
	

	11.5
	Pintura de esquadria metalica em esmalte sintetico, incl lixamento,  02 demãos de tinta esmalte
	M2
	65,00
	
	

	11.6
	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demaos, sem massa corrida
	M2
	30,50
	
	

	11.7
	Pintura com tinta acrilica em piso de concreto, duas demaos, aplicada com rolo de la
	M2
	50,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	

	12.1
	Limpeza geral da obra
	M2
	197,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	13
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
	
	
	
	

	13.1
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível  3/4"(25mm) corrugado de pvc
	M
	80,00
	
	

	13.2
	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível  1" (32mm) corrugado de pvc
	M
	30,00
	
	

	13.3
	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol
	UN
	22,00
	
	

	13.4
	Fornecimento e instalação de Caixa  Octog. De Ferro de Embutir Fundo Movel C/Furos 1/2 pol e3/4pol 4x4 pol -
	UN
	4,00
	
	

	13.5
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic flex ou similar.
	ML
	400,00
	
	

	13.6
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic flex ou similar.
	ML
	190,00
	
	

	13.7
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 6.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, pirastic flex ou similar.
	ML
	190,00
	
	

	13.8
	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 40 Circuitos 150 A
	UN
	1,00
	
	

	13.9
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	11,00
	
	

	13.10
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 25A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	5,00
	
	

	13.11
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 35A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	5,00
	
	

	13.12
	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 150A  CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)
	UN
	1,00
	
	

	13.13
	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	6,00
	
	

	13.14
	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	3,00
	
	

	13.15
	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples e Tomada 2P universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	5,00
	
	

	13.16
	Fornecimento e Instalação de Tomada  2P universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2, Linha Popular
	CJ
	5,00
	
	

	13.18
	Fornecimento e Instalação luminaria e reator eletronico com alto fator de potência e 2 lâmpadas tubular comum de 32W
	CJ
	16,00
	
	

	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
	
	
	
	

	13.19
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú seção 16 mm²
	ml
	10,00
	
	

	13.20
	Aterramento completo para-raios, com hastes de cobre com alma de aco tipo "copperweld"
	ud
	1,00
	
	

	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS
	
	
	
	

	13.21
	Fornecimento e Instalação de Ar Condicionado Tipo  janela 10 000 BTU, Linha A
	CJ
	5,00
	
	

	13.22
	Fornecimento e Instalação de caixa de concreto pré-moldado p/ ar Condicionado Tipo  janela 10 000 BTU, Linha A
	ud
	5,00
	
	

	
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM
	
	
	
	

	13.23
	Execuçãoo de caixa de passagem de alvenaria de 1/2 vez c/ tampa de concreto impermeabilizada 60.00 x 60.00 x 60.00 cm
	CJ
	2,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES
	
	
	
	

	14.1
	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol
	ML
	31,50
	
	

	14.2
	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria para passagem de canalização diâmetro 1 1/4 à 2 pol
	ML
	44,50
	
	

	14.3
	Fornecimento e Instalação de Caixa de Água de PVC, Incl Tampa, de 1000 litros
	ud
	2,00
	
	

	14.4
	Fornecimento e Instalação de Torneira Bóia p/ Caixa de Água em PVC  3/4 pol
	ud
	2,00
	
	

	14.5
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 25mm (3/4) pol
	ML
	21,50
	
	

	14.6
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 32mm (1) pol
	ML
	10,00
	
	

	14.7
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 40mm (1.1/4) pol
	ML
	5,50
	
	

	14.8
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 50mm (1.5) pol
	ML
	25,50
	
	

	14.9
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diâmetro 60mm (2) pl
	ML
	13,50
	
	

	14.10
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)
	ud
	10,00
	
	

	14.11
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 32mm (1 pol)
	ud
	3,00
	
	

	14.12
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 40mm (1 1/4 pol)
	ud
	3,00
	
	

	14.13
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável 50mm (1 1/2 pol)
	ud
	9,00
	
	

	14.14
	Fornecimento e Instalação de cotovelo de 90º de PVC Rígido para Tubo Soldável  60mm (2 pol)
	ud
	1,00
	
	

	14.15
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável 25mm ( 3/4 pol )
	ud
	10,00
	
	

	14.16
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável  40mm ( 11/4 pol )
	ud
	1,00
	
	

	14.17
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável  50mm ( 11/2 pol )
	ud
	5,00
	
	

	14.18
	Fornecimento e Instalação de Te 90º de PVC Rígido Para Tubo Soldável 60mm ( 2 pol )
	ud
	4,00
	
	

	14.19
	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável 60 x 50mm ( 2 x 1.1/2 pol )
	ud
	5,00
	
	

	14.20
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável 25mm x 3/4 pol
	ud
	5,00
	
	

	14.21
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável 32mm x 1 pol
	ud
	2,00
	
	

	14.22
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável 40mm x 1.1/4 pol
	ud
	2,00
	
	

	14.23
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável  50mm x 1.5 pol
	ud
	10,00
	
	

	14.24
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido Para Tubo Soldável  60mm x 2 pol
	ud
	4,00
	
	

	14.25
	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável 50 x 25 mm (1.1/2 x 3.4 pol)
	ud
	5,00
	
	

	14.26
	Fornecimento e Instalação de Joelho de Redução 90º Soldável/Roscável com Bucha de Latão 25mm x 1/2 pol
	ud
	10,00
	
	

	14.27
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 32mm x 1 pol
	ud
	1,00
	
	

	14.28
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 40mm x 1.1/4 pol
	ud
	2,00
	
	

	14.29
	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água 60mm x 2 pol
	ud
	3,00
	
	

	14.30
	Fornecimento e Instalação de Luva Simples Soldável/Rosqueável 25mm x 3/4 pol
	ud
	5,00
	
	

	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁLVULAS E REGISTROS
	
	
	
	

	14.31
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) - 1 pol
	ud
	1,00
	
	

	14.32
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) - 11/4 pol
	ud
	1,00
	
	

	14.33
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta (Base) - 11/2 pol
	ud
	5,00
	
	

	14.34
	Fornecimento e Instalação de Registro de Gaveta em Acabamento Bruto (amarelo) Deca n.1502 2 pol
	ud
	2,00
	
	

	14.35
	Fornecimento e Instalação de Registro de Pressão (Base)  3/4 pol
	ud
	5,00
	
	

	14.36
	Valvula de descarga metalica com registro acoplado e canopla, ø 32 mm (1 1/4") Ou 40 mm (1 1/2")
	ud
	5,00
	
	

	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS
	
	
	
	

	14.37
	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca sem Coluna de Primeira Inclusive torneira de pressão e Acessórios
	ud
	5,00
	
	

	14.38
	Fornecimento e Instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira  Inclusive  tampa e Acessórios
	ud
	5,00
	
	

	14.39
	Fornecimento e Instalação de Ducha Higiênica  Metal Cromado
	ud
	5,00
	
	

	14.40
	Armario de embutir para lavatorio, 45 x 60 cm, com espelho
	ud
	5,00
	
	

	14.41
	Porta-papel de louca branca ou em cores
	ud
	5,00
	
	

	14.42
	Fornecimento e Instalação de Chuveiro Elétrico 110v ou 220v 03 Temperaturas, Incl. Assessórios
	ud
	5,00
	
	

	14.43
	Saboneteira de louca branca ou em cores, 7,5 x 15 cm
	ud
	10,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
	
	
	
	

	15.1
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m diâmetro 40 mm
	ml
	31,00
	
	

	15.2
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6m diâmetro 50 mm
	ml
	20,00
	
	

	15.3
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m diâmetro 100 mm
	ml
	37,00
	
	

	15.4
	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Cor Branca Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m diâmetro 150 mm
	ml
	30,00
	
	

	15.5
	Fornecimento e Instalação de Joelho 90º de PVC Rígido Branco diam.40 mm
	ud
	8,00
	
	

	15.6
	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 40x40 mm
	ud
	2,00
	
	

	15.7
	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto Branco diam. 50x50 mm
	ud
	3,00
	
	

	15.8
	Fornecimento e Instalação de Curva 90º de PVC Rígido Branco Diam.100 mm
	ud
	5,00
	
	

	15.9
	Fornecimento e Instalação de luva de PVC Rígido Branco Diam.100 mm
	ud
	30,00
	
	

	15.10
	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução PVC Branco Diam.50 mm x 40 mm
	ud
	3,00
	
	

	15.11
	Fornecimento e Instalação de Caixa Sifonada de PVC Rígido Branco 100 x 100 x 50  Para Esgoto Secundário Com Grelha Redonda PVC Cromado e Porta Grelha PVC Branco ou Cinza
	ud
	5,00
	
	

	15.12
	Fornecimento e Instalação de ralo sifonado de PVC Rígido Branco 100 x 100 x 40  Para Esgoto Secundário Com Grelha de PVC  e Porta Grelha PVC Branco
	ud
	5,00
	
	

	15.13
	Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 60 x 60 x 50 cm
	ud
	3,00
	
	

	15.14
	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa 1,90x1, 10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm
	ud
	2,00
	
	

	15.15
	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm
	ud
	1,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16
	LIMPEZA
	
	
	
	

	16.1
	Limpeza geral da obra
	M2
	147,00
	
	

	
	TOTAL DO GRUPO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ÍTEM ALOJAMENTOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	


ANEXO III

RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO

	Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL DE ALTO TAQUARI-mt

	Local: Rodovia MT 100
	

	
	LDI: 24,65%

	
	L.S.: 127,32%

	Município: ALTO TAQUARI - MT
	DATA: AGOSTO/2010

	RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO
	
	

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
	P.TOTAL
	%

	1
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS
	
	

	
	REFORMA PRÉDIO ADMINISTRATIVO
	
	

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	

	3
	 MOVIMENTO DE SOLOS 
	
	

	4
	 INFRA - ESTRUTURA 
	
	

	5
	 MESO E SUPER - ESTRUTURA 
	
	

	6
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	

	7
	COBERTURAS
	
	

	8
	ESQUADRIAS
	
	

	9
	REVESTIMENTOS
	
	

	10
	PISOS
	
	

	11
	VIDROS
	
	

	12
	PINTURAS
	
	

	13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	

	14
	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
	
	

	15
	INSTALAÇÃO ELETRICA
	
	

	
	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS
	
	

	16
	MOVIMENTO DE SOLOS
	
	

	17
	 INFRA - ESTRUTURA 
	
	

	18
	 MESO E SUPER - ESTRUTURA 
	
	

	19
	 IMPERMEABILIZAÇÃO 
	
	

	20
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	

	21
	COBERTURAS
	
	

	22
	ESQUADRIAS
	
	

	23
	REVESTIMENTOS
	
	

	24
	PISOS
	
	

	25
	VIDROS
	
	

	26
	PINTURAS
	
	

	27
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	

	28
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
	
	

	29
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES
	
	

	30
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
	
	

	31
	LIMPEZA
	
	

	
	 
	
	

	
	TOTAL GERAL
	
	


ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO POSTO FISCAL DE ALTO TAQUARI-mt

	Local: Rodovia MT 100
	

	
	LDI: 

	
	L.S.: 

	Município: ALTO TAQUARI - MT
	DATA: 

	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
	
	


	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	%
	TOTAL
	DIAS CORRIDOS

	
	
	
	
	30
	60
	90
	120
	150

	1
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS
	
	
	
	
	
	
	

	2
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	3
	MOVIMENTO DE SOLOS
	
	
	
	
	
	
	

	4
	INFRA - ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	

	5
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	7
	COBERTURAS
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	
	

	9
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	10
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	11
	VIDROS
	
	
	
	
	
	
	

	12
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	
	

	13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	

	14
	INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA
	
	
	
	
	
	
	

	15
	INSTALAÇÃO ELETRICA
	
	
	
	
	
	
	

	16
	MOVIMENTO DE SOLOS
	
	
	
	
	
	
	

	17
	INFRA - ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	

	18
	MESO E SUPER - ESTRUTURA
	
	
	
	
	
	
	

	19
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
	
	
	
	
	
	
	

	21
	COBERTURAS
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	
	
	

	23
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	24
	PISOS
	
	
	
	
	
	
	

	25
	VIDROS
	
	
	
	
	
	
	

	26
	PINTURAS
	
	
	
	
	
	
	

	27
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	

	28
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
	
	
	
	
	
	
	

	29
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PRELIMINARES
	
	
	
	
	
	
	

	30
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
	
	
	
	
	
	
	

	31
	LIMPEZA
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL ACUMULADO EM R$
	
	
	
	
	
	
	



























































�	 NBR-�8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução


�	 NBR-5648/77 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos


�	 NBR-5688/99 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN-Requisitos


�	


�	 NBR-�8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução


�	 NBR-5648/77 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável - Requisitos


�	 NBR-5688/99 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN-Requisitos


�	





PAGE  
1
____________________________________________________________________________________________

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.415, Complexo III, Térreo, Bloco A,Cuiabá/MT

Telefone: (*65)3617-2303/2306/2308/2309 – Fax: (*65) 3617-2036

e-mail:gpaq@sefaz.mt.gov.br   Home Page: www.sefaz.mt.gov.br
FLDALMEI


_960962554.unknown

