ANEXO X

| D E S C R I Ç Ã O | NBM/SH | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTOS DO SISTEMA MECÂNICO |  |  |
| TURBINAS E REGULADORES |  |  |
| Turbinas Kaplan, eixo vertical, potência nominal de 112,25MW, na queda líquida de 25,8mca, com rotação nominal de 105,88 1/min e de disparo de 305 1/min. | 8410.13.00 | 3 |
| Reguladores de velocidade. | 8410.90.00 | 3 |
| Válvulas Borboleta | 8481.80.97 | 3 |
| EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS |  |  |
| Comportas do desvio | 7308.90.90 | 3 |
| Comporta Ensecadeira do Vertedouro | 7308.90.90 | 1 |
| Comporta Segmento do Vertedouro | 7308.90.90 | 10 |
| Conjunto de Grades para Tomada d´Agua | 7308.90.90 | 9 |
| Comporta Ensecadeira da Tomada d´Agua | 7308.90.90 | 9 |
| Comporta Vagão do Tubo de Sucção | 7308.90.90 | 6 |
| Válvula Borboleta | 7305.31.00 | 1 |
| Válvula Dispersora | 7305.31.00 | 1 |
| Comporta Ensecadeira | 7305.31.00 | 1 |
| Grade | 7305.31.00 | 1 |
| Blindagem do Conduto Forçado | 7305.31.00 | 1 |
| EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS |  |  |
| Ponte Rolante da Casa de Força | 8426.11.00 | 1 |
| Pórtico Rolante do Vertedouro | 8426.11.00 | 1 |
| Pórtico Rolante da Tomada d´Agua | 8426.11.00 | 1 |
| Pórtico Rolante do Tubo de Sucção | 8426.11.00 | 1 |
| Máquina Limpa Grades | 8426.49.00 | 1 |
| Talha Elétrica e Monovia da Tomada D'Água | 8425.11.00 | 1 |
| Talha Elétrica e Monovia do Tubo de Sucção | 8425.11.00 | 1 |
| SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS |  |  |
| Sistema de Esgotamento e Enchimento |  | 1 |
| Conj. de bombas com motores elétricos | 8413.82.00 | 1 |
| Conj. Válvulas | 8481.10.00 | 1 |
| Conj. de tubulações | 7305.31.00 | 1 |
| Sistema de Drenagem da Casa de Força | 8413.82.00 | 1 |
| Conj. de Bombas com motor elétrico | 8413.82.00 | 1 |
| Conj. Quadro elétrico de alimentação e controle | 8537.10.19 | 1 |
| Conj. Válvulas | 8481.10.00 | 1 |
| Conj. de tubulações | 7305.31.00 | 1 |
| Sistema de Água Industrial | 8421.21.00 | 1 |
| Sistema de Água de Serviço | 8421.21.00 | 1 |
| Sistema de Água Potável | 8481.10.00 | 1 |
| Estação de tratamento de água com conj de bombas centrífugas | 8413.70.90 | 1 |
| Coletor de resfriamento | 8421.21.00 | 1 |
| Conj. de tubulações | 7307.1920 | 1 |
| Conj. de caixas d'água | 3925.10.00 | 1 |
| Sistema de Água de Resfriamento e Vedação das Unidades Geradoras |  |  |
| Conj. Válvulas | 8481.10.00 | 1 |
| Conj. de tubulações | 7305.31.00 | 1 |
| Conj. de Filtros | 8421.21.00 | 1 |
| Sistema de Ar Comprimido de Serviço |  |  |
| Conj. Compressores ou tipo parafuso 8414.80.19 | 8414.80.12 | 1 |
| Conj. Tanques de ar comprimido | 7309.00.90 | 1 |
| Conj. Quadro elétrico | 8537.1019 | 1 |
| Conj. Válvulas | 8481.10.00 | 1 |
| Conj. Tubulações | 7305.31.00 | 1 |
| Sistema Pneumático de Acionamento de Válvulas | 8414.59.90 | 1 |
| Sistema de Ar Comprimido para Rebaixamento do N.ª nos Tubos de Sucção | 9031.8090 | 1 |
| Sistema de Proteção Contra Incêndio + Hidrantes |  | 1 |
| Conj. Nebulizadores e sensores | 9032.89.82 | 1 |
| Conj. Válvulas | 8481.10.00 | 1 |
| Conj. Tubulações | 7305.31.00 | 1 |
| Conj. de extintores | 8424.10.00 | 1 |
| Conj. de hidrantes | 8424.89.00 | 1 |
| Sistema de Coleta e Separação de Água / Óleo. | 7309.00.90 | 1 |
| Conj. de Bacias Coletoras | 8421.29.30 | 1 |
| Conj. de filtro prensa | 8421.29.30 | 1 |
| Conj. de tubulações | 7305.31.00 | 1 |
| Sistema de Ar Condicionado | 8415.81.10 | 1 |
| Sistema de Ventilação | 8414.59.90 | 1 |
| Conj. de ventiladores | 8414.59.90 | 1 |
| Conj. de condicionadores de ar self-contained | 8415.81.10 | 1 |
| Conj. Tubulações | 7305.31.00 | 1 |
| Conj. de dutos | 7305.31.00 | 1 |
| Sistema de Medições Hidráulicas |  |  |
| Conj. de medidores de nível | 9026.10.29 | 1 |
| Conj. de medidores de perda de carga | 9026.10.29 | 1 |
| Conj. de indicadores de equilibrio de pressão | 9026.10.29 | 1 |
| Equipamentos de Sistema Elétricos |  |  |
| Quadros para os Sistemas Auxiliares Mecânicos | 8537.10.19 | 1 |
| Conj. de quadros de controle local dos auxiliares mecânicos | 8537.10.19 | 1 |
| Oficina Eletromecânica |  |  |
| Tornos universais | 8458.11.90 | 2 |
| Plaina limadora | 8461.10.00 | 1 |
| Talhas em monovia | 8425.19.90 | 2 |
| Furadeira de coluna | 8459.21.99 | 1 |
| Fresadeira de coluna | 8459.69.00 | 1 |
| Serras mecânicas | 8461.50.90 | 2 |
| Prensa hidráulica | 8462.91.19 | 1 |
| Esmerilhadeiras | 8460.90.90 | 2 |
| Máquinas de solda elétrica | 8515.19.00 | 2 |
| Sistema de solda oxi-acetileno | 8515.80.90 | 1 |
| Mesa de desempeno | 4421.90.00 | 1 |
| Bancadas | 4421.90.00 | 2 |
| Conj. Armários para ferramentas | 9403.90.90 | 1 |
| Estufa para secagem de eletrodos e bobinas | 9406.00.10 | 1 |
| D E S C R I Ç Ã O | NBM/SH | QUANT. |
| EQUIPAMENTOS DO SISTEMA ELÉTRICO |  |  |
| GERADORES E SISTEMAS ASSOCIADOS |  |  |
| Gerador hidrelétrico de potência nominal 116 MVA, 14,4KV, com rotação nominal de 105,9 rpm, com seus acessórios, sobressalentes e ferramentas para montagem | 8501.64.00 | 3 |
| Sistema de excitação estática | 8501.64.00 | 3 |
| Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante, potência nominal de 1.750kVA, 14,4KV/Baixa Tensão, para alimentação do sistema de excitação estática | 8504.21.00 | 3 |
| SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE |  |  |
| Conjunto de equipamentos para o Sistema Digital de Supervisão e Controle - SDSC, completo, para o comando e controle de todos os equipamentos e sistemas da usina e da subestação | 8537.10.20 | 1 |
| SISTEMA DE PROTEÇÃO |  |  |
| Conjunto de Painéis de Proteção de: Unidades Geradoras, Transformadores Elevadores, Transformadores Auxiliares, Subestação e Linhas de Transmissão | 8537.10.90 | 1 |
| Conjunto de acessórios para análise remota da oscilografia de relé, composto de acoplador estrela e software DIGSI com facilidade de comunicação via modem WINDMOD | 8537.10.20 | 1 |
| SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS |  |  |
| Quadro de Manobra em 15KV | 8537.10.19 8537.20.00 | 2 |
| Cubículos de proteção contra surtos e de transformadores de potencial e de corrente, 15KV | 8537.10.19 | 3 |
| Cubículos de fechamento e aterramento do neutro do gerador, 15KV | 8537.10.19 | 3 |
| Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante, 1.250 kVA, 14,4/0,38 KV | 8504.21.00 | 6 |
| Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante, 225 kVA, 13,8/0,38 KV | 8504.21.00 | 2 |
| Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Alternada (380 VCA) | 8537.20.00 | 1 |
| Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Contínua (125 VCC) | 8537.20.00 | 1 |
| Grupo Gerador Diesel 440 KVA, 380 / 220 VCA | 8502.13.19 | 1 |
| Grupo Gerador Diesel 125 KVA, 380 / 220 VCA | 8502.13.19 | 1 |
| Conjunto de Baterias tipo chumbo-ácido e Carregadores de Baterias, completos, com fonte de corrente contínua |  |  |
| - Baterias | 8507.20.90 | 1 |
| - Carregadores completos com fonte | 8504.40.10 | 1 |
| Conjunto de retificadores, completos | 8504.40.29 | 1 |
| Conjunto de aparelhos e materiais |  | 1 |
| - Densímetro | 9025.80.00 |  |
| - Termômetro | 9025.11.90 |  |
| - Voltímetro | 9030.39.19 |  |
| - Funis e Bombonas plásticos | 3926.90.90 |  |
| CABLAGEM E BANDEJAMENTO |  |  |
| Conjunto de cabos de cobre em média tensão 15KV | 8544.11.00 | 1 |
| Conjunto de cabos de cobre em baixa tensão, para interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção | 8544.11.00 | 1 |
| Conjunto de leitos para cabos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação | 8547.90.00 | 1 |
| Conjunto de acessórios para a montagem do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas etc.): |  | 1 |
| - Conectores e Terminações diversas | 8536.90.90 |  |
| - Ferragens de fixação | 7326.19.00 |  |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  |
| Conjunto de conectores | 8536.90.90 | 1 |
| Conjunto de cabos de cobre nu | 8544.11.00 | 1 |
| Conjunto de tubos de alumínio | 7608.20.00 | 1 |
| Conjunto de acessórios para solda exotérmica (moldes, cartuchos etc.) | 8546.90.00 | 1 |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS EM BAIXA TENSÃO |  |  |
| Conjunto de materiais para o sistema de iluminação, tomadas e instalações prediais para a Casa de Força, Tomada D'água, Vertedouro, Subestação e Barragem: |  | 1 |
| - Quadros, Painéis, Consoles, Cabinas, Armários e outros suportes | 8537.10.19 |  |
| - Condutores elétricos | 8544.59.00 |  |
| Conjunto de Luminárias, reatores, lâmpadas: |  | 1 |
| - Luminárias | 9405.40.10 |  |
| - Reatores | 8504.10.00 |  |
| - Lâmpadas | 8539.29.10 |  |
| Conj. de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações | 8415.81.10 | 1 |
| SISTEMA VHF |  |  |
| Conjunto de equipamentos e materiais para o sistema VHF, compreendendo: antena, rádios fixos e móveis, carregador de baterias, baterias | 8517.30.14 | 1 |
| SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO |  |  |
| Sistema de monitoramento de vibração, completo, compreendendo: sondas de proximidade, rack de instrumentação, módulos de entrada e saída, caixas de junção de cabos, cabos de extensão para transdutores | 8531.10.90 | 1 |
| SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA |  |  |
| Sistema de vigilância eletrônica completo, constituído por central de monitoramento, câmeras, sensores e sirenes | 8531.10.90 | 1 |
| TRANSFORMADORES ELEVADORES |  |  |
| Transformador elevador 14,4 / 230 kV, potência 116 MVA, imerso em óleo mineral isolante | 8504.23.00 | 3 |
| EQUIPAMENTOS 230KV PARA A SUBESTAÇÃO SECCIONADORA DO UHE AIMORÉS E A SUBESTAÇÃO DE CONEXÃO DA CIDADE DE AIMORÉS | 8537.20.00 |  |
| Conjunto de chaves seccionadoras tripolares | 8535.30.19 | 1 |
| Conjunto de disjuntores tripolares a SF6 | 8535.29.00 | 1 |
| Conjunto de transformadores de potencial e de corrente. | 8504.31.19 | 1 |
| Conjunto de pára-raios | 8535.40.90 | 1 |
| Conjunto de malha de terra | 7413.00.00 | 1 |
| Conjunto de isoladores e colunas de isoladores | 8546.90.00 | 1 |
| Conjunto de artefatos de concreto (estruturas-suportes, pilares, vigas etc.) | 7308.90.90 | 1 |
| Conjunto de estruturas de aço galvanizado para equipamentos e ligações aéreas | 8538.10.00 | 1 |
| Conjunto de conectores | 8536.90.10 | 1 |
| Sistema de Medição de faturamento | 8537.10.19 | 1 |
| Conjunto de Quadros de Proteção de Linha de Transmissão | 8537.20.00 | 1 |
| Conjunto de quadros de controle em baixa tensão | 8537.10.19 | 1 |
| LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 230 kV |  |  |
| Linha de Transmissão, com aproximadamente 200m de extensão, para interligação da Casa de Força à Subestação Seccionadora do AHE AIMORÉS | 8544.60.00 | 3 |
| Linha de Transmissão, em circuito duplo, com aproximadamente 5,2 km.de extensão, para interligação da Subestação Seccionadora do AHE AIMORÉS à Subestação de Conexão | 8544.60.00 | 1 |
| PEÇAS SOBRESSALENTES |  |  |
| Turbina Francis e Sistemas Associados | 8410.13.00 | 1 |
| Geradores e Sistemas Associados | 8501.64.00 | 2 |