ANEXO XI

| # DESCRIÇÃO | NBM/SH | # QUANT. |
| --- | --- | --- |
| Turbinas e Reguladores: - Turbinas Kaplan - Reguladores | 8410.13.00 8410.90.00 | 3 3 |
| Geradores | 8501.64.00 | 3 |
| Transformadores | 8504.23.00 | 3 |
| Sistema de Excitação: Sistemas de excitação estática do tipo THYRIPOL-D, completos | 8501.64.00 | 2 |
| Cubículos de surto, aterramento e TC’s associados ao Gerador: Cubículos (03 por gerador – sendo 01 por fase) para medição de tensão e proteção contra surto. Cubículos (01 por gerador) para o aterramento do gerador. | 8537.10.19 8537.10.19 | 6 2 |
| Transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização no fechamento do neutro | 8504.31.11 | 6 |
| Transformadores de corrente, moldados em epóxi, para utilização nas fases do gerador | 8504.31.11 | 6 |
| Barramentos Blindados de Fases Isoladas: Conjuntos de barramentos blindados de fases isoladas – tipo POWERDUCT (Groupe Schneider). | 8544.60.00 | 2 |
| Sistema Digital de Supervisão e Controle – SDSC, composto de: Estações de operação COROS OS-B45 completas, com mobiliário. Estação COROS OS-57 para suporte à manutenção completa com mobiliário. Receptor de satélite GPS com antena, cabo de antena e saídas seriais completo. Conjunto de módulo de comunicação com COS – COM, completo com estações portáteis, redes de comunicação, unidades de aquisição e controle, programas, painéis, no-break, back-up, sincronismo, etc. | 8537.10.20 8537.10.20 8537.10.30 8537.10.20 | 2 1 1 1 |
| Sistema completo de proteção | 8537.10.90 | 1 |
| Subestação composta de: - Conjunto de Chaves seccionadoras - Conjunto de Disjuntores - Conjunto de Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo) bobinas de reatância e de auto-indução de potência superior a 500 kva - Conjunto de Conversores estáticos - carregadores de acumuladores - Conjunto de Transformadores de potencial e de corrente - Conjunto de Pára-raios - Conjunto de Religadores - Conjunto de malha de terra - Conjunto de Isoladores e colunas de isoladores - Conjunto de Artefatos de concreto da SE (pilares, vigas, etc) 10% Material p/ andaimes, p/ armação (cofragens) e p/ escoramentos 5% armações prontas , p/ estruturas de concreto armado ou argamassa armada. - Conjunto de aparelhos de ar condicionado para a sala de telecomunicações - Conjunto de ventiladores para a sala de controle da Subestação | 8535.30.19 8535.29.00 8504.34.00 8504.40.10 8504.31.19 8504.31.11 8535.40.90 8535.30.19 8535.30.29 7413.00.00 8546.20.00 8546.10.00 7308.40.00 7308.90.90 8415.81.10 8414.51.90 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Sistema de medição de faturamento composto de: - Transformadores TC 242kV,150 x 300 – 5 – 5A - Transformadores de potência TP 242kV, 230.000/ 3 – 115/ 115/ 3 – 115/ 115 / 3 - Painel de medição, tipo 8MU, completo, contendo 2 medidores tipo Quantum Q220 | 8504.31.11 8504.31.19 8537.10.99 | 6 6 1 |
| Linha de Transmissão de 230kV: - Linha de Transmissão - Linha de Transmissão para interligação ao Sistema | 8544.60.00 7308.20.00 8544.60.00 7308.20.00 8546.90.00 | 1 1 |
| Conjunto de peças sobressalentes para os equipamentos | 8426.11.00 8425.11.00 8410.11.00 | 1 |
| Sistema de Comunicação: - Conjunto de cabos óticos para comunicação - Sistema VHF completo, com 9 rádios-portáteis e com 20 canais, com bateria e carregador. | 8544.70.00 8517.19.99 | 1 1 |
| Sistema de vigilância eletrônica, completo, para toda a Usina | 8531.80.99 | 1 |
| Sistemas auxiliares elétricos CA e CC - Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica, para tensão superior a 1000 V Transformadores Auxiliares: - Transformador Trifásico, imerso em óleo de potência não superior a 650 KVA - Transformados de força, trifásico, imerso em óleo isolante de potência superior a 650 KVA e não superior a 10.000 KVA - Conjunto de cinco quadros, sendo dois de distribuição 380 VCA, três de controle de motores a serem instalados na Casa de Força da Usina. - Quadro de alarmes e sinalização (CSA). - Quadro principal a ser instalado na Subestação 380/20 Vca. - Conjunto de quadros, sendo dois principais de 125 Vcc, um quadro CC e três quadros de distribuição nas unidades e área de montagem, a ser instalado na Casa de Força. - Conjunto de dois quadros de distribuição 125 Vcc, a serem instalados na Subestação. - Baterias e carregadores completos, com fonte de corrente contínua, para serem instalados na Casa de Força e Subestação, de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão - Ex. 01 - Do tipo utilizado para o arranque dos motores de ignição por compressão, com intensidade de corrente igual ou superior a 90 AH - Outros - Retificadores completos, para a Casa de Força e Subestação. Carregadores de acumuladores - Conjunto de acessórios para manutenção: densímetro, termômetros, funis plástico, voltímetro, bombonas plásticas | 8537.20.00 8504.21.00 8504.22.00 8537.20.00 8537.20.00 8537.20.00 8537.20.00 8537.20.00 8507.10.00 8507.10.00 8507.20.90 8504.40.10 8590.99.00 | 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Sistemas de iluminação: - Conjunto de sistemas de iluminação, tomadas, etc. e instalações prediais e de comunicação para a casa de força, tomada d’água, vertedouro e subestação. - Conjunto de: - Luminárias em geral, reatores, lâmpadas - Reatores para lâmpadas ou tubos de descarga - Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio, lâmpada de halogeneto metálico | 8544.59.00 8537.10.19 9405.40.90 8504.10.00 8593.32.00 | 1 1 1 1 1 |
| Cablagem e bandejamento: - Conjunto de cabos elétricos de interligação de força, iluminação, telefonia, comando, controle e proteção em baixa tensão, leitos, eletrodutos e acessórios necessários para a montagem e fixação do sistema (conectores, ferragens de fixação, terminações diversas) - Interligação com cabos isolados entre o campo do gerador e o painel do sistema de excitação, sistemas de aterramento, duas linhas de média tensão, postes de concreto - Conjunto de Conectores - Conjunto de cabos de cobre - Conjunto de tubos de alumínio - Conjunto de cabos óticos | 3917.39.00 8544.59.00 8544.60.00 7326.19.00 7312.10.00 8536.89.90 7413.00.00 7808.10.00 8544.70.00 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| - Sistema de medição de nível d’água - Conjunto de medidores de nível | 9031.80.90 9026.10.20 | 1 1 |
| BSistema água industrial e serviços com: - Conjunto de filtros auto limpantes - Conjunto de válvulas - Conjunto de Tubulações | 8421.21.00 8481.10.00 7307.19.20 | 1 1 1 |
| Sistema de proteção contra incêndio com: - Conjunto de nebulizadores (água nebulizada) - Conjunto de hidrantes - Conjunto de extintores - Conjunto de tubulações | 7305.90.90 8424.89.00 8424.10.00 7305.90.00 | 1 1 1 1 |
| Sistema de esgotamento composto de: - Conjunto de bombas com motor elétrico - Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle - Conjunto de Válvulas - Conjunto de tubulações | 8413.81.00 8413.82.00 8537.10.19 8481.10.00 7307.19.20 | 1 1 1 1 1 |
| Sistema de drenagem composto de: - Conjunto de bombas com motor elétrico - Conjunto de quadro elétrico de alimentação e controle - Conjunto de Válvulas - Conjunto de tubulações | 8413.81.00 8413.82.00 8537.10.19 8484.10.00 7307.19.20 | 1 1 1 1 1 |
| Sistema de ar comprimido e serviço - Conjunto de compressores tipo parafuso - Conjunto tanque de ar comprimido - Conjunto de quadro elétrico - Conjunto de válvulas - Conjunto de tubulações | 8414.59.90 8414.80.12 7309.00.90 8537.10.19 8481.10.00 7307.19.20 | 1 1 1 1 1 1 |
| Sistema de tratamento óleo isolante + Separador água/ óleo lubrificante com: - Conjunto filtro prensa - Conjunto reservatórios de óleo - Conjunto tubulação | 8421.29.30 7309.00.90 7307.19.20 | 1 1 1 |
| Sistema de ventilação e exaustão e ar condicionado com: - Conjunto de Ventiladores - Com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora - Conjunto de condicionadores de ar tipo split - Conjunto de dutos | 8414.59.90 8415.81.10 8415.81.10 8415.81.10 | 1 1 1 1 |
| Sistema de ar para acionamento válvulas: - Conjunto de válvulas - Conjunto de tubulações | 8481.10.00 7307.19.20 | 1 1 |
| Sistema água potável: - Conjunto de bombas centrífugas - Conjunto de tubulações | 8413.70.90 7307.19.20 | 1 1 |
| Sistema de esgoto sanitário: - Bombas centrífugas - Acessórios para Tubos de aço | 8413.70.90 7307.19.20 | 1 1 |
| Grupo gerador diesel de emergência | 8502.13.19 | 1 |
| Oficinas elétrica e mecânica: - Torno universal - Plaina limadora - Talha em monovia - Furadeira de coluna - Fresadeira de coluna - Serra mecânica - Prensa hidráulica - Esmerilhadeira - Máquina de solda elétrica - Sistema de solda oxi-acetileno - Outras obras de madeira - Mesa de Desempenho - Outras obras de madeira - Bancada - Conjunto de Armário para ferramentas - Estufa para secagem de eletrodos e bobinas | 8458.11.90 8461.10.00 8425.19.90 8459.21.99 8459.21.99 8461.50.90 8462.91.19 8460.90.90 8515.19.00 8515.80.90 4421.90.00 4421.90.00 9403.90.90 9406.00.10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Equipamentos Hidromecânicos: Comportas de desvio Comportas vagão tomada d’água Comportas ensecadeira tomada d’água Comportas segmento vertedouro Comportas ensecadeira do vertedouro Comportas ensecadeira do TS Conjunto de grades para tomada d’água | 7308.90.90 7308.90.90 7308.90.90 7308.90.90 7308.90.90 7308.90.90 7308.90.90 | 2 3 1 3 1 6 3 |
| Conduto forçado | 7305.31.00 | 3 |
| Equipamentos de Levantamento: - Ponte rolante da casa de força principal - Pórtico rolante – TA/ VT - Pórtico rolante – Tubo de sucção - Ponte rolante de descarga | 8426.19.00 8426.11.00 8426.19.00 8426.11.00 8426.19.00 8426.19.00 | 1 1 1 1 1 1 |