ANEXO VIII

| DESCRIÇÃO |  |  | # QUANTIDADE |  | NBM/SH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO MECÂNICO |  |  |  |  |  |
|  | Grupo Gerador a Gás |  | 1 | und. |  |
|  |  | Turbina |  |  | 8502.39.00 |
|  |  | Gerador |  |  | 8502.39.00 |
|  |  | Equipamentos Auxiliares ( MSD Acessórios) |  |  | 8502.39.00 |
|  | Grupo Gerador a Vapor |  | 1 | und. |  |
|  |  | Turbina |  |  | 8502.39.00 |
|  |  | Gerador |  |  | 8502.39.00 |
|  |  | Equipamentos Auxiliares ( MSD Acessórios) |  |  | 8502.39.00 |
|  | Caldeira a Vapor ( 210 t/h ) |  | 1 | und. | 8402.11.00 |
|  | Tubos de Aço ( Chaminé de By-Pass ) |  | 1 | und. | 7305.31.00 |
|  | Trocadores de Calor |  | 2 | und. | 8419.50.10 |
|  | Condensador |  | 1 | und. | 8404.20.00 |
|  | Desaerador |  | 1 | und. | 8404.10.10 |
|  | Torre de Resfriamento |  | 1 | und. | 8419.89.99 |
|  | Torre de Resfriamento Temporário |  | 3 | und. | 8419.89.99 |
|  | Tanques ( Ciclo Simples ) |  | 2 | und. | 7309.00.90 |
|  | Tanques ( Ciclo Combinado ) |  | 3 | und. | 7309.00.90 |
|  | Estação Redutora Gás |  | 1 | und. | 8479.89.99 |
|  | Sistema de Desmineralização |  | 1 | und. | 8421.21.00 |
|  | Compressor de ar |  | 2 | und. | 8414.80.12 |
|  | Bombas temporária p/Sist.Temp.Resfriamento |  | 2 | und. | 8413.70.90 |
|  | Bombas para Sist. Resfriamento |  | 8 | und. | 8413.70.90 |
|  | Bombas Anti-incêndio |  | 4 | und. | 8413.70.90 |
|  | Bombas Extração Condensado |  | 2 | und. | 8413.70.90 |
|  | Bombas Caldeira |  | 2 | und. | 8413.70.90 |
|  | Estrutura Metálica para Suporte Tubulação |  |  |  | 7308.90.10 - Ex 01 |
|  | Válvulas de ferro ou aço |  |  |  |  |
|  |  | Válvula de Retenção | 15 | und. | 8481.30.00 |
|  |  | Válvula Borboleta | 64 | und. | 8481.80.97 |
|  |  | Válvula Esfera | 10 | und. | 8481.80.95 |
|  |  | Válvula Globo | 5 | und. | 8481.80.94 |
|  |  | Válvula Gaveta | 24 | und. | 8481.80.93 |
|  |  | Válvula de Alívio |  |  | 8481.40.00 |
|  | Válvulas Motorizadas |  | 3 | und. | 8481.80.99 |
|  | Válvulas de Regulação e Controle |  | 1 | und. | 8481.80.99 |
|  | Tubulação |  |  |  |  |
|  |  | Aço Inox | 8 | ton | 7304.41.00 |
|  |  | Ferro ou Aço | 100 | ton | 7304.31.10 |
|  |  | Polietileno | 1600 | ml | 3917.21.00 |
|  | Conexões |  |  |  |  |
|  |  | Aço Inox | 200 | und. | 7307.23.00 |
|  |  | Ferro ou Aço | 600 | und. | 7307.19.20 |
|  |  | Polietileno | 500 | und. | 3917.40.00 |
|  | Ponte Rolante |  | 1 | und. | 8426.11.00 |
| EQUIPAMENTO ELÉTRICO |  |  |  |  |  |
|  | Transformadores |  | 4 | und. |  |
|  | Transformadores auxiliares MT/BT |  | 9 | und. |  |
|  | Substação Elétrica (equip. Alta Tensão ) |  | 1 | conj. |  |
|  | Substação Elétrica (Torres ) |  | 1 | conj. |  |
|  | Disjuntor do Gerador ( Ciclo Simples ) |  | 1 | und. |  |
|  | Barramento Bus Duct |  | 2 | und. |  |
|  | Baterias |  | 2 | conj. |  |
|  | Carregadores de Baterias |  | 2 | conj. |  |
|  | Cabos |  |  |  |  |
|  |  | Cabos de Alta Tensão enterrado | 820 | ml |  |
|  |  | Cabos de Alta Tensão LT ( Grosbeak + OPGW ) | 40.000 | ml |  |
|  |  | Cabos de Média Tensão Terminais | 6.000 | ml |  |
|  |  | Cabos de Baixa Tensão | 22.100 | ml |  |
|  |  | Cabo de Cobre | 15.000 | ml |  |
|  | Painéis |  |  |  |  |
|  |  | Painéis de Média Tensão | 2 | conj |  |
|  |  | Painéis Aux. da Subestação | 1 | conj |  |
|  |  | Painéis MCC | 5 | conj |  |
|  |  | Painéis auxiliares de Baixa Tensão | 3 | conj |  |
|  |  | Painéis de Distribuição secundária B.T. | 3 | conj |  |
|  |  | Power center Painéis de Baixa Tensão | 5 | conj |  |
|  | Proteções |  | 14 | conj |  |
|  | UPS ( Non-break ) |  | 2 | conj |  |
|  | Gerador Diesel de Emergência |  | 1 | conj |  |
|  | Iluminação |  | 1 | conj |  |
|  | EQUIPAMENTO INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE |  |  |  |  |
|  | Sistema de Controle e Supervisão Distribuído ( DCS ) |  | 5 | conj |  |