ANEXO XIII

| DESCRIÇÃO | NBM/SH | #### QUANTIDADE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### TURBINAS e REGULADORES | 8410.13.00 | 3 un |  |
| HIDROMECÂNICOS, BLINDAGEM DO TÚNEL e VAZÃO SANITÁRIA |  |  |  |
| Comporta Vagão TA + pç fixas | 7308.90.90 | 3 cj |  |
| Comporta ensecadeira TA + pç fixas + viga pescadora | 7308.90.90 | 1 cj |  |
| Grade removível TA + pç fixas + viga pescadora | 7308.90.90 | 3 cj |  |
| Comporta Vagão Desvio + peças fixas | 7308.90.90 | 1 cj |  |
| Comporta Ensecadeira Desvio + peças fixas + Tampa do Poço de Aeração | 7308.90.90 | 2 cj |  |
| Comporta ensecadeira VE + pç fixas + viga pescadora | 7308.90.90 | 1 cj |  |
| Comporta Segmento VE | 7308.90.90 | 3 un |  |
| Comporta ensecadeira TS | 7308.90.90 | 6 un |  |
| Conduto do Sistema de Vazão Sanitária | 7305.31.00 | 1 un |  |
| Válvula Borboleta do Sistema de Vazão Sanitária | 8481.80.97 | 1 un |  |
| Válvula Dispersora do Sistema de Vazão Sanitária | 8481.10.00 | 1 un |  |
| Grade Fixa do Sistema de Vazão Sanitária | 7308.90.90 | 1 un |  |
| Blindagem do Conduto | 7305.31.00 | 3 cj |  |
| EQUIPAMENTOS DE LEVANTAMENTO |  |  |  |
| Pórtico Rolante TA | 8426.19.00 | 1 un |  |
| Máquina Limpa-Grades | 8426.49.00 | 1 un |  |
| Pórtico Rolante do VE | 8426.19.00 | 1 un |  |
| Ponte Rolante Principal | 8426.11.00 | 1 un |  |
| Talha e Monovia TS | 8425.11.00 | 1 un |  |
| Elevador | 8428.10.00 | 1 un |  |
| Carro Guincho do Desvio com Estrutura | 8426.19.00 | 1 un |  |
| SISTEMAS AUXILIARES MECÁNICOS |  |  |  |
| Sistema de Acionamento Pneumático de Válvulas |  |  |  |
| Tanques | 7309.00.90 | 3 un |  |
| Sistema de Água de Resfriamento e Serviço |  |  |  |
| Filtros | 8421.21.00 | 4 un |  |
| Sistema de Esvaziamento e Enchimento das Unidades |  |  |  |
| Bombas com motor elétrico | 8413.70.90 | 3 un |  |
| Sistema de Drenagem da CF |  |  |  |
| Bombas com motor elétrico | 8413.70.90 | 2 un |  |
| Sistema de Ventilação e Ar Condicionado da CF |  |  |  |
| Ventiladores | 8414.59.90 | 10 un |  |
| Dutos | 7306.90.10 | 1 cj |  |
| Sistema de Ar Comprimido de Serviço CF e VE |  |  |  |
| Compressores | 8414.80.19 | 2 un |  |
| Tanques de ar comprimido. | 7311.00.00 | 1 un |  |
| Sistema de Proteção Contra Incêndio |  |  |  |
| Nebulizadores e sensores | 9032.89.82 | 1 cj |  |
| Hidrantes | 8424.89.00 | 1 cj |  |
| Sistema de Esgoto Sanitário |  |  |  |
| Fossa séptica de camara única-concreto pré-moldado | 6810.99.00 | 1 cj |  |
| Filtro anaeróbico em concreto pré-moldado | 6810.99.00 | 1 cj |  |
| Bomba centrifuga de eixo vertical, com motor elétrico | 8413.70.90 | 1 cj |  |
| Bomba dosadora com motor elétrico e cuba | 8413.81.00 | 1 cj |  |
| Quadro elétrico para alimentação e controle | 8537.10.19 | 1 cj |  |
| Sistema de Água Potável |  |  |  |
| Estação de tratamento de água | 8413.70.90 | 1 cj |  |
| Coletor de resfriamento | 8421.99.90 | 1 cj |  |
| Caixas d'água | 3925.10.00 | 1 cj |  |
| Sistema de Tratamento de Óleo Lubrificante |  |  |  |
| Bacias Coletoras | 8421.99.90 | 1 un |  |
| Sistema de Medições Hidráulicas |  |  |  |
| Medidores de nível | 9026.10.29 | 2 un |  |
| Medidores de perda de carga | 9032.89.19 | 2 un |  |
| Indicadores de equilíbrio de pressão | 9026.20.90 | 1 cj |  |
| Tubulações e Válvulas p/ Sistemas Auxiliares Mecânicos |  |  |  |
| Tubulações | 7306.90.10 | 1 cj |  |
| Válvulas | 8481.10.00 | 1 cj |  |
| Sistema de Ar Comprimido para Compensador Síncrono |  |  |  |
| Compressores | 8414,80.19 | 3 un |  |
| Tanques de ar comprimido. | 7311.00.00 | 3 un |  |
| Oficina Mecânica |  |  |  |
| Torno universal | 8458.11.90 | 1 un |  |
| Plaina limadora | 8461.20.90 | 1 un |  |
| Talha | 8425.19.90 | 1 un |  |
| Furadeira de coluna | 8459.21.99 | 1 un |  |
| Fresadeira de coluna | 8459.69.00 | 1 un |  |
| Serras mecánicas | 8461.50.90 | 1 un |  |
| Prensa hidráulica | 8462.91.19 | 1 un |  |
| Esmerilhadeiras | 8460.90.90 | 1 un |  |
| Máquinas de solda elétrica | 8515.19.00 | 1 un |  |
| Sistema de solda oxi-acetileno | 8515.80.90 | 1 un |  |
| Mesa de desempeno | 4421.90.00 | 1 un |  |
| Bancada | 4421.90.00 | 1 un |  |
| Armários para ferramentas | 9403.90.90 | 1 un |  |
| Estufa para secagem de eletrodos e bobinas | 9406.00.10 | 1 un |  |
| GERADOR e SISTEMA DE EXCITAÇÃO | 8501.64.00 | 3 un |  |
| AUXILIARES ASSOCIADOS AO GERADOR |  |  |  |
| TC de fase e de neutro | 8504.31.11 | 3 un |  |
| Conjunto de Cubículos Terminais MT | 8537.10.19 | 4 un |  |
| Monitoramento de Descargas Parciais, Entreferro e Vibrações | 9031.80.90 | 3 un |  |
| SISTEMAS COMPLEMENTARES |  |  |  |
| Sistema Digital de Comando e Controle e de Proteção da CF, VE e SE | 8537.10.20 | 2 cj |  |
| Sistema de Teleproteção | 8517.30.19 | 2 cj |  |
| Sistema de Vigilância Eletrônica | 8531.10.90 | 2 cj |  |
| SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS (CF e VE) |  |  |  |
| Serviços Auxiliares Elétricos (CF e VE) |  |  |  |
| Conjuntos de Manobra | 8536.90.10 | 1 cj |  |
| Cubículos de proteção contra surtos e de transformadores de potencial e de corrente | 8537.10.19 | 3 un |  |
| Cubículos de fechamento e aterramento do neutro gerador | 8537.10.19 | 3 un |  |
| Transformador trifásico, imerso em óleo mineral isolante | 8504.23.00 | 2 un |  |
| Transformador trifásico | 8504.23.00 | 3 un |  |
| Transformador trifásico | 8504.23.00 | 2 un |  |
| Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Alternada | 8537.20.00 | 1 cj |  |
| Conjunto de Quadros de Distribuição em Corrente Contínua | 8537.20.00 | 1 cj |  |
| Grupo Gerador Diesel | 8501.64.00 | 2 un |  |
| Conjunto de Baterias, Carregadores e acessórios |  |  |  |
| Baterias | 8507.20.90 | 3 un |  |
| Carregadores | 8504.40.10 | 4 un |  |
| Retificadores | 8504.40.29 | 3 un |  |
| Densímetro | 9025.80.00 | 3 un |  |
| Termômetros | 9025.11.90 | 3 un |  |
| Voltímetro | 9030.39.19 | 3 un |  |
| Funis e Bombonas plásticos | 3926.90.90 | 1 cj |  |
| Equipamentos de Sistema Elétricos |  |  |  |
| Quadros para os Sistemas Auxiliares Mecânicos | 8537.10.19 | 1 cj |  |
| Quadros de controle local dos auxiliares mecânicos | 8537.10.19 | 1 cj |  |
| Cablagem e Bandejamento |  |  |  |
| Cabos de cobre em média tensão 15KV | 8544.20.00 | 1 cj |  |
| Cabos de cobre em baixa tensão | 8544.2000 | 1 cj |  |
| Leitos para cabos, eletrodutos e acessórios | 8547.90.00 | 1 cj |  |
| Conectores e Terminações diversas | 8536.90.10 | 1 cj |  |
| Ferragens de fixação | 7308.40.00 | 1 cj |  |
| Cabos de cobre nu | 8544.20.00 | 1 cj |  |
| Tubos de alumínio | 7608.2000 | 1 cj |  |
| Acessórios para solda exotérmica | 8545.19.90 | 1 cj |  |
| Materiais para o sistema de iluminação associado aos equipamentos | 8537.1019 | 1 cj |  |
| Condutores elétricos | 8544.5900 | 1 cj |  |
| Luminárias | 9405.40.10 | 1 cj |  |
| Reatores | 8504.50.00 | 1 cj |  |
| Lâmpadas | 8539.2910 | 1 cj |  |
| BARRAMENTO BLINDADO | 8544.60.00 | 3 un |  |
| TRANSFORMADORES ELEVADORES | 8504.23.00 | 3 un |  |
| PÁRA-RAIOS 345kV p/ SE | 8535.40.90 | 3 un |  |
| SECCIONADORAS 345kV | 8535.30.19 | 3 un |  |
| TRECHO DE LINHA DE INTERLIGAÇÃO 345kV | 8544.60.00 | 3 km |  |